## Pakiet 1
| Formularz asortymentowo-cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 1 MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW
L.p. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | Płynny trój-enzymatyczny proteaza, lipaza, amylaza w połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi preparat do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i wyrobów medycznych z możliwością stosowania w myjkach. Formuła nie zaiwerająca chlorku. Możliwość stosoania w mujniach ultradźwiękowych. Posiadający potwierdzoną skuteczność usuwania biofilmu i analizę elektrochemiczną korozjii wżerowej. Prepat o działaniu: B (EN 14561), Y (EN 14562), V zgodnie z EN 14476: BVDV (surogat HCV), PRV (surogat HBV), Herpeswirus, wirus Vaccinia w steżeniu 0,5 % w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny klasy IIb | 1l butelka z dozownikiem | 280
2 | Preparat trój-enzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych, zawierający węglan amonowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) Preparat o skutecznośći: B (EN 14561), Y (EN 14562), Prądki EN 14563 (m.terrae oraz avium) V zgodnie z EN 14476: BVDV (surogat HCV),PRV (surogat HBV), Herpeswirus, wirus Vaccinia Możliwość stsosowania do 72 godzin. | 0,75 l butelka z końcówką spieniającą | 4
3 | Pięcioenzymatyczny preparat myjący o szerokim zastosowaniu. Możliwość używania w przypadku manualnego, jak i maszynowego mycia narzędzi. Niskie stężeniue urzytkowe preparatu od 0,1 %. | 5 l | 4
4 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych. Bez zawartości alkoholu etylowego.Gotowy do użycia. Zawierający chlorekdidecylodimetyloamoniowy. Skuteczny wobedz: B (EN 16615) brudne: 2 minuty, Pełne działanie grzybobójcze F ( EN 13 697 ) - 20 minut V zgodnie z medtidyka (EN 14476) HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Herpes, VRS - 1 minuta, Polioma i Corona - 5 minut | 750 ml z końcówką spieniającą | 205
5 | Płynny preparat dezynfekcyjny oparty na 5% aldehydzie glutarowym. Stosowany w stężeniu 1%. Kompatybilny ze środkiem myjącym z poz. 6 | 5l | 10
6 | Płynny trójenzymatyczny preparat myjący (detergent). Niepieniący. Kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym z poz. 5 | 5l | 4
RAZEM |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
* Zamawiający wymaga, aby praparaty z poz. 5 i 6 były kompatybilne z myjnią endoskopową Soluscope S1 (potwierdzenie producenta Myjni do oferty)

## Pakiet 2
Formularz asortymentowo-cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 2 NARZĘDZIA - MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA
L.p. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, usuwający pozostałości organiczne. Do mycia maszynowego narzędzi, sprzętu medycznego i endodkopów. Usuwający chorobotwórcze białka prionowe. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, enzymy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu | 5 l | 2
2 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym na bazie aldehydu glutarowego; szczególnie dobrze dezynfekuje przedmioty z wrażliwych materiałów. Nie zawiera aldehydu mrówkowego oraz czwarto-rzędowych związków amoniowych. | 5 l | 2
3 | Bezwonny (nie zawierający skaldników zapachowych) preparat w postaci powlekanego granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu i mniej niż 5 % fosforanów, pH neutralne, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna, anodowane aluminium i silikon, skuteczny wobec B, Tbc, V i S (w tym Clostridium Difficile) w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. | op. 2 kg | 1
4 | Płynny środek do maszynowej dezynfekcji narzędzi szczególnie polecany do giętkich i sztywnych endoskopów i wrażliwych termicznie materiałów w temp. 50-60oC. na bazie aldehydu glutarowego oraz alkoholu etylowego. Przyjazny w użyciu ze względu na niską zawartość aldehydu (nie więcej niż 10% w 100g). Nie zawierający w swoim składzie glioksalu i kwasów organicznych. Posiadający właściwości chroniące materiał. Spektrum działania B, Tbc, MRSA, F, V (Adeno, Polio, Vaccinia, Papowa) w czasie 5 min w stężeniu 1%. | 5 l | 2
5 | Kwaśny środek do użytku maszynowego przeznaczony do płukania po etapie mycia oraz po dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałów. Możliwość stosowania preparatu w wyższym stężeniu jako neutralizatora po myciu alkalicznym. Posiadający w swoim składzie kwas cytrynowym alkohol tenzydy myjące oraz inhibitory korozji. Preparat nie może się pienić. | 5 l | 30
6 | Płynny alkaliczny środek do mycia i dezynfekcji termicznej termolabilnych i termostabilnych narzędzi i materiałów. Zawierający w swoim składzie wodorotlenek potasu, fosfoniany, krzemiany, czynniki kompleksujące oraz inhibitory korozji. Nie zawierający fosforanów. Niskopieniący. O niskim stężeniu użytkowym od 0,3 – 0,7%. | 5 l | 60
7 | Niskopieniący preparat do mycia i termicznej dezynfekcji basenów i kaczek, w automatycznych myjniach-dezynfektorach. Na bazie kwasu cytrynowego, zapobiegający odkładaniu się kamienia w myjniach. | 5 l | 5
8 | Pielęgnacyjny spray do narzędzi medycznych, włącznie ze sztywnymi endoskopami oraz wszelkiego rodzaju przedmiotami stalowymi. Na bazie białego oleju medycznego. Gaz napędowy (propan/butan). Nie zawierający freonu. | 500ml spray | 5
9 | Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień na skórze oraz narzędziach. Na bazie naturalnych terpenów pomarańczowych, zawierający substancje chroniące skórę - oleinian decylu nie zawierający zasad ani mydła. | 0,25 l | 5
10 | Płynny środek do pielęgnacji powierzchni ze stali nierdzewnej na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, oleju parafinowego. Wolny od pestycydów i chlorowanych węglowodorów. | 0,75 l | 5
RAZEM |  |  | x | x | x | x | 0 | 0

## Pakiet 3
Formularz asortymentowo-cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 3 INAKTYWACJA ROZLEWISK I DEZYNFECJA POWIERZNI
L.p. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | Jednorazowy dyspenser (worek) wykonany z polipropylenu, zawierający 120 szt. chusteczek włókninowych do stosowania z dowolnymi środkami myjącymi lub dezynfekującymi o gramaturze min. 50g/m˛ i wymiarach min 17,5 cm x 36 cm (okres przydatności do użycia 6 tygodni po nasączeniu środkiem dezynfekcyjnym oompatybilne i powterdzone z pozycją nr 2), chusteczki wykonane z odpornej na rozdarcie, niskopylnej włókniny będącej mieszanką syntetycznych włókien PET 100%, dyspenser gotowy do użycia po 15 minutach czasu nasycenia preparatem, po ściśnięciu nadaje się do recyklingu | 1 szt - (ilość chusteczek 120 sztuk) | 420
| Środek do mycia i dezynfekcji małych i dużych powierzchni na bazie guanidyny i czwartorzędowych związków amoniowych, zawierający w swoim składzie alkohol. Nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych. O przyjemnym zapachu. Możliwość stosowania metodą zalewania scuchych chust. (kompatybilny z pozycją nr 1 ) Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum działania: B (MRSA), F, Tbc, V ( HBV/HIV, HCV/BVDV, Rota, Vakccinia, wirus grypy) w stężeniu 0,5% do 15 min, z możliwością rozszerzenia o wirus Papowa, Noro i Adeno. Skuteczny zgodnie z normą EN 16615. | Opakowanie 5 Litrów + pompka doująca | 20
3 | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni i wyrobów medycznych włącznie z głowicami USG i optykami endoskopowymi na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania B( łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., zgodnie z normą EN 13624; V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min, zgodnie z normą EN 14476. Skuteczne zgodnie z normą EN 16615 ( warunki brudne) - 1 minuta. Roztwór, którym są nasączone nie może posiadać w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych. Opakowanie typu flow pack 100 sztuk z zamyknięciem w postaci plastikowego klipsa, chusteczki o wym. min. 20 cm x 22 cm o gramaturze ok. 50g/m2 wykonane z 100 % PET | op.100 szt | 240
5 | Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni zanieczyszczonych organicznie, na bazie aktywnego chloru (Troklozen sodu) w tabletkach. Osiagający pełne spektrum bójcze – B (wg EN13727), F (wg EN13624), V (wg EN 14476), Tbc (wg EN 14348), S (wg.EN 13704) w stężeniu 1000 ppm w warunkach czystych i w stężeniu 2000 ppm w warunkach brudnych w czasie do 15 minut. | op. 200 tbl | 120
6 | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy Spektrum: B, F, prątki, wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV ) w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów: Rota, Noro. W czasie do 15 min. | 5l | 105
7 | Preparat w koncentracie na bazie nadtlenku wodoru opartego na technologii AHP oraz anionowych i niejonowych środkach powierzchniowo czynnych, przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni W skład preparatu wchodzi nadtlenek wodoru, anionowe środki powierzchniowo czynne, kwas salicylowy. pH około 2. Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskich. Spektrum: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, spory, w tym Clostridium difficile (czas działania do 10 min) | 5l | 1
8 | Gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. O spektrum działania B ,F - EN 13697,Tbc – EN 14348 , V ograniczone plus ( HIV, HBV, HCV), Vaccinia, Rota, Noro/MNV), Adeno do 3 minut. Przebadany zgodnie z normą EN 16615. Dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów. | 1 litr z atomizerem | 840
9 | Chusteczki zawierające Troklozen sodu aktywowany poprzez nasączenie zimną wodą do dezynfekcji powierzchni; wykazujący działanie biobójcze w obecności zanieczyszczeń organicznych; spektrum: V(Norowirus), B, F, S(C.difficile) w czasie do 15min. | op.25 sztuk | 100
RAZEM |  |  | x | x | x | x | 0 | 0

## Pakiet 4
Formularz asortymentowo-cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych
Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 4 Preparat do fumigacji
L.p. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
1 | Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia, nietoksyczny, niekorozyjny, biodegradowalny w 99,9%. Oparty na 12% nadtlenku wodoru z kationami srebra, Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. | 1l | 16
RAZEM |  |  |  | x | x | x | 0 | 0

## Pakiet 5
| Formularz asortymentowo-cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SIWZ
Pakiet 5 Płyny do mycia i dezynfekcji endoskopów używanych w automatycznych myjniach typu ETD
L.p. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | Nowa Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu/ nr katlogowy
1 | Płyn dezynfekujący do EDT-3 PAA EndoDis lub równoważny | 8,4 l | 24
2 | Płyn myjący do EDT-3 PAA EndoDet lub równoważny | 15 l | 6
3 | Płyn aktywujący do EDT-3 PAA EndoAct lub równoważny | 15 l | 12
4 | Środek myjący do mini ETD CLEANER ub równoważny | 15 l | 2
5 | Środek dezynfekujący do mini ETD DISINFECTANT lub równoważny | 15 l. | 2
RAZEM |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
Zamawiający posiada automatyczne myjnie typu ETD:
Myjnie automatyczną ETD-3 firmy Olympus, rok produkcji 2006
Myjnie automatyczną Mini ETD firmy Olympus, rok produkcji 2000
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia dokumentów potwierdzających równoważność zaoferowanego asortymentu.