## Pakiet I
| Pakiet I | [5 empty] | Załącznik Nr 2 | do SIWZ
Lp. | Opis wyrobu | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Zestaw do fiksacji siatek w laparoskopowej naprawie przepuklin pachwinowych , składający się z aplikatora- kaniuli, strzykawki 2 ml Luer Lock oraz ampułki kleju tkankowego z polimeru: monomerycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu w kolorze niebieskim. 1 op. zawiera 5 zestawów. | 1
2 | Płynny klej tkankowy z polimeru : mnonometrycznego n-butyl-2-cyjanoakrylatu , barwiony , polimeryzacja w kontakcie z tkanką w czasie 5-7 sekund , wskazany do fiksacji siatek przepuklinowych , ampułka 0,5ml. 1 opakowanie zawiera 5 szt. | 4
3 | Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna, niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki ułatwiające ukierunkowanie i implantację , waga siatki 60 g/m², grubość 0,53mm, wielkość porów 1,5mm, o wymiarach : 10x15cm. 1 opakowanie zawiera 5 szt. | 4
4 | System bezwęzłowy do kontrolowanego zamykania tkanek- materiał szewny z jednokierunkowymi zaczepami z igłą chirurgiczną z regulowaną pętlą. Spiralnie rozmieszczone zaczepy umożliwiają aproksymację tkanek bez konieczności wiązania węzłów.Szew monofilamentowy, wchłanialny, z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, zdolność podtrzymywania tkanki: 42-76% po 7 dniach, 36-52% po 14 dniach, absorpcja: 90-120 dni . Igła okragła 26mm , długość nici 20 cm , grubość nici 2/0. 1 opakowaniw zawiera 12 szt. | 1
5 | Stapler jednorazowy do mocowania siatek chirurgicznych średnica 5mm z zawartością 25 syntetycznych wchłanialnych zszywek z dwoma punktami mocowania, wskaźnik ilości pozostałych zszywek, dźwignia z blokadą spustu, sterylny | 3
Razem

## Pakiet II
Pakiet II
Lp. | Opis wyrobu | Nowa ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm. Rozmiar 21 mm. | 10
2 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm rozmiar 25 mm. | 6
3 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm Rozmiar 29 mm | 4
4 | Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm Rozmiar 33 mm. | 2
Razem

## Pakiet III
Pakiet III
Lp. | Opis wyrobu | Nowe ilości | Cena jednostkowa Netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartośc brutto | Nr. Katologowy
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | 15
2 | Ładunek do oferowanego powyżej automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej lub grubej. | 4
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej ( wysokość otwartej zszywki 3,5 mm) i grubej ( wysokość otwartej zszywki 4,8 mm). Stapler posiada dwie dźwignie - zamykającą i spustową. (Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia) | 10
4 | Ładunek do oferowanych powyżej automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki standardowej lub grubej. | 2
5 | Jednorazowy stapler zamykająco-tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40 mm. Stapler umożliwia sześciokrotne wystrzelenie ładunku podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek do tkanki standardowej lub grubej. | 1
Razem
Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia.

## Pakiet IV
Pakiet IV
Lp. | Opis wyrobu | Nowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację. | 1
Staplery endoskopowe
2 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykujacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie: zamykającą i spustową. | 1
3 | Jednorazowe ładunki liniowe do staplera endoskopowego prostego lub artykulacyjnego, umożliwiające wykonanie zespolenia na długości 60 mm, ładowane w szczęki staplera, zszywki zamykające się do 1 mm, 1,5 mm, 1,8 mm i 2 mm. (Zamawiający każdorazowo określi rozmiar zszywek przy składaniu zamówienia) | 3
Razem

## Pakiet V
Pakiet V
Lp. | Opis wyrobu | Nowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długości ramienia 23 cm śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 15
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długości ramienia 36 cm śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. | 8
3 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną technologię bipolarną kontrolowaną termicznie, współpracujące z kompatybilnym generatorem GEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 o, dwa przyciski aktywujące umieszczone jeden pod drugim (górny niebieski aktywuje energię, dolny szary uruchamia nóż), końcówka robocza zaprojektowana do jednorazowego użycia | 1
Razem
Oferowane artykuły muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego nożem do cięcia i koagulacji Generator GEN 11TV-V10 firmy Johnson& Johnson.
Zamawiający wymaga użyczenia przetwornika piezoelektrycznego na czas trwania umowy

## Pakiet VI
Pakiet VI
Lp. | Opis wyrobu | Nowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m2 Rozmiar 6 x 11 cm | 2
2 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m2 Rozmiar 8 x 15 cm | 2
3 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m2 Rozmiar 10 x 15 cm | 2
4 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m2 Rozmiar 15 x 15 cm | 2
5 | Siatka wykonana z polipropylenu monofilamentowego. Grubość siatki 0,32 mm; Grubość nitki: 80 µm; Porowatość: 1390 µm; Porowatość: 89,2 %; Gramatura 30 g/m2 Rozmiar 30 x 30 cm | 2
6 | Siatki przepuklinowe wykonana z polipropylenu monofilamentowego, siatka lekka ukształtowana anatomicznie z otworem na powrózek Grubość siatki 0,53 mm; Grubość nitki: 120 µm; Gramatura 88 g/m2 Wytrzymałość >4 N/mm Rozmiar 4,5 x 10 cm | 150
7 | Siatki przepuklinowe wykonana z polipropylenu monofilamentowego, siatka lekka ukształtowana anatomicznie bez otworu Grubość siatki 0,53 mm; Grubość nitki: 120 µm; Gramatura 88 g/m2; Wytrzymałość >4 N/mm Rozmiar 4,5 x 10 cm | 40
8 | Siatka korek wykonana z polipropylenu monofilamentowego o średnicy 5 cm | 2
9 | Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna 2 – warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana w stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 g/m2; Porowatość min. 480 µm; Porowatość średnia. 830 µm; Porowatość max. 1230 µm; Rozmiar : 14 x 18 cm | 1
10 | Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna 2 – warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana w stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 g/m2; Porowatość min. 480 µm; Porowatość średnia. 830 µm; Porowatość max. 1230 µm; Rozmiar : 20 x 25 cm | 1
11 | Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna 2 – warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana w stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 g/m2; Porowatość min. 480 µm; Porowatość średnia. 830 µm; Porowatość max. 1230 µm; Rozmiar : 25 x 35 cm | 1
12 | Siatka dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, pokryty politetrafluoroetylenem.Siatka miękka, niewchłanialna 2 – warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Strona biała gładka powinna być skierowana w stronę jelit i trzewni. Grubość: 0,55 mm; Gramatura średnia 108 g/m2; Porowatość min. 480 µm; Porowatość średnia. 830 µm; Porowatość max. 1230 µm; Rozmiar : 30 x 30 cm | 1
Razem

## Pakiet VII
Pakiet VII
Lp. | Opis wyrobu | Nowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katologowy
1 | Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Materiał polipropylen monofilamentowy. Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami. Grubość taśmy: 0,5 mm (+/-) 0,01mm) Porowatość: 86 % (+/- 1 %) Gramatura: 70 g/m2 Długość 50 cm (+/- 1 cm) Szerokość 1,3 cm (+/- 0,05 cm) Symetryczne zwężenie na końcach taśm. | 18
2 | Siatka chirurgiczna częściowo wchłanialna do leczenia przepuklin. Siatka zbudowana z 50% polipropylenu oraz 50% poliglekapronu. Czas wchłaniania 90do 120 dni. Rozmiar porów 2,5mm. Rozmiar 6 x 11 cm Gramatura 55 g/m2 | 5
3 | Siatka chirurgiczna kompozytowa dwuwarstwowa do implantacji wewnątrzotrzewniowej. Siatka zbudowana z włókniny polipropylenowej oraz nieprzylegającego silikonu. Rozmiar 10 x 15 cm. | 1
4 | Siatka chirurgiczna kompozytowa dwuwarstwowa do implantacji wewnątrzotrzewniowej. Siatka zbudowana z włókniny polipropylenowej oraz nieprzylegającego silikonu. Rozmiar 14 x 15 cm. | 1
Razem
Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu poz.1

## Pakiet VIII
Pakiet VIII
Lp. | Opis wyrobu | Nowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią. W rozmiarach : A31mm: B23mm Objętość 9ml | 1
2 | Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią. W rozmiarach : A37mm: B28mm Objętość 15ml | 1
3 | Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonowym owiniętym folią. W rozmiarach : A42mm: B32mm Objętość 23ml | 1
4 | Proteza jądra zaprojektowana w celu zastąpienia, poprzez operację, naturalnego jądra w kształcie i wielkości. Zaprojektowana jako zamienniki kosmetyczny, proteza jądra pełna z elestremu niskiej twardości silikonu, o zwartej konstrukcji, Wypełnienie protezy substancją stałą, elastyczną nie rozlewającą się, nie wyciekające podczas nakłuwania igłą. Proteza sterylna pakowana oddzielnie podwójnie owinięte. Opakowanie znajduje się w pudełku kartonwym owiniętym folią. W rozmiarach : A47mm: B34mm. Objętość 34ml | 1
Razem

## Pakiet IX
Pakiet IX
Lp. | Opis produktu | Nowe ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Zestaw -3 kotwy wraz ze szwami , prowadnica teleskopowa RIG (Retractable Insertion Guide) o średnicy 2,2 mm przeznaczonej do łączenia kotw oraz implantu wzmacniającego tkankę w miejscu. Zestaw zawiera: Implant wzmacniający tkankę w miejscu zawieszenia wykonany z polipropylenu monofilamentowego oraz 1 igłę. Wymiary: 14 cm x 2 c | 2
2 | System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłanialna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m2. Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym . - grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um - wymiary: 120 mm x 113 mm | 4
3 | System jednorazowy, przeciwobrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a strukturą więzadła krzyżowo –kolcowego dzięki kotwom. Polipropylenowa, monofilamentowa i niewchłanialna siatka posiada otwory 6 mm w części centralnej. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych. - grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um - wymiary: 110 mm x 136 mm | 1
4 | Taśma podcewkowa niewchłanialna monofilamentowa wykonana w 100% polipropylenu: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy, System 2 jednorazowych igieł, z ergonomicznym uchwytem i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3 mm z tzw. pamięcią powrotną. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonione, out-in oraz in -out. | 5
Razem
Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu.

## Pakiet XI
Pakiet X
Lp. | Opis produktu | Ilości | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Nr. Katalogowy
1 | Siatka do zaopatrywania przepuklin pępkowych, polipropylenowa, monofilamentna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i mocowanie. Siatka z wchłanialnymi włóknami PGA oraz z wchłanialnym pierścieniem (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg, pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z wchłanialną powłoką hydrożelową pozwalającą na położenie siatki na jelitach (wchłanialna w 30 dni). Kształt koła, średnica 8 cm. | 7
2 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar Large 10,3 x 15,7 mm, lewostronna. Nie wymaga dodatkowego mocowania. | 2
3 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar Large 10,3 x 15,7 mm, prawostronna. Nie wymaga dodatkowego mocowania. | 2
4 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar Extra Large 12,2 x 17,0 mm, lewostronna. Nie wymaga dodatkowego mocowania. | 2
5 | Ultralekka siatka o anatomicznym, trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji, z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42 g/m2, grubość siatki 0,44 mm. Rozmiar Extra Large 12,2 x 17,0 mm, prawostronna. Nie wymaga dodatkowego mocowania. | 2
6 | Lekka monofilamentna siatka polipropylenowa, dedykowana do zabiegów na otwarto z możliwościa położenia na jelitach. Siatka utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG) warstwy hydrożelowej (wchłanialna w 30 dni). Siatka posiadająca kieszenie ułatwiające mocowanie. Produkt z technologią polimerowych pierścieni ułatwiających płaskie ułożenie siatki. Pierścienie na obrzeżach zbudowane z polidioksanonu wchłanialnego w czasie 24-32 tyg. Rozmiar 13.8 x 17.8 cm. | 1
7 | Lekka monofilamentna siatka polipropylenowa, dedykowana do zabiegów na otwarto z możliwościa położenia na jelitach. Siatka utworzona ze splotu włókien polipropylenowych (PP), włókien kwasu poliglikolowego (PGA) łączących warstwę antyadhezyjną z PP. Siatka dwustronna z jedną stroną polipropylenową i drugą antyadhezyjną. Powierzchnia antyadhezyjna, tzw. "puchnąca" - powleczona biowchłanialnym hydrożelem (wchłanialny w 30 dni) na bazie zmodyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu (HA), kokarboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenowego (PEG) warstwy hydrożelowej (wchłanialna w 30 dni). Siatka posiadająca kieszenie ułatwiające mocowanie. Produkt z technologią polimerowych pierścieni ułatwiających płaskie ułożenie siatki. Pierścienie na obrzeżach zbudowane z polidioksanonu wchłanialnego w czasie 24-32 tyg. Rozmiar 19.6 x 24.6 cm Extra Large Oval. | 1
Razem