Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet V
	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość opakowań
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Siatka –kompozyt –wykonana z syntetycznych, włókien polipropylenowych, niewchłanialnych, sterylnych oraz syntetycznych włókien wchłanialnych zbudowanych z poliglekapronu, o czasie całkowitego wchłonięcia włókien 90 do 120 dni.                         Rozmiar: 100 x 50 
ilość saszetek 3 szt.
	2
	
	
	
	
	

	2
	Siatka –kompozyt –wykonana z syntetycznych, włókien polipropylenowych, niewchłanialnych, sterylnych oraz syntetycznych włókien wchłanialnych zbudowanych z poliglekapronu, o czasie całkowitego wchłonięcia włókien 90 do 120 dni.                        Rozmiar: 60 x 110 
ilość saszetek 3 szt.
	2
	
	
	
	
	

	3
	Siatka –kompozyt –wykonana z syntetycznych, włókien polipropylenowych, niewchłanialnych, sterylnych oraz syntetycznych włókien wchłanialnych zbudowanych z poliglekapronu, o czasie całkowitego wchłonięcia włókien 90 do 120 dni.                      Rozmiar: 100 x 120 
ilość saszetek 3 szt.
	1
	
	
	
	
	

	4
	Siatka –kompozyt –wykonana z syntetycznych, włókien polipropylenowych, niewchłanialnych, sterylnych oraz syntetycznych włókien wchłanialnych zbudowanych z poliglekapronu, o czasie całkowitego wchłonięcia włókien 90 do 120 dni.                                 Rozmiar: 150 x 150 ilość saszetek 3 szt.
	1
	
	
	
	
	

	5
	Siatka wykonana z trzech części: monofilamentowych włókien polipropylenowych, monofilamentowych włókien poliglekapronowych oraz łącznika o czasie wchłonięcia włókien poliglekapronowych 90-120 dni
	1
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet VI

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm Rozmiar 21 mm.
	8
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm rozmiar 25 mm.
	10
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm Rozmiar 29 mm.
	8
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm 

Rozmiar 33 mm.
	2
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet VII

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm 

Rozmiar 21 mm.
	2
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm 

Rozmiar 25 mm.
	3
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm  

Rozmiar 29 mm.
	2
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowy stapler okrężny prostyty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty gumową powłoką antypoślizgową. Wysokość otwartej zszywki 5,5 mm  

Rozmiar 33 mm.
	1
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet VIII

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm (+/-0,1 mm). Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i spustową.
	10
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 60 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm (+/-0,1 mm). Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i spustową.
	2
	
	
	
	
	

	3
	Ładunek do oferowanego powyżej automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60 mm do tkanki standardowej lub grubej.
	6
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm (+/-0,1 mm). Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i spustową.
	4
	
	
	
	
	

	5
	Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości szwu 30 mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,8 mm (+/-0,1 mm). Stapler wyposażony w dwie dźwignie: zamykającą i spustową.
	2
	
	
	
	
	

	6
	Ładunek do oferowanych powyżej automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 30 mm do tkanki standardowej lub grubej.
	6
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 

Pakiet IX

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Jednorazowy trokar ostrzowy (ostrze płaskie) o średnicy 12,9 mm, dł. 100 mm, umożliwiający wprowadzenie narzędzi od 4,7 mm do 12,9 mm bez konieczności stosowania dodatkowych redukcji, wyposażony w dwie niezależne od siebie uszczelki. Przezierna, rowkowana kaniula ze ściętym szczytem i lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi. Trokar umożliwiający insuflację i desuflację.
	4
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowy port dostępu laparoskopowego w rozmiarach –mały 4 cm, średni 4cm-7cm, duży ponad 7 cm wraz z pokrywą uszczelniającą wykonaną z poliuretanu.
	2
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowaną artykujacją, przeznaczonego do ładunków wykonujących zespolenie o długości 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową.
	3
	
	
	
	
	

	4
	Jednorazowe ładunki liniowe do oferowanego staplera endoskopowego. Ładunki do tkanki cienkiej, standardowej, pośredniej i grubej
	6
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet X

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długości ramienia 23 cm śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia 
i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy,
	10
	
	
	
	
	

	2
	Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego długości ramienia 36 cm śr 5 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia 
i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy,
	2
	
	
	
	
	

	3
	Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie, wykorzystujące technologię, kontrolowanej termicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatorem, uchwy pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40 mm, długość ramienia 22 cm, jednorazowe sterylne.
	16
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


Oferowane artykuły muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego nożem do cięcia i koagulacji Generator GEN 11TV-V10 firmy Johnson& Johnson

...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet XI

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Siatka lekka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, dwukierunkowo elastyczna.

Grubość siatki 0,40mm

Grubość nitki: 120 µm

Porowatość średnia: 1800 µm

Porowatość maksymalna: 2270 µm

Porowatość: 86,7 %

Gramatura 48,8 g/m2

Rozmiar 6 x 11 cm
	2
	
	
	
	
	

	2
	Siatka lekka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, dwukierunkowo elastyczna.

Grubość siatki 0,40mm

Grubość nitki: 120 µm

Porowatość średnia: 1800 µm

Porowatość maksymalna: 2270 µm

Porowatość: 86,7 %

Gramatura 48,8 g/m2

Rozmiar 8 x 15 cm
	2
	
	
	
	
	

	3
	Siatka lekka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, dwukierunkowo elastyczna.

Grubość siatki 0,40mm

Grubość nitki: 120 µm

Porowatość średnia: 1800 µm

Porowatość maksymalna: 2270 µm

Porowatość: 86,7 %

Gramatura 48,8 g/m2

Rozmiar 10 x 15 cm
	2
	
	
	
	
	

	4
	Siatka lekka wykonana z polipropylenu monofilamentowego, dwukierunkowo elastyczna.

Grubość siatki 0,40mm

Grubość nitki: 120 µm

Porowatość średnia: 1800 µm

Porowatość maksymalna: 2270 µm

Porowatość: 86,7 %

Gramatura 48,8 g/m2

Rozmiar 30 x 30 cm
	2
	
	
	
	
	

	5
	Siatki przepuklinowe wykonana z polipropylenu monofilamentowego, siatka lekka ukształtowana anatomicznie z otworem na powrózek 

Grubość siatki 0,53 mm

Grubość nitki: 120 µm

Gramatura 88 g/m2

Wytrzymałość >4 N/mm

Rozmiar 4,5 x 10 cm
	200
	
	
	
	
	

	6
	Siatki przepuklinowe wykonana z polipropylenu monofilamentowego, siatka lekka ukształtowana anatomicznie bez otworu 

Grubość siatki 0,53 mm

Grubość nitki: 120 µm

Gramatura 88 g/m2

Wytrzymałość >4 N/mm

Rozmiar 4,5 x 10 cm
	50
	
	
	
	
	

	7
	Korek wykonana z polipropylenu monofilamentowego o średnicy 5 cm 
	5
	
	
	
	
	

	8
	Siatka  dwustronna wykonana z polipropylenu monofilamentowego, pokryty politetrafluoroetylenem.

Siatka miękka, niewchłanialna  2 –warstwowa. Z jednej strony wykonana z mikroporowatego poltetrafluoroetylenu, który zmniejsza przyrastanie przyległych tkanek, z drugiej strony siatki z makroporowatego polipropylenu, który stymuluje wrastanie tkanek i pełni rolę integracyjną siatki z powłokami ciała. Stroan biała gładka powinna być skierowana  w stronę jelit i trzewni. 

Grubość: 0,55 mm

Gramatura średnia 108 g/m2
Porowatość min. 480  µm

Porowatość średnia. 830  µm

Porowatość max. 1230  µm

Rozmiar 14 x 18 cm
	2
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu.

...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet XII

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu

Materiał polipropylen monofilamentowy

Atraumatyczne brzegi, zakończone pętelkami

Grubość taśmy: 0,5 mm (+/-) 0,01mm)

Porowatość: 86 % (+/- 1 %)

Gramatura: 70 g/m2

Długość 50 cm (+/- 1 cm)

Szerokość 1,3 cm (+/- 0,05 cm)
	30
	
	
	
	
	

	
	
	


Wykonawca zobowiązany jest na czas umowy do użyczenia instrumentarium Zamawiającemu.

...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
Pakiet XIII

	L.p.
	Opis wyrobu
	Ilość
	Cena jed. netto
	VAT
	Cena jed. brutto
	Wartość brutto
	Nr katalogowy

	1
	Proteza do korekcji cystocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 70 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i czterema ramionami o długości ok. 17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m²
	10
	
	
	
	
	

	2
	Proteza do korekcji rectocele wykonana z polipropylenu monofilamentowego, o anatomicznym kształcie, o wymiarach 50 x 100 mm, z wplecioną niebieską nicią ułatwiającą operatorowi rozmieszczenie implantu i dwoma ramionami o długości ok.17cm (+/- 1cm). Grubość siatki 0,34mm, gramatura 28g/m²
	7
	
	
	
	
	

	3
	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet wykonana z polipropylenu monofilamentowego o grubości nici 0,10 mm, jednorodna, całkowicie niewchłanialna, o wymiarach: długość 450 mm, szerokość 12 mm, brzegi taśmy zakończone pętelkami, gramatura 30 g/m², taśma w plastikowej osłonce.
	10
	
	
	
	
	

	4
	Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, wykonana z polipropylenu prasowanego termicznie o gramaturze 80g/m2, materiał jednorodny, całkowicie niewchłanialny, długość 45cm, szerokość 1 cm, nie strzępi się, posiada makropory, nie skręca się przy przeciąganiu
	10
	
	
	
	
	

	Razem
	
	


...................................................................................
Pieczęć i podpis wskazanych w dokumencie uprawniającym 

do występowania w obrocie prawnym lub posiadających 

pełnomocnictwa 
