Załącznik Nr 1
Wykaz urządzeń do przemieszczania osób używanych 
w Miejskim Szpitalu Zespolonym 

w Częstochowie przy ulicy Mirowskiej 15 i Bony 1/3
Konserwacja raz na 3 miesiące
poz. 1. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych 

    – Paw. A – Szpital Mirowska 15

    (winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O


typ: OMEGA


udźwig: 225 kg


rok zabudowy: 2015

nr rejestr. UDT: N3004000240
poz. 2. Urządzenie do przemieszczania osób niepełnosprawnych

    - Paw. B – Szpital Bony 1/3 

    (winda poręczowa-schodowa) – producent ALTECH SPOL. S.R.O


typ: DELTA


udźwig: 225 kg


rok zabudowy: 2014

nr rejestr. UDT: N3004000230

Zakres czynności konserwacyjnych przeprowadzić zgodnie z instrukcją 
obsługi producenta urządzenia i przepisów UDT dot. w/w urządzeń.

Konserwacja raz w roku (urządzenie nie podlega UDT)

poz. 3. Podnośnik pacjenta – Vasilli – Oddz. Neurologiczny – część udarowa

Konserwację wykonać zgodnie z instrukcją producenta, wykonać pomiary 


bezpieczeństwa elektrycznego urządzenia.
PAGE  
1

