Przedmiot zamówienia: Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie – IV postępowanie.

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Warunki wymagane Tak/Nie |  | Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet nr 1 |  |  |  |  |
| I |  | Aparat do krioterapii |  |  |  |  |
| 1 |  | Producent |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Rok produkcji |  | TAK |  |  |
| 4 |  | Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem |  | Podać model i typ |  |  |
| 5 |  | Duży dotykowy ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Specjalna „tuba” do odkładania grzałki podczas wymiany butli lub uzupełniania azotu |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Zbiornik o pojemności 30 litrów (+/- 5%) |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Gotowe programy terapeutyczne |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Czynnik roboczy – ciekły azot |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Temperatura strumienia gazu : -160 stopni |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: min. 5 |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Zużycie ciekłego azotu : maksymalnie od 3 do 10kg/h (praca ciągła ) - w zależności o intensywności nadmuchu |  | TAK |  |  |
| 13 |  | Liczba zabiegów przy użyciu jednego zbiornika ciekłego azotu (ok. 65 dla średniego czasu zabiegu = 3min) |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Sygnał dźwiękowy emitowany co 30 sekund |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Zabezpieczenie przed zniszczeniem grzałki poprzez ostrzeganie przy pomocy sygnalizacji diodowej o niskim poziomie azotu w butli lub braku informacji z czujników temperatury |  | TAK |  |  |
| 16 |  | Zasilanie: 230 V (+/- 5%) |  | TAK |  |  |
| 17 |  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) 900 x 500 x 1100 mm (+/- 5%) |  | TAK |  |  |
| 18 |  | Czas dostawy max. 3 tygodnie |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja i Serwis |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji 24 miesiące |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. |  | TAK podać |  |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 godziny |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu. |  | TAK, podać |  |  |  |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |  |  |  |
| Eksploatacja urządzenia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykazu wraz numerem ref: odprowadzeń pacjenta, adapterów, końcówek roboczych, płynów kalibracyjnych, elektrod, podkładów do elektrod, drenów, przewodów zasilających, mankietów, łyżek, czujników, modułów, filtrów, węży jednorazowych, igieł insuflacyjnych, kapturków uszczelniających, przepustnic, nakładek, testów, ustników, oraz wszelkiego rodzaju elementów nie wymienionych powyżej, aczkolwiek wykorzystywanych w trakcie eksploatacji urządzenia, jeżeli są wymagane przy danym sprzęcie. Wykaz musi być kompatybilny z oferowanym sprzętem. |  | TAK |  |  |  |  |