Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu zapewniającego lepszą ergonomię pracy dla pracowników Miejskiego Szpitala Zespolonego (4 pakiety) na potrzeby realizacji projektu pn.: „Dzisiaj lepsze zdrowie niż wczoraj – jutro lepsza praca niż dzisiaj” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach zadania "Modernizacja stanowisk pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie".

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 1 |  |  |
|  | Krzesło biurowe - 52 szt. |  |  |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji | Tak |  |
| 4 | Krzesło biurowe | Podać model i typ |  |
| 5 | Krzesło obrotowe, posiadające dostateczną stabilność, podstawę co najmniej pięciopodporową, z kółkami jezdnymi, oparcie i siedzisko zapewniające, wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów - wykonane z oddychających materiałów nadających się do dezynfekcji, regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia, oraz regulację pochylenia oparcia. | Tak |  |
| 6 | Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia powinno być odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. | Tak |  |
| 7 | Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360 st. | Tak |  |
| 8 | Krzesło obrotowe posiadające regulowane podłokietniki we wszystkich płaszczyznach (góra-dół, prawo-lewo, przód-tył), które zwiększają stabilizację ciała. | Tak |  |
| 9 | Regulowane oparcie wykonane z materiału trwałego, umożliwiające utrzymanie kręgosłupa w odpowiedniej pozycji. | Tak |  |
| 10 | Fotel wyposażony w zagłówek z regulacją wysokości (umożliwi dostosowanie do wzrostu użytkownika). | Tak |  |
| 11 | Minimalne: dopuszczalne obciążenie: 130 kg. | Tak |  |
| 12 | Szerokość oparcia: 42-52 cm. | Tak |  |
| 13 | Szerokość siedziska: 46-52 cm. | Tak |  |
| 14. | Głębokość siedziska: 45-55 cm. | Tak |  |
| 15. | Zamawiający oczekuje kolorów w odcieniach czerni, granatów oraz grafitów - wybierze kolor po przedstawieniu przez wykonawcę propozycji kolorów. | TAK |  |
| 16. | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 17. | Czas dostawy max. 3 tyg. | TAK podać |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

__________________________

miejscowość, data

____________________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 2 |  |  |
|  | Podest do mycia okien – 5 szt. |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak |  |
|  | Podest do mycia okien | Podać model i typ |  |
|  | Stabilny, roboczy, idealny do pracy na wysokości wymagającej większej platformy do stania. | Tak |  |
|  | Posiada poręcze zwiększające dodatkowo bezpieczeństwo pracy oraz ergonomiczny kształt zapewniający swobodę poruszania się po podeście. | Tak |  |
|  | Posiada rolki jezdne umożliwiające bezpieczne i wygodne przestawianie podestu odciążając w ten sposób kręgosłup. | Tak |  |
|  | Opis techniczny: |  |  |
|  | aluminiowa lekka konstrukcja, | Tak |  |
|  | wygodne wejście, zejście dzięki szerokim stopniom, | Tak |  |
|  | maksymalne bezpieczeństwo pracy dzięki solidnemu stabilizatorowi oraz stopkom antypoślizgowym, | Tak |  |
|  | obrotowe samoblokujące koła. | Tak |  |
|  | Wyposażony w poręcz zabezpieczającą użytkownika przed upadkiem z wysokości. | Tak |  |
|  | Wymiary podestu: minimum 30 cm x 50 cm. | Tak |  |
|  | Z ilością stopni umożliwiającą pracę do wysokości 3 m. | Tak |  |
|  | o obciążeniu maksymalnym podestu nie mniejszym niż 130 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak podać |  |
|  | Czas dostawy max. 2 tyg. | Tak podać |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

__________________________

miejscowość, data

____________________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 3 |  |  |
|  | Wózek leżący do przewozu chorych – 6 szt. |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak |  |
|  | Wózek leżący do przewozu chorych | Podać model i typ |  |
|  | Wózek z regulacją za pomocą pompy nożnej jest optymalnym rozwiązaniem dla realizacji potrzeb w zakresie transportu pacjentów w pozycji leżącej. | Tak |  |
|  | Wózek posiada: | Tak |  |
|  | zdejmowany materac tapicerowany umożliwiający łatwą dezynfekcję | Tak |  |
|  | osłonę podwozia | Tak |  |
|  | barierki i szczyt (od strony nóg pacjenta) ze stali lakierowanej proszkowo lub chromowanej. | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali minimum lakierowanej proszkowo. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia jest wspomagana automatycznie np.: sprężynami gazowymi z blokadą. | Tak |  |
|  | Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej o obciążeniu maksymalnym nie mniejszym niż 230 kg. | Tak |  |
|  | Płynna regulacja wysokości za pomocą pompy hydraulicznej przy pomocy sterowników nożnych znajdujących się w podstawie, zabezpieczonych gumą antypoślizgową. | Tak |  |
|  | Minimalne wymiary zewnętrzne wózka - 1850 mm /600 mm. Maksymalne wymiary zewnętrzne wózka - 2100 mm /850 mm. | Tak |  |
|  | Wózek umożliwia wykonywanie procedur przyłóżkowych z wykorzystaniem promieniowania RTG na min. odcinku segmentu pleców oraz segmentu środkowego. | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości dostosowana do wysokości stołów operacyjnych, łóżek szpitalnych i pełnej współpracy z ramieniem C: minimalna wysokość max 600 mm, maksymalna wysokość min. 900 mm | Tak |  |
|  | . Leże wózka – 3 segmentowe. | Tak |  |
|  | Maksymalna masa wózka 115 kg. | Tak |  |
|  | Regulacja segmentu pleców min. 65 stopni wspomagane min. jedną sprężyną gazową. | Tak |  |
|  | Wózek posiadający krążki odbojowe znajdujące się we wszystkich narożnikach wózka. | Tak |  |
|  | Barierki boczne po obu stronach łóżka wykonane ze stali min. chromowanej lub lakierowanej na długości min ¾ leża, składane wzdłuż ramy leża, na zewnątrz ramy leża z możliwością zdjęcia. | Tak |  |
|  | Szczyty wózka wykonane ze stali chromowanej, lakierowanej lub ze stali nierdzewnej zamontowane na stałe. | Tak |  |
|  | Szczyt od strony nóg pacjenta zamontowany na stałe ułatwiając tym samym transport pacjentów. | Tak |  |
|  | Wózek posiada w podwoziu miejsce na rzeczy pacjenta. | Tak |  |
|  | Materac zdejmowany o grubości min. 6 cm. | Tak |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery koła z centralną blokadą. | Tak |  |
|  | Podstawa wózka o długości max 175 cm (wózek podczas transportu pacjenta powinien wymiarami mieścić się w windzie o max długości 175 cm.). | Tak |  |
|  | Koła skrętne o średnicy min. 150 mm z blokadą jazdy i obrotu. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak podać |  |
|  | Czas dostawy max. 4 tyg. | Tak podać |  |
|  | Gwarancja i Serwis |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. | TAK podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 24 godziny | TAK |  |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu. | TAK, podać |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). | TAK |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

__________________________

miejscowość, data

____________________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pakiet nr 4 |  |  |
|  | Taborety zmywalne – 66 szt. |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji | Tak |  |
|  | Taborety zmywalne | Podać model i typ |  |
|  | Taboret powinien być łatwy w czyszczeniu i posiadać warstwę antypoślizgową. | Tak |  |
|  | Stabilny umożliwiający mycie pacjentów. | Tak |  |
|  | Posiada regulację wysokości nóg. | Tak |  |
|  | Nogi powinny być wyposażone w 4 antypoślizgowe gumowe nakładki zapewniające bezpieczeństwo pacjentowi. | Tak |  |
|  | Obciążenie maksymalne nie mniejsze niż 130 kg. | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | Tak podać |  |
|  | Czas dostawy max. 3 tyg. | Tak podać |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

__________________________

miejscowość, data

____________________________________________________

podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym  lub posiadających pełnomocnictwo