Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH KONCENTRATORÓW TLENU –

(szt. 71)

| L.p | Funkcja/Parametr | Parametr Graniczny wymagany | Parametr oferowany (należy opisać dokładnie parametry oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i model urządzenia oraz numer seryjny. | Dołączyć wykaz wszystkich oferowanych urządzeń wraz z numerami seryjnymi |  |
| 2. | Rok produkcji 2016 lub powyżej | Podać |  |
| 3. | Producent (pełna nazwa firmy, Kraj) | Podać |  |
| 4. | Waga koncentratora | ≤ 15 kg |  |
| 5. | Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | Podać |  |
| 6. | Filtr kurzu zewnętrzny | TAK |  |
| 7. | Filtr wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 8. | Poziom głośności | ≤ 40 dB |  |
| 9. | Alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia | Wymagane |  |
| 10. | Stężenie 02 (podać wartość) | 1-5 L/min |  |
| 11. | Zakres przepływu w litrach/ minutę | 1/2 -5 |  |
| 17. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 18. | Karta gwarancyjna dla każdego koncentratora i ważna karta aparatu (paszport techniczny) | Wymagane |  |
| 21 | Karta przeglądu koncentratora | Wymagane |  |

......................................................				…………………………

(miejscowość, data)			(podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy)