Załącznik nr 1

                                 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

1. Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową, wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.
2. W przypadku braku daty przeglądu technicznego w Harmonogramie, Zamawiający powiadomi     o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu będzie zawarty                    w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

   a) wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie                   z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/,
   b) potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa       w § 2. I.ust.2 i 3 niniejszej umowy,
   c) uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/urządzeń przez personel Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy  po wykonaniu usługi,
   d) konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/,
   e) diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,
   f) usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

   g) dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie 

z procedurami zalecanymi przez producenta,
   h) sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości pomiarowych 
i aplikacyjnych aparatury,
  i) przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących, 
 j) )wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,

l) w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT –przygotowanie urządzeń do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT.
5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto : 
a) wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne i naprawcze z należytą starannością, zgodnie z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,
b) używać do przeglądów, konserwacji i naprawy tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. Zamawiający dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej w kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.
c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa -wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte 
i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.). 
d) w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia) do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji „ UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”. 
6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu medycznego po stronie Wykonawcy.

7. Sprzęt z adnotacją ,,nie wymaga przeglądów technicznych” znajduje się w okresie gwarancyjnym, który upływa w trakcie trwania niniejszej umowy. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego wszelkie naprawy i przeglądy techniczne będą wykonywane u Gwaranta, co w żadnym stopniu nie stanowi odstąpienia od niniejszej umowy. Po upływie okresu gwarancyjnego, co nastąpi w trakcie trwania umowy,  wszelkie czynności naprawcze będą odbywały się zgodnie z opisem ll  Naprawa urządzeń.
      II.      Naprawa urządzeń.

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

1. Wykonywania napraw bieżących oraz remontów urządzenia/urządzeń w razie potrzeby na zlecenie Zamawiającego,
2.Naprawy urządzeń objętych niniejszą umową będą wykonywane w miejscu użytkowania tych urządzeń, z zastrzeżeniem przypadków, kiedy zachodzić będzie konieczność wykonania usługi naprawy poza miejscem użytkowania tych urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy.
3.W przypadku, kiedy zachodzić będzie konieczność wykonania usługi naprawy poza miejscem użytkowania urządzeń, w tym w siedzibie Wykonawcy, transport i koszt transportu jest w gestii Wykonawcy lub Zamawiający dokona dostarczenia urządzeń do miejsca wykonania usługi na koszt Wykonawcy, według bieżących ustaleń.
4.Naprawy będą wykonywane na zlecenie telefoniczne potwierdzone na piśmie lub mailowe wysyłane przez pracowników Działu Technicznej Zamawiającego.
5.Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych lub zużytych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem, w formie kalkulacji cenowej /kosztorysu/, przewidywanych kosztów naprawy lub wymiany, o czym mowa w dalszej części niniejszego opisu.
6.Wykonanie naprawy lub wymiany, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, nastąpi po akceptacji kalkulacji cenowej/kosztorysu/ przez Zamawiającego. 

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy, nawet w części.

8. W przypadku wystąpienia awarii i konieczności naprawy nie wymagającej zakupu niezbędnych części zamiennych, Wykonawca zobowiązuje się:
a) przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie po zgłoszeniu jej przez Zamawiającego faksem, mailem lub na piśmie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia,
b) zakończyć usuwanie awarii w ciągu 3 dni roboczych od przystąpienia do usuwania awarii lub, gdy jest to nie możliwe, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu o przyczynach tego opóźnienia. Maksymalny czas usuwania awarii niewymagającej zakupu części zamiennych wyniesie 4 dni robocze od daty zgłoszenia awarii.

9. W przypadku wystąpienia awarii i konieczności wykonania naprawy wymagającej zakupu niezbędnych części zamiennych Wykonawca zobowiązuje się: 

a) przystąpić do usuwania awarii i podjęcia naprawy niesprawnego urządzenia/ urządzeń niezwłocznie po zgłoszeniu awarii faksem, mailem lub na piśmie przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -15.00 –nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od ich zgłoszenia,

b) w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii sporządzić kalkulację/kosztorys/ naprawy lub wymiany części na nowe, zabezpieczyć niezbędne części do naprawy lub wymiany oraz przedłożyć kalkulację do akceptacji Zamawiającemu. 
c) w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego na przedstawione koszty związane z naprawą lub wymianą części urządzenia na nowe, wykonać naprawę/wymianę  uszkodzonego urządzenia /urządzeń/, z zastrzeżeniem zapisu par. 2 ust. 6d,

d) w ciągu 20 dni roboczych od uzyskania zgody Zamawiającego na przedstawione koszty związane z naprawą lub wymianą części urządzenia na nowe, wykonać naprawę/wymianę  uszkodzonego urządzenia /urządzeń/, jeśli naprawa musi być wykonana przez serwis zagraniczny.
10. Jeżeli naprawa potrwa dłużej niż 15 dni roboczych od uzyskania akceptacji Zamawiającego odnośnie naprawy lub wymiany i kosztów z tym związanych, Wykonawca własnym transportem i na własny koszt przekaże Zamawiającemu do nieodpłatnej dyspozycji urządzenie zastępcze o parametrach technicznych równoważnych lub lepszych do naprawianego w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni roboczych od akceptacji kosztów naprawy/ wymiany przez Zamawiającego pod rygorem naliczania kary umownej, o której mowa w par. 10 ust. 1 e.
W pakiecie nr 1. Zamawiający wymaga wykonania przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, tj. obejmujący m. in. dla jednego urządzenia:
1. Filtr pyłowy EVITA 2 szt.

2. Filtr przeciwpyłowy 1 szt.

3. Zestaw 2 letni EVITA 1 szt.

4. Akumulatory wewnętrzne (Set 2 batteries Evita internal) 1 szt.

5. + Czujnik tlenu (O2 sensor capsule) 1 szt.
