## Pakiet 1
Pakiet nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Maska chirurgiczna trójwarstwowa
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa, wiązana na troki, specjalnie wygładzona od strony twarzy, wykonana z wysokiej jakości włókniny, nie powodujących podrażnień skóry. Pakowane po 50szt w kartoniki które gwarantują higieniczne przechowywanie i wyjmowanie. Maska zgodna znormą PN EN 14683 - typ II | szt. | 2000
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Maska ochronna typ FFP3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
2 | Maska ochronna typu FFP3 z filtrem spełniająca wymagania normy EN 149:2001 + A1:2009, zapewniająca najwyższy stopień ochrony dróg oddechowych przed zanieczyszczeniami. Przy całkowitym przecieku wewnętrznym wynoszącym najwyżej 5% i wymaganej ochronie przed cząsteczkami o wielkości do 0,6 μm na poziomie co najmniej 99% są one w stanie filtrować cząsteczki toksyczne, rakotwórcze i radioaktywne. Pakowana jednostkowo a’1 szt. w opakowanie foliowe z instrukcją zakładania. Wyposażona w regulowane gumki. | szt. | 150
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – chusteczki z chlorheksydyną
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Chusteczki z chlorheksydyną - jednorazowe, antyseptyczne chusteczki zawierające 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny, który redukuje szkodliwe bakterie znajdujące się na skórze. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. Środek niewymagający spłukiwania, wymiary min. 19x19 cm. | szt. | 150
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Myjka/gąbka do mycia pacjentów
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Myjka/gąbka do mycia pacjentów miękka i delikatna, nie podrażnia wrażliwej skóry pacjenta ani nie powoduje podrażnień. specjalnie zaprojektowana do pielęgnacji skóry wrażliwej. Nasączona substancją myjąca o naturalnym pH przeznaczoną do codziennej pielęgnacji skóry pacjentów. Do aktywacji środka myjącego zawartego w myjce wystarczy niewielka ilość wody. Rozmiar min. 12 x 7,5 cm Wyrób jednorazowy Termin ważności: 2 lat od daty produkcji Opakowanie min. 10 szt. | op. | 20
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – chusteczki do dezynfekcji powierzchni
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Chusteczki do dezynfekcji powierzchni (100 szt. w opakowaniu) - gotowe do użycia alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie propan 2-ol oraz propan 1-ol (bez zwartości innych substancji czynnych) Brak barwników i substancji zapachowych. Spektrum Bójcze: B, Y zgodnie z metodyką EN 16615 – 1 minuta, B zgodnie z EN – 13727 – 1 minuta, Y zgodnie z EN 13624 – 1 minuta, Prądki zgodnie z EN 14348 oraz 16615 – 1 minuta, Wirusy osłonkowe zgodnie z EN 14476 – 30 sekund, Wirus Rota – Zgodnie z EN 14476 – 30 sekund. Chusteczki aktywne 2 miesiące po pierwszym otwarciu. Opakowanie : 100 sztuk chusteczek o wymiarach 20x20cm. | szt. | 30
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 6
Pakiet nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Czepek chirurgiczny okrągły na gumce
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Czepek chirurgiczny okrągły na gumce,wykonany z przewiewnej włókniny, ściągnięty lekką bezlateksową gumką, pakowany w kartoniki w formie podajnika po 100 szt. Rozmiar uniwersalny, gramatura min. 16 g/m2 | szt. | 200
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – jednorazowy uniwersalny fartuch
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Jednorazowy uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min. 18 mikronów. Przeznaczony do ochrony odzieży znajdującej się pod nim. | szt. | 400
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – jednorazowy fartuch higieniczny
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Jednorazowy fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym mankietem, posiadającym przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar L, XL, kolor zielony. gramatura min. 28g/m². | szt. | 400
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Fartuch barieriowy chirurgiczny
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Fartuch barierowy chirurgiczny Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min. 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar wszyty wewnątrz fartucha, zawinięty w papier krepowy biały, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 3- warstwowa typu SMS o gramaturze max. 35g/m²: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 55 cmH₂O; nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwiej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro) 149/125 Kpa; - wytrzymałość na wypychanie- na sucho: dla obu sfer > 115 kPa -wytrzymałość na wypychanie- na mokro: dla strefy krytycznej >115 kPa rozmiar M, L, XL. | szt. | 50
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 10
Pakiet nr 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Kombinezon chroni przed czynnikami biologicznymi
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Kombinezon chroniący przed czynnikami biologicznymi: materiał: - tkanina polipropylenowa typu SMS lub TYVEC - gramatura min. 40 g/m2 - zapinany na zamek błyskawiczny - kaptur wykończony gumką - brzegi rękawów i nogawek wykończone gumką - rozmiar M-XXL (rozmiary zgodnie z zamówieniem indywidualnm) - zgodność z normami: PN-EN 14126:2005 - Odzież ochronna – Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004) - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 - odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego klasa 4 lub wyższa - minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1) - co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009 - oznakowanie CE. | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 11
Pakiet nr 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ochraniacze ochronne na obuwie
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Ochraniacze ochronne na obuwie - foliowe na buty z gumką, o gramaturze 35 (+/- 5 mikron) zapobiegające rozrywaniu się foliowych PE/CPE butów. | szt. | 200
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 12
Pakiet nr 12
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Rękawice nitrylowe
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Rękawice niejałowe - nitrylowe S, M, L opakowania po 100 szt. Rękawice nitrylowe diagnostyczne AQL<=1,5, długość min. 240 mm grubość rękawicy 0,05-0,12 mm (bardzo elastyczne zbliżone właściwościami do lateksu). Kolor niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N (S-40 op., M-100 op., L-30 op.). | op. | 170
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 13
Pakiet nr 13
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Środki do dezynfekcji rąk
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Środki do dezynfekcji rąk - 5 l opakowanie - preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rak. zawierający etanol, witaminę-e, glicerynę, pantenol. Działanie Bójcze potwierdzone dokumnetacją: PN 1500 lub równoważna - czas 20 sek., PN 12791 lub równoważna - czas 90sek., B(EN 13727 lub równoważna)- 15s., Y (EN 13624 lub równoważna)- czas 15 sek., Prątkobójczy EN 14348 lub równoważna 20 sek. Adeno i Polio (EN 14476 lub równoważna) - 30 sek. Rota oraz Norowirus zgodnie z 14476 lub równoważna w czasie do 15 sek. | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 14
Pakiet nr 14
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – środek do dezynfekcji powierzchni
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Środek do dezynfekcji powierzchni (1l) - preparat alkoholowy z atomizerem, na bazie etanolu do dezynfekcji małych i trudno dostępnych powierzchni, gotowy do użycia, nie zawierający aldehydu glutarowego. Spektrum: bakteriobójczo (włącznie z MRSA), prątkobójczo, grzybobójczo (C. albicans) / drożdżobójczo, wirusobójczo włącznie z HBV / HIV, HCV, BVDV, Rota, Adeno, Vaccinia, wirusem grypy, Noro. W czasie 1 min. | szt. | 30
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 15
Pakiet nr 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Mydło dezynfekujące w płynie do higienicznego mycia rąk
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Mydło dezynfekujące - w płynie do higienicznego mycia rąk, zawierające lanolinę lub glicerynę. Preparat w postaci gęstego perłowobiałego płyn, działające łagodnie na skórę, chroniące przed wysuszeniem. PH 5,5-6,5. Opakowanie 5l | szt. | 10
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 16
Pakiet nr 16
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ręczniki papierowe
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Ręczniki papierowe skladane z typu ZZ białe, nie pozostawiające strzępków na wycieranej powierzchni, wymiar listka - 25cm x 23cm, opakowanie a'200 listków. | op. | 50
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 17
Pakiet nr 17
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Lampa bakteriobójcza przepływowa
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa Wykorzystująca światło ultrafioletowe (UV-C), Urządzenie zdolne skutecznie usunąć z otoczenia wirusy, bakterie, grzyby oraz zniszczyć DNA, RNA wszelkich mikroorganizmów, które zostaną poddane naświetleniu. - Funkcja przepływowej dezynfekcji powietrza - Funkcja dwukierunkowej bezpośredniej dezynfekcji powierzchni - Rodzaj światła: ultrafioletowe UV-C - Przepływ powietrza min. 150 m³/h - Filtr przeciwkurzowy - Żywotność źródła światła min. 9000 h - Minimalna kubatura dezynfekowanego pomieszczenia przy dezynfekcji przepływowej 70 m³ - Napięcie zasilające: 220-240 V - Stopień szczelności: IP20 - Przewód zasilający min. 3 m. Funkcja przepływowa w lampie wymusza cyrkulację, powietrza, które przechodzi przez wnętrze lampy, gdzie zostaje naświetlone i zdezynfekowane, a następnie wyparte na zewnątrz. Lampa posiadająca funkcję umożliwiającą osłonięcie świata UV-C dzięki czemu nie wydostaje się ono na zewnątrz lampy, stwarzając możliwość wykorzystywania jej w pomieszczeniach, gdzie trzeba bezpiecznie i skutecznie zdezynfekować powietrze w obecności pacjenta. Gwarancja min. 2 lata. | szt. | 3
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł
* w ramach zakupu lamp Zamawiający wymaga przeszkolenia personelu z ich urzytkowania.

## Pakiet 18
Pakiet nr 18
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Termometr bezdotykowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Termometr bezdotykowy - na podczerwień, zakres pomiarowy od 0 do 100°C, czas pomiaru 1-2 s, dokładność pomiaru +/-0,2°C (w zakresie 32-42°C), wskaźnik ciekłokrystaliczny z gradacją co 0,1°C, alarm dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pomiaru, wyłączenie termometru i błąd pomiaru, pamięć min. 10-ciu ostatnich pomiarów, automatyczny wyłącznik, zasilanie bateryjne (żywotność baterii min. 1000 pomiarów), wskaźnik zużycia baterii. W zestawie: termometr, baterie, instrukcja obsługi. Gwarancja min. 2 lata. | szt. | 4
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 19
Pakiet nr 19
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Parawan przewoźny, metalowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Parawan przewoźny, metalowy. Wyposażony w kółka pozwalające na swobodne przemieszczanie bez ryzyka poślizgu. Zasłona: zmywalna, kolor niebieski. Wysokość: 160-170 cm. Szerokość: 90-100 cm. | szt. | 6
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 20
Pakiet nr 20
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielorazowego użytku
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielorazowego użytku z nawilżaczem zasilany z sieci gazowej naścienej szpitalnej gniaz tlenowych typu AGA. Zakres regulacji przepływu 1 - 15 l/min ±10%. Nawilżenie 0 - 60% Zakres regulacji przepływu 0 - 15 l / min wskazywany na przepływomierzu. Ciśnienie robocze zasilania tlenem 0,1 - 0,6 Mpa ±10%. Wielokrotnego użytku, nawilżacz autoklawalny. | szt. | 13
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 21
Pakiet nr 21
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Stojak na kroplówki
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Stojak na kroplówki wyposażony w podstawę z 5 kółkami jezdnymi oraz min. 2 wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi. Solidny statyw wykonany ze stali malowanej proszkowo. Możliwość regulacji wysokości. Minimalny zakres od 150 cm do 200 cm. Gwarancja min. 2 lata. | szt. | 15
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł