## Pakiet 1
Pakiet nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – chusteczki z chlorheksydyną
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Chusteczki z chlorheksydyną - jednorazowe, antyseptyczne chusteczki zawierające 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny, który redukuje szkodliwe bakterie znajdujące się na skórze. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń szpitalnych potwierdzona badaniami klinicznymi. Środek niewymagający spłukiwania, wymiary min. 19x19 cm. | szt. | 150
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 2
Pakiet nr 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – jednorazowy uniwersalny fartuch
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Jednorazowy uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min. 18 mikronów. Przeznaczony do ochrony odzieży znajdującej się pod nim. | szt. | 400
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 3
Pakiet nr 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Fartuch barieriowy chirurgiczny
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Fartuch barierowy chirurgiczny Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł. min. 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, rozmiar wszyty wewnątrz fartucha, zawinięty w papier krepowy biały, jako zabezpieczenie przed przypadkowym zbrudzeniem. Włóknina 3- warstwowa typu SMS o gramaturze max. 35g/m²: nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 55 cmH₂O; nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwiej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich. Wytrzymałość na rozerwanie min. (sucho/mokro) 149/125 Kpa; - wytrzymałość na wypychanie- na sucho: dla obu sfer > 115 kPa -wytrzymałość na wypychanie- na mokro: dla strefy krytycznej >115 kPa rozmiar M, L, XL. | szt. | 50
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 4
Pakiet nr 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ochraniacze ochronne na obuwie
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Ochraniacze ochronne na obuwie - foliowe na buty z gumką, o gramaturze 35 (+/- 5 mikron) zapobiegające rozrywaniu się foliowych PE/CPE butów. | szt. | 200
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 5
Pakiet nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Rękawice nitrylowe
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Rękawice niejałowe - nitrylowe S, M, L opakowania po 100 szt. Rękawice nitrylowe diagnostyczne AQL<=1,5, długość min. 240 mm grubość rękawicy 0,05-0,12 mm (bardzo elastyczne zbliżone właściwościami do lateksu). Kolor niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N (S-40 op., M-100 op., L-30 op.). | op. | 170
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 6
Pakiet nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Ręczniki papierowe
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Ręczniki papierowe skladane z typu ZZ białe, nie pozostawiające strzępków na wycieranej powierzchni, wymiar listka - 25cm x 23cm, opakowanie a'200 listków. | op. | 50
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 7
Pakiet nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Lampa bakteriobójcza przepływowa
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Lampa bakteriobójcza przepływowa wyposażona w wygodny statyw i kółka umożliwiające łatwy transport. Energooszczędna. Wykonana z blachy kwasoodpornej. Przeznaczona do dezynfekcji powietrza w obecnocności pacjentów i personelu. Gwarancja min. 2 lata. | szt. | 3
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 8
Pakiet nr 8
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Termometr bezdotykowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Termometr bezdotykowy - na podczerwień, zakres pomiarowy od 0 do 100°C, czas pomiaru 1-2 s, dokładność pomiaru +/-0,2°C (w zakresie 32-42°C), wskaźnik ciekłokrystaliczny z gradacją co 0,1°C, alarm dźwiękowy sygnalizujący zakończenie pomiaru, wyłączenie termometru i błąd pomiaru, pamięć min. 10-ciu ostatnich pomiarów, automatyczny wyłącznik, zasilanie bateryjne (żywotność baterii min. 1000 pomiarów), wskaźnik zużycia baterii. W zestawie: termometr, baterie, instrukcja obsługi. Gwarancja min. 2 lata. | szt. | 4
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 9
Pakiet nr 9
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Parawan przewoźny, metalowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Parawan przewoźny, metalowy. Wyposażony w kółka pozwalające na swobodne przemieszczanie bez ryzyka poślizgu. Zasłona: zmywalna, kolor niebieski. Wysokość: 160-170 cm. Szerokość: 90-100 cm. | szt. | 6
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 10
Pakiet nr 10
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielorazowego użytku
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Dozownik do tlenu złącze AGA z pojemnikiem wielorazowego użytku z nawilżaczem zasilany z sieci gazowej naścienej szpitalnej gniaz tlenowych typu AGA. Zakres regulacji przepływu 1 - 15 l/min ±10%. Nawilżenie 0 - 60% Zakres regulacji przepływu 0 - 15 l / min wskazywany na przepływomierzu. Ciśnienie robocze zasilania tlenem 0,1 - 0,6 Mpa ±10%. Wielokrotnego użytku, nawilżacz autoklawalny. | szt. | 13
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł

## Pakiet 11
Pakiet nr 11
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Stojak na kroplówki
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
L.p. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena jedn. Netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalog.
1 | Stojak na kroplówki wyposażony w podstawę z 5 kółkami jezdnymi oraz min. 2 wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi. Solidny statyw wykonany ze stali malowanej proszkowo. Możliwość regulacji wysokości. Minimalny zakres od 150 cm do 200 cm. Gwarancja min. 2 lata. | szt. | 15
RAZEM |  |  |  |  | - zł | x | - zł