## Pakiet 1
Formularz asortymentowo-cenowy na dostawę środków dezynfekcyjnych
Pakiet 1 MANUALNE I ULTRADZWIĘKOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I ENDOSKOPÓW
L.p. | Charakterystyka preparatu | Opakowanie jednostkowe | na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa preparatu
ilości
1 | Preparat do manualnego mycia i dezynfekcji narzedzi, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Wyrób medyczny kl II b Stężenie: 0,5%, czas dezynfekcji: 15 minut Spektrum biobójcze: bakterie: EN 13727, EN 14561 drożdżaki: EN 13624, EN 14562 wirusy: EN 14476 (HIV/HBV/HCV/Herpes), EN 17111 (Vaccinia) usuwa biofilm (badanie do oferty) i zapobiega jego powstawaniu. SKŁAD: czwartorzędowe związki amonu inhibitory osadzania kamienia, kationowe i niejonowe związki powierzchniowo czynne, możliwość pozostawienia narzędzi w roztworze do 72 godzin, pH koncentratu: 7 Opakowanie: 1 Litrów ze integrowanym dozownikiem | 1l butelka z dozownikiem | 560
2 | Preparat trój-enzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i wyrobów medycznych, zawierający węglan amonowy, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompleks enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) Preparat o skutecznośći: B (EN 14561), Y (EN 14562), Prądki EN 14563 (m.terrae oraz avium) V zgodnie z EN 14476: BVDV (surogat HCV),PRV (surogat HBV), Herpeswirus, wirus Vaccinia Możliwość stsosowania do 72 godzin. | 0,75 l butelka z końcówką spieniającą | 8
3 | Pięcioenzymatyczny preparat myjący o szerokim zastosowaniu. Możliwość używania w przypadku manualnego, jak i maszynowego mycia narzędzi. Niskie stężeniue urzytkowe preparatu od 0,1 %. | 1l | 40
4 | Preparat w postaci aktywnej piany do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów i małych powierzchni roboczych. Bez zawartości alkoholu etylowego.Gotowy do użycia. Zawierający chlorekdidecylodimetyloamoniowy. Skuteczny wobedz: B (EN 16615) brudne: 2 minuty, Pełne działanie grzybobójcze F ( EN 13 697 ) - 20 minut V zgodnie z medtidyka (EN 14476) HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia , Herpes, VRS - 1 minuta, Polioma i Corona - 5 minut | 750 ml z końcówką spieniającą | 300
5 | Płynny preparat dezynfekcyjny oparty na aldehydzie glutarowym. Stosowany w stężeniu 1%. Kompatybilny ze środkiem myjącym z poz. 6 | 5l | 20
6 | Płynny trójenzymatyczny preparat myjący (detergent). Niepieniący. Kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym z poz. 5 | 5l | 10
RAZEM |  |  |  | x | x | x | 0 | 0
* Zamawiający wymaga, aby praparaty z poz. 5 i 6 były kompatybilne z myjnią endoskopową Soluscope S1 (potwierdzenie producenta Myjni do oferty)