załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

- Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową, wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.

- W przypadku braku daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający powiadomi               o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 dniowym wyprzedzeniem.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu będzie zawarty w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

- Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/,

- potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa              w § 2. I. ust.2 i 3 niniejszej umowy,

- uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/ urządzeń przez personel Zamawiającego               i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy  po wykonaniu usługi,

- konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/,

- diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,

- usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

- dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie          z procedurami zalecanymi przez producenta,

- sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości pomiarowych           i aplikacyjnych aparatury,

- przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących,

- wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,

- w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT –przygotowanie urządzeń do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT.

- Wykonawca jest zobowiązany ponadto:

- wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne z należytą starannością, zgodnie                  z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,

- używać do przeglądów i konserwacji tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne                          z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami.

- utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.).

- w przypadku wyłączenia z użytkowania aparatu z negatywnym wynikiem przeglądu technicznego (sprzętu, urządzenia) do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji „UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”.

- W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu medycznego                  po stronie Wykonawcy.

Dni robocze rozumiane są jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przeglądy mają być wykonywane w dni robocze.