## Arkusz1
Załącznik Nr 1 (Pakiet Nr 1)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
formularz asortymentowo-cenowy - artykuły elektryczne (zapotrzebowanie na 12 mcy)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L.p. | Nazwa asortymentu | Ilości [szt.] | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (ilość x cena jednst.) | Vat %
1 | Akumulaterek AA 1600-2000 mAh | 6
2 | Akumulaterek AAA 850-1200 mAh | 6
3 | Akumulator zasilania awaryjnego 12V 7Ah (do UPS) | 1
4 | Akumulator zasilania awaryjnego 12V 18Ah (do central Schrack) | 1
5 | Automat zmierzchowy | 1
6 | Bateria alkaliczna 12 V "LR 23A" | 4
7 | Bateria alkaiczna 2 CR-5 | 2
8 | Bateria alkaliczna 6F22 9V (do mierników cyfrowych) | 2
9 | Bateria alkaliczna CR 1620 | 2
10 | Bateria alkaliczna CR 2032 - 3V | 20
11 | Bateria alkaiczna CR 2025 | 3
12 | Bateria alkaliczna LR 44 | 4
13 | Bateria alkaliczna R-14 C | 100
14 | Bateria alkaliczna R-20 | 2
15 | Bateria alkaliczna R-3 AAA | 200
16 | Bateria alkaliczna R-6 AA | 200
17 | Bateria alkaliczna 6LR6 | 2
18 | Bezpieczniki typu BM 100 A | 4
19 | Bezpieczniki typu BM 125 A | 4
20 | Bezpieczniki typu BM 160 A | 4
21 | Bezpieczniki typu BM 200 A | 2
22 | Bezpieczniki typu BM 250 A | 2
23 | Bezpieczniki typu BM 32 A | 3
24 | Czujnik ruchu | 1
25 | Dzwonek bezprzewodowy zasilanie 230V (przycisk + dzwonek) IP44 zasięg min. 50 m | 1
26 | Dzwonek bezprzewodowy zasilanie z baterii (przycisk + dzwonek) IP44 zasięg min. 50 m | 1
27 | Gniazdo 400/16A 5b z wyłącznikiem | 1
28 | Gniazdo 400/32A 5b z wyłącznikiem | 1
29 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t podwójne 16A | 5
30 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t podwójne hermetyczne 16A | 8
31 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t pojedyncze 16A | 7
32 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t pojedyncze hermetyczne 16A | 5
33 | Gniazdo z uziemieniem 230V p/t podwójne 16A | 7
34 | Gniazdo do ramki z uziemieniem 230V p/t podwójne 16A + ramka do gniazda (kolor biały) | 4
35 | Gniazdo z uziemieniem 230V p/t pojedyncze 16A | 10
36 | Gniazdo do ramki, z uziemieniem 230V p/t pojedyncze 16A + ramka do gniazda (kolor biały) | 8
37 | Gniazdo z uziemieniem do przedłużacza (4+0 gniazd) | 4
38 | Gnizado hermetyczne do ramki z uziemieniem, z klapką i uszczelką p/t pojedyncze IP44, 230V, 16A + ramka do gniazda (kolor biały) | 5
39 | Ramka podwójna do gniazda | 10
40 | Ramka pojedyncza do gniazda | 10
41 | Izolacja elektryczna szer. 19 mm dł. 20 m | 10
42 | Korytko instalacyjne 18 x 20 mm dł 2m "białe" | 10
43 | Korytko instalacyjne 20 x 40 mm dł 2m "białe" | 8
44 | Korytko instalacyjne 40 x 60 mm dł 2m "białe" | 4
45 | Koszulka termokurczliwa śred od 3,2-9,5 mm, dł 1 mb | 10
46 | Oprawa oświetleniowa 4x18W n/t (klosz mleczny) | 1
47 | Oprawa oświetleniowa 4x18W p/t (klosz mleczny) | 1
48 | Lampa sodowa wysokoprężna SON-T 100W E40 | 1
49 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 10 mm2 | 2
50 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 16 mm2 | 2
51 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 4 mm2 | 2
52 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 6 mm2 | 2
53 | Listwa maskująca przewody podłogowa dł. 2m, szer. 50 mm | 2
54 | Łącznik prądowy 230V n/t podwójny | 3
55 | Łącznik prądowy 230V n/t podwójny hermetyczny | 3
56 | Łącznik prądowy 230V n/t pojedynczy | 3
57 | Łącznik prądowy 230V n/t pojedynczy hermetyczny | 3
58 | Łącznik prądowy 230V p/t krzyżowy | 2
59 | Łącznik prądowy 230V p/t podwójny | 3
60 | Łącznik prądowy 230V p/t podwójny hermetyczny | 2
61 | Łącznik prądowy 230V p/t pojedynczy | 3
62 | Łącznik prądowy 230V p/t pojedynczy hermetyczny | 2
63 | Łącznik prądowy 230V p/t schodowy | 2
64 | Łącznik prądowy 230V p/t dzwonkowy | 2
65 | Łącznik elektryczny dzwonkowy p/t 250V; 10 A (do ramki) | 5
66 | Łącznik elektryczny podwójny p/t 250V; 10 A (do ramki) | 5
67 | Łącznik elektryczny pojedynczy p/t 250V; 10 A (do ramki) | 5
68 | Łącznik elektryczny schodowy p/t 250V; 10 A (do ramki) | 2
69 | Łącznik elektryczny podwójny p/t żaluzjowy (do ramki) | 3
70 | Ramka do wyłącznika pojedyncza | 4
71 | Ramka do wyłącznika podwójna | 2
72 | Opaska zaciskowa dł 20 cm op. a 100 szt. | 5
73 | Oprawa oświetlenia okrągła typu plafoniera IP44 | 2
74 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna 60W typu "kanałowa" | 2
75 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 1 x 18 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t | 1
76 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 1 x 36 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t | 4
77 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 2 x 18 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t | 1
78 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 2 x 36 W -hermetyczna zapłonnik EVG n/t | 2
79 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 2 x 36 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t | 6
80 | Oprawa oświetleniowa LED-owa typ wyjście ewakuacyjne | 1
81 | Oprawa oświetleniowa zewnetrzna halogenowa 200-300W dł żarnik a118 mm | 1
82 | Oprawka ceramiczna na gwint M10x1 na uchwyt kątowy (do opraw kanałowych) | 2
83 | Oprawka metalowa do żarówki E-27 | 5
84 | Przedłużacz z uziemieniem, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym długość 1,5 mb 5 gniazd - 16A | 5
85 | Przedłużacz z uziemieniem, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym długość 3 mb 5 gniazd - 16A | 5
86 | Przedłużacz elektryczny z uziemieniem 4 lub 5 punktów, długość przewodu około 3m | 5
87 | Przedłużacz elektryczny z uziemieniem 4 lub 5 punktów, długość przewodu około 5m
88 | Przełącznik podświetlany kołyskowy 250V/15A | 2
89 | Przewód elektryczny 3 x 1,5 mm2 linka okrągły | 30 m
90 | Przewód elektryczny 3 x 1,5 mm2 YDYP | 30 m
91 | Przewód elektryczny 3 x 2,5 mm2 linka okrągły | 20 m
92 | Przewód elektryczny 3 x 2,5 mm2 YDYP | 20 m
93 | Przewód elektryczny 5x1,5 mm linka okrągły | 20 m
94 | Przewód elektryczny 5x1,5 mm YDYP | 20 m
95 | Przewód elektryczny 5x2,5 mm linka okrągły | 20 m
96 | Przewód elektryczny 5x2,5 mm YDYP | 20 m
97 | Przewód elektryczny w gumie OW 3x2,5 mm, 300-500V | 20 m
98 | Przewód elektryczny ziemny 5x6 mm2 w igielicie | 20 m
99 | Przewód elektryczny ziemny 5x4 mm2 w igielicie | 20 m
100 | Przewód przyłączeniowy radiowy (2 bolce) | 4
101 | Przewód telefoniczny 4 żyłowy linka (połączenie słuchawki z aparatem) płaski | 20
102 | Przycisk dzwonkowy typu "gruszka" | 3
103 | Puszka łączeniowa n/t mała 80-100mm hermetyczna (wraz z listwą łączeniową 4 x 10 mm2) | 2
104 | Statecznik elektroniczny 1x18W | 1
105 | Statecznik elektroniczny 2 x 18-20W | 1
106 | Statecznik elektroniczny 2 x 36-40W | 3
107 | statecznik elektroniczny SCS 14.3-4 F-01/ 220-240 | 1
108 | Statecznik elektroniczny specjalny QT 2x58W DIM | 1
109 | Statecznik elektroniczny 2x58 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania (1…10V; +<0,6 mA) | 1
110 | Statecznik elektroniczny 2x58 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania (1…10V; +<0,6 mA) i układem awaryjnym | 1
111 | Statecznik elektroniczny 2x28 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania układem awaryjnym Philips HF-R 228 TL5 220-240 | 1
112 | statecznik elektroniczny typ T8/TC-L type ELXe 238.527 | 1
113 | Statecznik elektroniczny 4x18W | 4
114 | Swietlowka 2D 4 pinowe 28W (Gr10q) | 10
115 | Świetlówka 2D 16W 4 pinowa (Gr10q) | 4
116 | świetlówka 2D 16 - 20W 2 pinowa (Gr8) | 1
117 | Świetlówka 2D 21W 4 pinowa (Gr10q) | 1
118 | Świetlówka 2-pinowa 8-9W | 5
119 | Świetlówka 2-pinowa 11W/841 | 8
120 | Świetlówka 2-pinowa 13W/840 | 1
121 | Świetlówka 4-pinowa 18W /840 | 3
122 | Świetlówka 4-pinowa 26W /840 | 25
123 | Świetlówka E-14 11W (barwa ciepła) | 10
124 | Świetlówka E-14 8W (barwa ciepła) | 10
125 | Świetlówka E-27 15-16W (barwa ciepła) | 20
126 | Świetlówka E-27 20-21W (barwa ciepła) | 60
127 | Świetlówka E-27 8W kształt standardowy (temp. barwowa 3000K barwa ciepła) | 20
128 | Świetlówka liniowa 11W G5 | 1
129 | Świetlówka liniowa 13W | 2
130 | Świetlówka liniowa 14W T5/840 | 10
131 | Świetlówka liniowa 18W T8/840 | 200
132 | Świetlówka liniowa 36 W T8 barwa ciepła 830 | 2
133 | Świetlówka liniowa 36W T8/840 | 200
134 | Świetlówka liniowa 39W / 830 | 10
135 | Świetlówka liniowa 58W T8/840 | 10
136 | Świetlówka liniowa 8W | 20
137 | Świetlówka liniowa 28W | 10
138 | Świetlówka liniowa bakteriobójcza 30 W UV G13 | 10
139 | Transformator do oświetlenia halogenowego 230V-12V | 1
140 | Uchwyt paskowy do mocowania przewodów elektrycznych do ściany (montaż za pomocą kołków rozporowych) | 50
141 | wentylator kanałowy fi 100 (biały) | 1
142 | Wentylator kuchenny ścienny SILENT 200 | 1
143 | Wentylator kuchenny ścienny SILENT 100 | 1
144 | Wentylator ścienny średnica 100mm kolor biały (wyciągowy, łazienkowy) | 1
145 | Wkładka topikowa cylindryczna 10A (10x38 gG) | 4
146 | Wkładka topikowa cylindryczna 16A (10x38 gG) | 4
147 | Wkładka topikowa cylindryczna 25A (10x38 gG) | 4
148 | Wkładka topikowa 25A (gL/gG)
149 | Wkładka topikowa 35A (gL/gG) | 4
150 | Wkładka topikowa 63A (gL/gG) | 4
151 | Wkładka topikowa D01 10A | 3
152 | Wkładka topikowa D02 25A | 3
153 | Wkładka topikowa WTZ 25A (DII gG) | 5
154 | Wkładki topikowe WTS 16A | 30
155 | Wkładki topikowe WTS 20A | 30
156 | Wkładki topikowe WTS 25A | 30
157 | Wtyczka 400V/16A 5b | 1
158 | Wtyczka 400V/32A 5b | 1
159 | Wtyczka z uziemieniem 16A | 20
160 | Wtczka 230V 32A 3 pin | 1
161 | wyłącznik nadprądowy 2 polowy 16A typB | 1
162 | wyłącznik nadprądowy 2 polowy 16A typC | 1
163 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2 polowy 40 AC | 1
164 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 polowy 40 AC | 1
165 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 25A 230V | 1
166 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 25A 400V
167 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 16A 230V | 1
168 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 16A 400V
169 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 40A 230V | 1
170 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 40A 400V | 1
171 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC RCCB 63A 4-biegunowe | 1
172 | Wyłączniki nadpradowe 20A 1 polowe "B" | 1
173 | Wyłączniki nadpradowe 20A 3 polowe "B" | 1
174 | Wyłączniki nadprądowe 10A 1 polowe "B" | 1
175 | Wyłączniki nadprądowe 10A 3 polowe "B" | 1
176 | Wyłączniki nadprądowe 16A 1 polowe "B" | 1
177 | Wyłączniki nadprądowe 16A 3 polowe "B" | 1
178 | Wyłączniki nadprądowe 25A 1 polowe "B" | 1
179 | Wyłączniki nadprądowe 25A 3 polowe "B" | 1
180 | Wyłączniki nadprądowy 10A 1 polowe "C" | 1
181 | Wyłączniki nadprądowy 10A 3 polowe "C" | 1
182 | Wyłączniki nadprądowy 16A 1 polowe "C" | 1
183 | Wyłączniki nadprądowy 16A 3 polowe "C" | 1
184 | Wyłączniki nadprądowy 25A 1 polowe "C" | 1
185 | Wyłączniki nadprądowy 25A 3 polowe "C" | 1
186 | Wyłączniki nadprądowy 32A 1 polowe "C" | 1
187 | Wyłączniki nadprądowy 32A 3 polowe "C" | 1
188 | Zapłonnik do lamp bakteriobójczych ELXe 238 | 1
189 | Zapłonnik EF-E +236 Electronic Ballast T8 | 1
190 | Zapłonnik jarzeniówki 4-22W (starter) | 80
191 | Zapłonnik jarzeniówki 4-65W (starter) | 60
192 | Zapłonnik lampy 4x18W T8 Innovo EEI=A2 | 1
193 | Żarnik halogenowy liniowy 100Wdo 300W /230V dług.118mm, | 2
194 | żarówka 5W E8 P24V (samochodowa bez gwintu do tablicy przyzywowej) | 2
195 | Żarówka E-14 25W | 10
196 | Żarówka E-14 40W | 10
197 | Żarówka E-27 25W | 10
198 | Żarówka E-27 40W | 80
199 | Żarówka E-27 60W | 200
200 | Żarówka E-27 75W | 250
201 | Żarówka halogenowa 35W 12V z odblaskiem (wejście szpilkowe) | 15
202 | Żarówka halogenowa Gu10 35W | 20
203 | Żarówka LED E-14 5-8 W (barwa ciepła) min 600 lm | 10
204 | Żarówka LED E-27 12-15 W (barwa ciepła) min 1500 lm | 20
205 | Żarówka LED E-27 8-10 W (barwa ciepła) min 1000 lm | 20
206 | Żarówka LED E27 20 W | 30
207 | żarówka LED typ gwintu GU 10 2-3W | 5
208 | żarówka do lampy Lumina sollux 375W 230V | 1
209 | żarówka do lampy bezcieniowej 12 V, 35 - 40 W BHK (z odblaskim) | 1
210 | puszki elektryczne natynkowe 60 x 60 x 30 mm | 3
211 | puszki elektryczne podtynkowe (okrągłe) | 3
212 | kalafonia do lutowania 40g | 2
213 | tinol / cyna 250g / 0,7mm | 1
214 | rurki termokurczliwe (małe rozmiary) | 10
215 | Bezpieczniki topikowe szklane rurkowe (różne wartości) | 20
216 | Zapłonnik elektroniczny 1x18 OT ECO (krótki) 220-240V | 1
217 | Zapłonnik elektroniczny 4x14W ngn5 | 3
218 | Żarówka halogenowa 15V 150W GZ6, 64634 HLX | 2
219 | Oprawki do żarówek halogenowych (pionowych) | 8
220 | Elektrozaczep 24V (typ 1420RF z wyłącznikiem, szer. 1,6 cm) | 1
221 | Świetlówka liniowa 35W (np. Osram FH 35W/830 T5) | 4
222 | Elektrozaczep 12V | 1
223 | Lampa HPL 127W E27 lub odpowiednik LED | 1
224 | Świetlówka 2-pinowa 9W (kolor światła: zielony lub żółty) np. Osram Dulux S 9W/66 Green | 2
225 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 2 x 36 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż n/t | 2
226 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 2 x 36 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż p/t | 2
227 | Świetlówki liniowe LED 18W (odpowiednik świetlówki liniowej 36W) | 10
228 | Żarówka bezcieniowa 12V 35 W Ba15d | 3
229 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 4 x 18 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż n/t | 2
230 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 4 x 18 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż p/t | 2
231 | Oprawa oświetleniowa LED 2 x 9W | 2
232 | Świetlówki liniowa LED 9W (odpowiednik świetlówki liniowej18W) | 4
233 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 2 x 18 W) - montaż n/t | 2
234 | Żarówka halogenowa 15V 150W (bez odblasku) wejście szpilkowe | 4
235 | Świetlówka liniowa bakteribójcza 15 W UV | 5
RAZEM |  | x | x
Razem (netto) zł
Podatek Vat zł
Razem (brutto) zł
…..............................................................
Podpis upoważnionego Przedstawiciela