Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest montaż systemu klimatyzatorów 2 szt. wraz z układem pracy naprzemiennej oraz demontaż, przeniesienie i odgrzybianie istniejącego klimatyzatora z serwerowni do pomieszczenia Sekcji Teleinformatyki.

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Warunki wymagane Tak/Nie |  | Parametry oferowane podać, opisać |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Producent |  | Podać |  |  |
| 2 |  | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 3 |  | Rok produkcji |  | Podać |  |  |
| 4 |  |  |  | Podać model i typ |  |  |
| 5 |  | Moc chłodnicza nominalna: min. 7 kW |  | TAK |  |  |
| 6 |  | Moc grzewcza nominalna: min. 7 kW |  |  |  |  |
| 6 |  | Technologia DC Inwerter |  | TAK |  |  |
| 7 |  | Czynnik chłodniczy: R32 |  | TAK |  |  |
| 8 |  | Klasa energetyczna A++/A+ |  | TAK |  |  |
| 9 |  | Wysokie współczynniki EER / COP |  | TAK |  |  |
| 10 |  | Temperatura pracy dla trybu chłodzenia: - 20 ÷ 46°C |  | TAK |  |  |
| 11 |  | Tryb pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja |  | TAK |  |  |
| 12 |  | Dwukierunkowy nawiew |  | TAK |  |  |
| 13 |  | Wysokowydajny wentylator napędzany silnikiem DC |  | TAK |  |  |
| 14 |  | Sterowanie po sieci WiFi za pomocą dedykowanej aplikacji producenta |  | TAK |  |  |
| 15 |  | Dedykowany moduł pracy naprzemiennej |  | TAK |  |  |
| 16 |  | Wykonanie instalacji chłodniczej, odpływu skroplin oraz instalacji urządzeń wraz z systemem sterowania i pracy naprzemiennej |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja i Serwis |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji 5 lat |  | TAK |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. Podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację |  | TAK podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 48 godziny |  | TAK |  |  |  |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu – jeżeli jest wymagany. |  | TAK, podać |  |  |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (materiały nie objęte gwarancją producenta będą dodatkowo płatne przez zamawiającego ). |  | TAK |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi. |  | TAK |  |  |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |  |  |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia należy wykonać demontaż, przeniesienie i odgrzybianie istniejącego klimatyzatora z serwerowni do innego pomieszczenia |  | TAK |  |  |  |