Pakiet nr 1 Termometry

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometry | Termometry | wzorcowanie | M11679, M1645, M1644, 182149, M11678 | -------------- | ------------ | Do 5 dni roboczych | 5 |  |  |
|  |  | A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 2 Kardiomonitory

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wybrane | Kardiomonitor | PROCARE B40 | GE Medical | SJF 15371446 WA | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wybrane | Kardiomonitor | PROCARE B40 | GE Medical | SJF 15371447 WA | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wybrane | Kardiomonitor | PROCARE B40 | GE Medical | SJF 15371445 WA | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Wybrane | Kardiomonitor | PROCARE B40 | GE Medical | SJF 15371444 WA | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 3 Ssaki Elektryczne i jezdne

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OAiIT | Ssak elektryczny jezdny | Basic 30 | Medela | 1315871 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | OAiIT | Ssak elektryczny jezdny | Basic 30 | Medela | 1315875 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | OAiIT | Ssak elektryczny jezdny | Basic 30 | Medela | 1315870 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | S. Wybudz. | Ssak elektryczny jezdny | Basic | Medela | 1567992 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | OAiIT | Ssak jezdny | Dominant Flex | Medela | 1820791 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | SOR | Ssak jezdny | Dominant Flex | Medela | 1813413 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 4 Rejestratory DM Software, Rejestrator Schiller, Zestaw MEDEN -INMED, Rejestratory BTL

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8966 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8968 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8982 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8984 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8985 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8987 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Wew. 1 | Rejestrator Holterowski | DMS – 300 – 3A | DM Software | 3A-8988 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | Wew. 1 | Komputer + drukarka + monitor | ---------------------------------- | ------------------------------ | 1074137, UK5A140405 1700, VNF4M38980 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9. | Geriat. | Rejestrator Holterowski Ciśnieniowy ABPM | BR-102 plus | Schiller | 293.02338 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10 | Kardio. 2 | Bieżnia Kardiologiczna Do wyk. Prób wysiłkowych | AXELERO I | MEDEN – INMED | SN-7120-2018 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11 | Geriat. | Rejestrator R12 | BTL 08 R12 | BTL | 08AE 0021714 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12 | Geriat. | Rejestrator R7 | BTL 08 R7 | BTL | 08AE 0021718 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 13 | Geriat. | Holter | BTL 08 H60 | BTL | USBDG2701470 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 5 USG Philips

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prac. USG | Aparat USG z głowicami | Affinti 50 | Philips | US915D0072 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Prac. UDP | Aparat USG | Sparq | Philips | US91510026 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Płuca | Aparat USG z głowicami | HD5 | Philips | CI57160220 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | OAiIT | Aparat USG z głowicami | Sparq | Philips | US91610086 | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wew. E | Aparat USG | Clear Vue 550 | Philips | SZ01790365 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Pediatria | USG z wyposażeniem | Affinti 70 | Philips | US918F1755 | 2018 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Blok | Aparat USG | Sparq | Philips Ultrasound | US11910897 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 6 Defibrylator Lifepak, Defibrylator Welchallyn, Defibrylator Nihon Kohden

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wew. 1 | Defibrylator LIFEPAK 20 | 3202459-013 | Medtronic Poland | 32297441 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Wew. C | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio - Control | 48430070 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wew. E | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio - Control | 48709860 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Chir. Ogólna | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio - Control | 48640496 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Wew. 2 | Defibrylator półautomatyczny zewnętrzny | AED 20 | WelchAllyn - USA | 207567 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Wew. 1 | Defibrylator półautomatyczny Zewnętrzny | AED 10 | WelchAllyn - USA | 13509 | 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | SO. Gin | Defibrylator Cardiolife | TEC5521K | NIHON KOHDEN | 86666 | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 7 Pompa infuzyjna Medima, Pompy Infuzyjne B. Braun, Pompy infuzyjne Carfusion/Becton Dickinson

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neonat. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | Medima | 12089514 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Neonat. | Pompa infuzyjna strzykawkowa + zasilacz zewnętrzny | Prefusor Space | B. Braun | 116357, 137982 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Neonat. | Pompa infuzyjna strzykawkowa + zasilacz zewnętrzny | Prefusor Space | B. Braun | 116670, 13174 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Neonat. | Pompa infuzyjna | Prefusor Compact | B. Braun | 170829 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Pediat. | Pompa infuzyjna | Prefusor Compact | B. Braun | 170811 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Geriat. | Pompa infuzyjna | Prefusor Compact | B. Braun | 170852 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Geriat. | Pompa infuzyjna | Prefusor Compact | B. Braun | 170819 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. | Neonat. | Pompa infuzyjna strzykawkowa | Alaris CC Plus | Becton Dickinson | 370035707 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 9. | Geriat. | Pompa infuzyjna | Alaris GH Plus | Carfusion 317 Sari | 270018809 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 10. | Geriat. | Pompa infuzyjna | Alaris GH Plus | Carfusion 317 Sari | 270018740 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 11. | Geriat. | Pompa infuzyjna | Alaris GH Plus | Carfusion 317 Sari | 2501 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 12. | Geriat. | Pompa infuzyjna | Alaris GH Plus | Carfusion 317 Sari | 270018714 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 8 Respiratory

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SOR | Respirator transportowy | Para Pac Plus | Smiths Medical | 2006457 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | OAiIT | Respirator stacjonarny z osprzętem | Elisa 600 | Lowenstein Medical GMBH | 0400600HUL06206575 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Wew. 2 | Respirator Trilogy EVO O2 | FX 2100X 15B | Philips | H8000309574D3 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Urolog. | Respirator Trilogy EVO O2 | FX 2100X 15B | Philips | H800002125ED9 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Płucny | Respirator Trilogy EVO O2 | FX 2100X 15B | Philips | H80001788039D | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Uraz. | Respirator Trilogy EVO O2 | FX 2100X 15B | Philips | H800035901AC3 | 2020 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Neonat. | Respirator transportowy | F 120 Mobile | Stephan | S0341000733 | 2010 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 9 Diatermia EMED, Diatermie ERBE, Diatermie Valley Lab

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S.O. Gin. | Diatermia z wyposaż. | ES 300 | EMED | 301139 | 2011 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2 | Blok Oper. | System Elektrochirurgiczny | VIO 300D | ERBE | 11268145 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3 | Blok Oper. | System Elektrochirurgiczny | VIO 300D | ERBE | 11268144 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4 | Endoskop. | Diatermia Chirurgiczna z przystawką argonową | ERBE ICC – 200 APC 300 | ERBE | 10128-010, CF10132-010 | 1995, 2004 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5 | Blok Oper. | Lancetron | FORCE EZ -8C | VALLEYLAB - Tyco | 6537B | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6 | S.O. Gin. | Diatermia z wyposaż | FORCE | VALLYLAB | 6824B | 2003 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 10 Kompresor e Vent

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neonat. | Kompresor eVent DK50D Ekom | RW 82–1C 4053 | Nieznany S&W | UC 00654 12015107 | 2012 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 11 Zestaw BIlitix

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neonat. | Lampa do fototerapii | BiliTx | Philips | 17640 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  |  | Panel Światłowodowy długi | EG - 2000 | Philips | 7010825 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Neonat. | Lampa do fototerapii | BiliTx | Philips | 17644/18391 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  |  | Panel światłowodowy długi | EG - 2000 | Philips | 7011709 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 12 Aparaty EEG Digi Track

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prac. EEG | Aparat do EEG Digi Track DT Rejestrator holtera 24/h EEG lampa fotostymulatora diodowego | DT2005 T 24 | Elmiko Milanówek | 20510295 | 2005 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Prac. EEG | Elektroencefalograf z Videometrią | GEN11TV | Johnson & Johnson | 1111240518 | 2012 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 13 Zestaw Noża Harmonicznego

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok Operacyjny | Nóż Harmoniczny ,,Harmonic” (zestaw noża harmonicznego) | GEN11TV | Johnson & Johnson | 1111240518 | 2012 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  |  | Konektor Harmonic Skalpel (zestaw do noża harmonicznego) – przejściówka | HGA11 | Johnson & Johnson | br | 2012 |  |  |  |  |
|  |  | Przetwornik piezoelektryczny – rękojeść (zestaw do noża harmonicznego) | HP054 | Johnson & Johnson | br | 2012 |  |  |  |  |
|  | A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 14 Wiertarka Chirurgiczna Linvatec

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok Operacyjny | Wiertarka chirurgiczna PRO 6100 z końcówkami | POWER PRO II | ConMed Linvatec | BBF07852 | ……………… | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 15 Aparaty do ogrzewania pacjenta

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neonat. | Aparat do ogrzewania pacjenta | NCM1 | Inspiration Healtcare Lim | 19/10743C | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Neonat. | Aparat do ogrzewania pacjenta | NCM1 | Inspiration Healtcare Lim | 19/10439C | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 16 Kolumny Anestezjologiczne i Chirurgiczne

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok Operacyjny | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(5) | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. |  | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(6) | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. |  | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(4) | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. |  | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(3) | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. |  | Kolumna chirurgiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(8) | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. |  | Kolumna chirurgiczna | Service Head | Kendroport | 1920130(7) | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. |  | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1383 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 8. |  | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1384 | 2007 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 17 Stoły operacyjne Schaerer

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Blok Operacyjny | Stół Operacyjny | Axis 400 | Schaerer | 3446 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. |  | Stół Operacyjny | Axis 400 | Schaerer | 3428 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. |  | Stół Operacyjny | Axis 500 | Schaerer | 3495 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. |  | Stół Operacyjny | Axis 400 | Schaerer | 3472 | 2006 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| - Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 18 Urządzenia do kriochirurgii, Elektro stymulatory Kolmio i Meden - Inmed, Lampa IR

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Por. Derm. | Aparat do kriochirurgii z sondami | Cryo – S classic | Metrum Cryoflex | SCS 2660KJ | 2013 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. | Zak. Rehab. | Aparat do krioterapii | CRYO T-Duo | Metrum Cryoflex | CTD2347FM | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. | Rehab. | Aparat do krioterapii | CRYO T- Elephant | Metrum Cryoflex | CTEHm061IM | 2016 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. | Por. bólu | Elektro stymulator | KOLMIO ETAN 6 | Kolmio Kiełkowscy | 062 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 5. | Por. bólu | Elektro stymulator | KOLMIO ETAN 6 | Kolmio Kiełkowscy | 063 | 2015 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 6. | Por. bólu | Elektro stymulator | As Super 4 Digital | Meden Inmed | 11436 | 2017 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 7. | Zak. Rehab | Lampa IR | Lumina | Astar | SL-36/01/A0 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 19 Sprzęt Rehabilitacyjny

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zakład Rehabilitacji | Aparat do elektroterapii | Firing 7F | Emildue – Cosmogamma | F7455 | 2012 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 2. |  | Lampa Sun Lamp | Sun Lamp 70 UVA | Jelosil Srl | 14016 | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 3. |  | Aparat do laseroterapii CTL 1106MX Z sondą 820mm/500mW | CTL1106 MX | -------------- | M1303506MXN | 2014 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| 4. |  | Aparat do krioterapii | FROOZER 30 | ------------------ | FROOZER 30 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
| A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |

Pakiet nr 20 Autoklaw z osprzętem

| Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr Fabryczny | Rok produkcji | Termin przeglądu | Ilość przeglądów | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gin – Położ | Autoklaw z osprzętem + drukarka, + demineralizator | Vacuklav 44B+ | MELAG | 201944-B1544 | 2019 | Do 5 dni roboczych | 1 |  |  |
|  | A. Suma Wartości za przegląd techniczny |  |  |  |  |  |  |  | Netto: | Brutto: |