Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu medycznego realizowanego w ramach zadania pn. „Modernizacja i zakupy inwestycyjne w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie, w tym wdrożenie e-usług w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie (1 pakiet).

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia | Warunki wymagane Tak/Nie | Parametry oferowane podać, opisać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pakiet nr 1 |  |  |  |
| I |  | Aparat do terapii łączonej wraz z osprzętem – 1 komplet |  |  |  |
|  |  | Producent | Podać |  |  |
|  |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
|  |  | Rok produkcji (nie starszy niż 2022) | TAK |  |  |
|  |  | Aparat do terapii łączonej | Podać model i typ |  |  |
|  |  | Dwie terapie w jednym urządzeniu | TAK |  |  |
|  |  | Aparat posiadający ekran dotykowy min. 4,3” | TAK |  |  |
|  |  | Aparat posiadający gotowe programy i encyklopedie terapeutyczne | TAK |  |  |
|  |  | Dwa niezależne kanały do elektroterapii | TAK |  |  |
|  |  | Przewód do elektrod z końcówką o średnicy 2 mm | TAK |  |  |
| Zakres aparatu |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektrodiagnostyka | TAK |  |  |
|  |  | Prąd galwaniczny | TAK |  |  |
|  |  | Prądy diadynamiczne | TAK |  |  |
|  |  | Prąd Träberta | TAK |  |  |
|  |  | Prąd faradyczny | TAK |  |  |
|  |  | Prąd neofaradyczny | TAK |  |  |
|  |  | Rosyjska stymulacja | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy ze wzrostem eksponencjalnym | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy prostokątne | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy eksponencjalne | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy stymulujące | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy trapezoidalne | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy trójkątne | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy łączone | TAK |  |  |
|  |  | TENS | TAK |  |  |
|  |  | NPHV | TAK |  |  |
|  |  | 2-polowa interferencja | TAK |  |  |
|  |  | 4-polowa interferencja | TAK |  |  |
|  |  | Izopolarne pole wektorowe | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy przerywane | TAK |  |  |
|  |  | Prąd Leduca | TAK |  |  |
|  |  | Fale H | TAK |  |  |
|  |  | Mikroprądy | TAK |  |  |
|  |  | Stymulacja spastyczna – metoda Hufschmidta | TAK |  |  |
|  |  | Stymulacja spastyczna - metoda Jantscha | TAK |  |  |
|  |  | Fale o średniej częstotliwości | TAK |  |  |
|  |  | HVT | TAK |  |  |
|  |  | Impulsy IG | TAK |  |  |
|  |  | Modulowany prąd impulsowy | TAK |  |  |
|  |  | Prąd VMS, | TAK |  |  |
|  |  | prądy Kotza | TAK |  |  |
|  |  | EPIR | TAK |  |  |
| Dane techniczne |  |  |  |  |  |
|  |  | Zasilanie aparatu min. 100 – 240 V, 50–60 Hz | TAK podać |  |  |
|  |  | Wymiary 380 x 190 x 260 mm (+/- 5 mm) | TAK |  |  |
|  |  | Waga max 3,2 kg | TAK podać |  |  |
| Dodatkowy asortyment |  |  |  |  |  |
|  |  | Dwie pary przewodów do elektrod | TAK |  |  |
|  |  | Elektrody 5 x 7 cm – 24 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Woreczki do elektrod | TAK |  |  |
|  |  | Pasy do mocowania elektrod | TAK |  |  |
|  |  | Głowica ultradźwiękowa 5 cm2 1/3 MHz | TAK |  |  |
|  |  | Żel 300 ml - 2 szt. | TAK |  |  |
|  |  | Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa 12 cm2. Głowica posiada 4 kryształy ultradźwiękowe uruchamiane po kolei w Technologii Pola Rotacyjnego. Głowica dwuczęstotliwościowa: 1MHz oraz 3MHz. | TAK |  |  |
|  |  | Zestaw pasów do w/w głowicy - 3 pary | TAK |  |  |
| Gwarancja i Serwis |  |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK podać |  |  |
|  | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. Wykonawca musi podać własny lub zewnętrzny serwis. Podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację |  | TAK podać |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max 2 dni robocze |  | TAK |  |  |
|  | Podać częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów w danym okresie czasu – jeżeli jest wymagany. Ponadto zamawiający wymaga dostarczenia paszportu technicznego wraz z dostawą. |  | TAK, podać |  |  |
|  | Wszystkie czynności serwisowe w okresie gwarancji w tym wymagane przez producenta przeglądy wykonane będą na koszt wykonawcy (wraz z materiałami eksploatacyjnymi). |  | TAK |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych lub równoważnych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie min. 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |  |
|  | W ramach wynagrodzenia dostawa i uruchomienie sprzętu wraz z instalacją, oraz przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  | TAK |  |  |