## Pakiet 1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pieluchomajtki dla dorosłych L, wykonane w całości z laminatu oddychającego na całej powierzchni bez elementów lateksowych ( informacja na opakowaniu). Obwód bioder 100-150 cm(+/- 5 cm) Pieluchomajtka musi posiadać po dwie pary elastycznych, samoprzylepnych , wielorazowego użytku pasków mocujących (przylepcorzepów) po każdej stronie oraz ściągacze taliowe przednie i tylnie. Zakładki boczne muszą posiadać anatomiczny kształt. Pieluchomajtka musi posiadać absorbent neutralizujący "nieprzyjemny zapach", elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Chłonność pieluchomajtki wg metody ISO 11948-1 minimum: 2500 ml. |  | szt. | 10200
RAZEM | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Wilekość op. | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ZESTAW DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH TUR: 1. 2 szt. osłony na kończyny 75x120 cm, wykonane z lamiantu o gramaturze 59 g/m2, odporność na przenikanie płynów 200 cm H2O, wytrzymałośc na rozerwanie na sucho nie mniej niż 98 kPa 2. 1 szt. obłożenie chirurgiczne do zabiegów TUR 75X175 cm, otwór o średnicy 8 cm i 6 cm, osłona na palec. całośc wykonana z dwuwarstwowego lamiantu o gramaturze 59 g/m2, od strony pacjenta warstwa komfortowa o grubości 12 g/m2, wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro w strefie krytycznej nie mniej niż 98/118 kPa, odpornośc na przenikanie płynów nie mniej niż 200 cm H2O, chloroprenowa osłona na palec. 3. taśma samoprzylepna 9 x 49 cm, 4. 1 szt. serweta na stolik - owinięcie zestawu 150x190 cm, wykonane z mocnej folii o grubości 55µm ze wzmocnieniem 75x190 cm, o gramaturze łącznej nie mniej niż 74 |  | szt. | 100
2 | Sterylny pełnoochronny fartuch endoskopowy szeroki długi , wykonany z włókniny typu sontara min. 68 g/m2, rozm. XL 160cm, wykonany w części przedniej i w rękawach z całkowicie nieprzemakalnej folii PE, w części tylnej z hydrofobowej włókniny bawełnopodobnej, obszerny i szeroki umożliwiający zabezpieczenie kończyn dolnych operatora przed przemoczeniem, także w pozycji siedzącej. Fartuch posiada kontrafałdy w części przedniej, 2 ręczniki, owinięty. WVTR w strefie krytycznej 6250 g/m2/24h, w strefie mniej krytycznej 52210 g/m2/24h. Pakowany pojedynczo. Opakowanie ma zawierać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci dwóch naklejek do umieszczena w dokumentacji medycznej. |  | szt. | 64
3 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym, mankietem, dł min 6 cm troki łączone kartonikiem tak aby umożliwić umozliwić sterylne założenie sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, kolor niebieski, widoczna metka producenta fartucha, rozmiar fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami z celulozy pikowanej do wytarcia rąk o rozmiarze max 18x25 cm,oraz zawinięciem w papier krepowy biały, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, Włóknina 3-warstwowa typu SMS o gramaturze 35g/m2; nieprzemakalność w strefie krytycznej min 55cmH2O; Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, celem łatwej identyfikacji i dobrania fartucha do procedur o wymaganiach standardowych oraz wysokich Wytrzymałość na rozerwanie min.(sucho/mokro) w strefie krytycznej min. 56/56 Kpa - Wytrzymałość na wypychanie – na sucho : min. 75 115 kPa - Wytrzymałość na wypychanie – na mokro : dla strefy krytycznej > 36 115 kPa rozmiar L, XL,XLL WVTR 56450 g/m2/24h |  | szt. | 84
4 | Sterylna jednorazowa serweta o wym. 50x60cm z otworem samoprzylepnym 6x8cm otoczonym taśmą lepna do obłożeń pola operacyjnego. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze minimum 63g/m2, odporności na penetrację płynów (nieprzemakalność) => 120 cm słupa wody oraz minimalnej wytrzymałości na rozerwanie 120 kPa. Pakowana pojedyńczo.Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | szt. | 112
5 | Sterylny pokrowiec na ramię C o wymiarach min.150 x 260 cm wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE zakończony elastyczną gumką. Zestaw zawiera dodatkową gumkę do mocowania. Pakowany pojedynczo. Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. |  | szt. | 96
6 | Sterylny jednorazowy pokrowiec na aparaturę o średnicy 140cm wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o grubości 0,04mm i gramaturze 40g/m2, posiadającej właściwości zgodne z wymaganiami odnoszącymi się do normy PN-C-89258-2:1997 dla tworzyw sztucznych; wytrzymałość na zrywanie wzdłuż i w poprzek >18 N/cm2 oraz wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i w poprzek > 650%; ściągnięty wyjątkowo elastyczną gumką umozliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd . Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z min. podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do wklejenia do dokumentacji medycznej. |  | szt. | 64
7 | Zestaw do artroskopii kolana w składzie: - serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu - 1 szt. -serweta dodatkowa na stolik w rozmiarze 150 x 190 cm - 1 szt. -osłona na kończynę 22 x 75 cm - 1 szt. -taśmy samoprzylepne - min. 2 szt. -ręczniki chłonne - min. 4 szt. -osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 1 szt. -osłona na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy czym wytrzymałość na rozrywanie na sucho/mokro w strefie krytycznej na poziomie min. 85/85 kPa/127 kPa, odporność na przenikanie cieczy min.150 cm H2O Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw ( folia PE oraz wartswa chłonna ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m2 Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. |  | kpl. | 24
8 | Sterylny zestaw do operacji biodra z torbami dystalnymi. Skład: a)osłona na stolik Mayo wzmocniona 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm o gramaturze nie mniej niż 148 g/m2 - 1szt b)ręczniki chłonne celulozowe 18 x25cm - 4szt. c)serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonna 75x190cm, , o gramaturze nie mniej niż 74 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy nie mniej niż 150 cm H2O - 1szt d)serwety z taśma lepna 75x75cm - 3 warstwowe, o łącznej gramaturze nie mniej niż 72 g/m2, w tym jedną z warstw stanowi warstwa komfortowa dla pacjenta o gramaturze nie mniejszej niż 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy nie mniej niż 200 cm H2O - 2szt. e)duża osłona na kończynę 32x120cm z wewnętrzną warstwą chłonną z włókniny wiskozowo-poliestrowej o łącznej gramaturze min 30 95 g/m2 -1szt f)tasmy lepne dwuwarstwowe 9x49cm, elastyczne, nieprzepuszczalne - 2szt g)serweta chirurgiczna do zabiegów w okolicy stawu biodrowego o wymiarach 230/300x330 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o wymiarach 18x22 cm i dwie symetrycznie rozmieszczone torby dyslokacyjne z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona jest w dwie zintegrowane dwukomorowe kieszenie na ssak i koagulację i dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, o łącznej gramaturze nie mniej niż 117 g/m2, torby dyslokacyjne z folii min. grubość 100 mikrometrów, odporność na przenikanie cieczy serwety nie mniej niż 150 cm H2O- 1 szt. h)wzmocniona serweta na stolik 150x190cm z warstwą chłonną 65x190cm, o gramaturze nie mniej niż 74 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy nie mniej niż 150 cm H2O - 1szt Wymagania: Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. |  |  | 60
9 | Zestaw do operacji kończyny w składzie: a)1 szt. serweta do operacji kończyn 230x315 cm, otwór elastyczny śr. 7cm b)1 szt. serweta - osłona stołu 150x190cm, wzmocniona warstwą chłonną 75x190cm, o gramaturze nie mniej niż 74 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy nie mniej niż 150 cm H2O c)1 szt. serweta - wzmocniona osłona stołu 150x190cm, warstwa chłonna 65 75 x190cm o łącznej gramaturze nie mniej niż 100 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy minimum 150 cm H2O d)2 szt. taśma lepna 9x49cm e)4 szt. ręczniki celulozowe 18x25cm f)1 szt. osłona na kończynę 22x75cm g)1 szt. wzmocniona osłona stolika MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm, o gramaturze łącznej nie mniej niż 148 g/m2 Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN13795 1-3 przy czym nieprzemakalność serwety głównej w strefie krytycznej na poziomie min. 150 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na rozrywanie w strefie krytycznej na sucho/mokro na poziomie min. 190 kPa/102 300/265 kPa. Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 3 warstw o gramaturze min 60 56 g/m2 oraz dodatkowej warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze min. 50 g/m2. Opakowanie torebka papierowo-foliowa lub folia-folia z etykietą w języku polskim z przynajmniej dwoma naklejkami do wklejenia do dokumentacji medycznej zaw. nr lot. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem. |  |  | 40
10 | Kieliszki do leków plastikowe a'80 szt. |  | op. | 20
11 | Filtr antybakteryjny/przeciwwirusowy z ustnikiem, jednorazowy, dwudrożny, przeznaczony do sadacji wziewnej z wykorzystaniem zaworu oddechowego. Wydajność filtracji 99,9999%. Wymiary : średnica filtrowania 95 mm, wysokość filtra 78 mm, wysokość filtra z ustnikiem 110 mm, przyłącze zaworu (żeński) 22,8mm, przyłącze ustnika (męski) 29 mm |  | szt. | 100
12 | Jednorazowy sterylne zestaw do cięca cesarskiego. Skład: 1. Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm, wypełniony folią chirurgiczną, wzmocnienie pod otwotem o wymiarach 50x77cm. Serweta posiada duży zintegrowany okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, podłączenie do ssaka i organizatory przewodów. obłożenie o gramaturze 23g/m2 folii PE 40 mikronów, wzmocnienie o gramaturze min. 60g/m2, worek wykonany z folii PE o gramaturze 100 mikronów; właściwości: odporność na przenikanie płynów >100 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/okro 58/70 98/118 kPa -1szt 2. Owinięcie noworodka o wymiarach 90x120cm o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 – 1szt 3. Serweta z taśmą lepną o wymiarach 50x50cm - 1szt 4. Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1szt 5. Ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm – 4szt 6. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa min 27 g/m2, Folia PE 60 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie - 1 szt. 7. Serweta dwuwarstwowa na stolik instrumentalny służąca jako owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55mikronów – 1szt. |  | szt. | 16
13 | ZESTAW UNIWERSALNY WZMOCNIONY (4 warstwy) Zestaw uniwersalny w składzie: - serweta 175x175cm z taśmą lepną i organizatorami przewodów, o gramaturze w strefie niewzmocnionej minimum 72 g/m2, dodatkowa warstwa wzmocnienia w strefie krytycznej o gramaturze min. 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całym obszarze serwety nie mniej niż 174 cm H2O - 1 szt. - serweta 240x150cm z taśmą lepną i organizatorami przewodów, o gramaturze w strefie niewzmocnionej minimum 72 g/m2, dodatkowa warstwa wzmocnienia w strefie krytycznej o gramaturze min. 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całym obszarze serwety nie mniej niż 174 cm H2O - 1 szt. - serweta 75x75cm z taśmą lepną, o gramaturze w strefie niewzmocnionej minimum 72 g/m2, dodatkowa warstwa wzmocnienia w strefie krytycznej o gramaturze min. 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całym obszarze serwety nie mniej niż 174 cm H2O - 2 szt. - serweta 75x90cm bez taśmy lepnej, o gramaturze w strefie niewzmocnionej minimum 72 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na całym obszarze serwety nie mniej niż 200 cm H2O - 1 szt. - osłona na stolik Mayo o rozmiarze 79x145cm z warstwą chłonną w rozmiarze 65x85cm, łączna gramatura min. 79 83 g/m2 odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H2O - 1 szt. - taśma lepna dwuwarstwowa 9x49cm - 1 szt. - celulozowe ręczniki chłonne o wymiarze 18x25cm - 4 szt. - serweta stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarze min. 150x190 cm, wykonana z folii PE z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze min. 23 g/m2 w rozmiarze 75x190 cm o gramaturze nie mniej niż 87 g/m2 i odporności na przenikanie cieczy nie mniej niż 150 cm H2O - 1 szt. Opakowanie folia-folia. Na opakowaniu zestawu odklejane 4 2 etykiety z numerem katalogowym, serią, datą ważności produktu. Sterylizacja radiacyjna. Zestaw zgodny z normą EN 13795. |  | szt. | 48
RAZEM | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 3-4 warstwowy, nieprzepuszczalny podkład chłonny z możliwością cięcia, jednorazowy, rozmiar 80 x 200cm.Warstwa chłonna min50cmx200cm zmieniająca się w żel utrzymujący skórę pacjenta suchą po 1min od zmoczenia. Warstwa wierzchnia PE/PP, Warstwa pośrednia średnią gęstość 65 ± 5 g/m2, niebieska dolna warstwa PE 35g/m2 .Niesterylny klasy 1,zgodny z normą EN 13795.Możliwość przenoszenia do 150kg.Grubość 0,5mm.Chłonność 2000ml/m2. |  | szt. | 80
RAZEM | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Papier EKG Ascard 4 w kratkę | 112 x 25 | Szt. | 20
2 | Elektrody z pianki poliuretanowej do badań holterowskich z wycięciem na kabel | 55 mm x 40 mm | Szt. | 3600
3 | Elektroda bierna jednorazowego użytku o wymiarach 10,1 x 20,2cm (+/-3%), dzielona, niekierunkowa, z grubą warstwą przewodzącego żelu w całej części aktywnej oraz z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającego przypadkowemu zalaniu w polu operacyjnym (wodoszczelna), współpracująca z aktywnymi systemami zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem (np. system REM), bezlateksowe, z przewodem 3,0 m (+/-3%) ze złączem typu Voleylab |  | Szt. | 100
4 | Żel do USG | 0,5 l | Szt. | 40
Razem | [5 empty] | 0 | x | x | 0
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Maszynki do golenia pacjentów posiadające minimum 2 ostrza | a'100 szt. | op. | 1
2 | Osłonki na głowicę dopochwową | a'144 szt | op. | 1
3 | Osłonki na głowicę do laparoskopii, sterylna osłona na przewody o dł. 200 cm |  | Szt. | 100
4 | Worek do zbiórki moczu, sterylny | 2000 ml. | Szt. | 1250
5 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem. Wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV. Nie zawiera lateksu. Posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą. Wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami. Dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym. Nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml). Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm. Jednorazowego użytku. Sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Rozmiar dla dzieci i dorosłych - do wyboru przez zamawiającego |  |  | 150
6 | Pojemniki na mocz niesterylny | 100-150 ml | szt. | 1440
7 | Pojemniki na mocz sterylne | 100-120 ml | Szt. | 300
8 | Pojemniki na kał sterylny zamykany z łopatką |  | szt. | 100
9 | Cewnik do podawania tlenu, dł. min 200 cm, sterylny |  | Szt. | 500
10 | Sztanca dermatologiczna, biopsyjna, jednorazowa, steryla | 4 mm | Szt. | 40
11 | Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o nautralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe. |  | op. | 100
12 | Sterylny zestaw dla noworodka. Minimalny skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60 x 60 cm – 1 szt. b) serweta włókninowa 25 x 20 cm – 6 szt. c) serweta włókninowa 80 x 60 cm –6 szt. d) czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm, obwód 20 cm – 1szt. e) kolorowy kocyk flanelowy 160 x 75 cm – 1 szt. f) nożyczki do rozcinania zaciskacza do pępowiny 1 szt g) zaciskacz do pępowiny - 1 szt. Wymagane min. parametry: a) Rozmiar wkładu chłonnego 52 cm x 49 cm, podkład wykonany z pięciowarstwowego materiału: włóknina polipropylenowa, warstwa celulozowa, pulpa celulozowa, warstwa celulozowa, folia polietylenowa. Zewnętrzna folia w kolorze niebieski, wkład chłonny w kolorze białym. Łączna waga podkładu min. 28,5 g, chłonność całego podkładu min. 600 ml. b) Serweta chłonna dla noworodka 25cm x 20cm, wykonana z delikatnej włókniny typu Spunlace o gramaturze min. 40 g/m2 w kolorze białym, chłonność bezwzględna min. 574 g/m2 |  | szt. | 20
13 | Wysoko chłonny podkład higieniczn wykonany z włókniny celulozowej i folii PE o wym. min. 60x60cm/90cm |  | szt. | 250
14 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne AQL<=1,5, długość min. 240 mm grubość rękawicy 0,05-0,12 mm (bardzo elastyczne zbliżone właściwościami do lateksu). Kolor niebieski/fioletowy. Siła rozerwania przed starzeniem/po starzeniu min. 6,0 N. | S | Op. a`200 szt. | 200
|  | M | Op. a`200 szt. | 400
|  | L | Op. a`200 szt. | 200
|  | XL | Op. a`200 szt. | 50
15 | Jednorazowy uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii o grubości min. 18 mikronów. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. |  | szt. | 1000
Razem | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami z poz. 1 i 2 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy. | 2000 ml. | Szt. | 240
2 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami z poz. 1 i 2 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy. | 3000 ml. | Szt. | 96
RAZEM | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 7
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 7
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, jednorazowy 22mm / o kompresji 42-200cm , ramię do worka oddechowego 150cm po rozciągnięciu, worek oddechowy 2 - 3 litrowy układ zakończony łącznikiem, mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 35
2 | Układ oddechowy do respiratora antybakteryjny z jonami srebra o długości 160 cm składający się z 2 rur karbowanych z systemem montowania niszowo- zatrzaskowym zapobiegający powstawaniu nieszczelności , ,łącznikiem typu Y z 2 portami , posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F |  | szt. | 60
3 | Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych od 200ml obj. oddech., bez wymiennika, skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,2cm, waga 28g, |  | szt. | 150
4 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych wykonany z tworzywa gwarantującego szczelność , zaopatrzony w port do podawania tlenu o przestrzeni martwej 19 ml, minimalnej objętości oddechowej 50 ml. zwrot wilgoci 26mgH2O/L, waga 8g, zwrot wilgoci 30L/min-0,2 cm H2O, 60L/min-0.7cm H2O |  | szt. | 150
5 | Maski krtaniowe, żelowe z elastomerowym, nienadmuchiwanym mankietem z kanałem gastyrcznym oraz z zintegrowanym blokerem zgryzu w roz. 3 (30-60kg), 4 (50-90 kg), 5 (90+ kg) |  | szt. | 10
6 | Wapno sodowane z barwnym indykatorem zużycia - biały do fioletu, o współczynniku pochłaniania CO2 >140 litra CO2/kg. Kształt nieregularnych granulek „D-profile". Nie zawiera wodorotlenku potasu (KOH). Zawartość pyłu nie przekracza 0.2% a zawartość wilgoci <16%. Opakowanie 4.5 kg / 5l. |  | szt. | 2
7 | Zestaw infuzyjny do pompy obejściowej dwukanałowej z pułapką powietrzną |  | szt. | 20
RAZEM | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 8
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 8
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik centralny dwuświatłowy o rozmiarze 18.14Ga / 7F / 20cm i 14.14Ga / 8F / 16cm; w zestawie: prowadnica z podajnikiem, rozszerzadło tkankowe, igła wprowadzająca 6.35cm, strzykawka, mocowanie cewnika, koreczki z membraną silikonową. |  | szt. | 20
Razem | [6 empty] | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## Pakiet 9
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 9
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Okularki ochronne do fototerapii dla noworodków, jednoczęściowe, do wielokrotnego uzytku przez jednego pacjenta. Wykonane zmateriału niezawierającego lateksu, hypoalergiczne dobrze przylegające do skóry na zasadzie bioadhezji, bezklejowe, które dzięki zajęciu jedynie okolic wokół oczu umożliwiają w łatwy sposób ich zakładanie i zdejmowanie bez konieczności rozłączania bądź przemieszczania używanych akcesoriów medycznych. Rozmiar : 0,1,2 - do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 20 | 15
Razem | [6 empty] | x | x
Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne posiadały oznakowania i instrukcje używania zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych.
Wykonawca zobowiązany jest załączyć dokument potwierdzającego opisany parametr wystawiony przez producenta lub niezależną instytucję badawczą.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika