## Arkusz1
Formularz asortymentowo -cenowy
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Wew 2 | Kardiomonitor | FX - 3000 MD | EMTEL | 9140829 | 2014 | Samoistne wyłączanie się po kilku sekundach pracy brak możliwości monitorowania
2 | Ch.Ogólna | Kardiomonitor | FX - 3000 MD | EMTEL | 7151036 | 2015 | brak odczytu , brak zapisu EKG
3 | SOR | Kardiomonitor | FX 3000 MD | Emtel | 2182156 | 2018 | wymiana karty pamieci
4 | SOR | Kardiomonitor | FX 3000 MD | Emtel | 2182152 | 2018 | wymiana karty pamieci
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | ZOL | Ssak elektryczny | New Askir C 30 | CA-MI Italia | 2100-501/SP/04/2011 | 2011 | Brak ssania, zepsuty włącznik główny , zaleca się wymiane pompy
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Neurol. | Łóżko szpitalne | Novera 3A | Stolter | 71832512 | 2012 | Zepsuty pilot , brak możlowości podnoszenia zagłówka
2 | Neurol. | Łóżko szpitalne | Novera 3A | Stolter | 111832512 | 2012 | Zepsuty pilot , brak możlowości podnoszenia zagłówka
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Ginko-połoz | EKG | M-Trace | M4Medical | 2312 | 2014 | uszkodzenie szybki monitora wyświetlającego zapis EKG - aparat działa
2 | Ch.ogólna | EKG | M-Trace | M4Medical | 1987 | 2013 | Brak automatycznego przesuwu, gaśnięcie EKG, uszkodzony rejestrator i układ zasilajacy oraz kabel
3 | WEW E | EKG | M-Trace | M4Medical | 2313 | 2014 | uszkodzony wałek napędowy nie pobiera papieru
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Zakł.Rehabilitacji | Aparat do laseroterapii | Polaris 2 | Astar ABR | PM2-04/07/10 | 2010 | Blokada przekazywania światła laserowego na skaner
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Blok | Stół operacyjny SALA A | Axis 400 | Schaerer | 3446 | 2006 | wymiana poszyć (poduszka, zagłówek piersiowy, poduszka środkowa)
2 | Blok | Stół operacyjny SALA B | Axis 400 | Schaerer | 3472 | 2006 | wymiana poszyć ( zagłówek, poduszka środkowa)
3 | Blok | Stół operacyjny SALA C | Axis 400 | Schaerer | 3428 | 2006 | wymiana poszyć (poduszka, zagłówek piersiowy, poduszka środkowa), wyświetla się błąd: Position recharge battery, do wymiany siłownik
4 | Blok | Stół operacyjny SALA D | Axis 500 | Schaerer | 3495 | 2006 | wymiana poszyć (do wymiany poszycie zagłówka)
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Neonatologia | Pulsoksymetr | CX 100 | Charmcare | 0A010A0270 | 2010 | Niesprawny wyświetlacz
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Wew 2 | Kardiomonitor | UT - 4000F | GOLDWAY | 05084F6U-037 | 2005 | Awaria monitora brak zapisu obrazu na ekranie monitora
2 | Geriatria | Kardiomonitor | UT-4000F | Goldway | CN 4 FAA JR 00007 | 2009 | przycisk wł/wy oraz pokrętło menu
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Geriatr. | łóżka szpitalne | LEO | Reha-Bed | 0917-3935 | 2017 | uszkodzona obudowa drewniana
2 | Geriatr. | łóżka szpitalne | LEO | Reha-Bed | 0917-3939 | 2017 | uszkodzona obudowa drewniana
3 | Geriatr. | łóżka szpitalne | LEO | Reha-Bed | 0917-3940 | 2017 | uszkodzona część obudowy drewnianej
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | SOR | Lampa sufitowa | SimLed 4500 | Konkret | 100000000167458 | 2018 | uszkodzenie mocowania czaszy, do zamontowania 2 szt. kloszy
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Ch. Urazowa | Szyna do ćwiczen kończyn dolnych | SPECTRA | KINETEC | 5424 | 2004 | przegrzewa się i wyłącza
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 12
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | SOR | Łóżko szpitalne ster.elektrycznie | Novera 3A | Stolter | 11948450 | 2013 | uszkodzony układ elektryczny
2 | SOR | Łóżko szpitalne ster.elektrycznie | Novera 3A | Stolter | 31948450 | 2013 | uszkodzony układ elektryczny
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 13
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Neurol. | Łóżko szpitalne | LR-03.7/N160 | FAMED Żywiec | 1005/00705 | 2005 | uszkodzony pilot
2 | Neurol. | Łóżko szpitalne | LR-03.7/N160 | FAMED Żywiec | 0106/00752 | 2006 | wymiana układu elektrycznego
3 | Neurol. | Łóżko szpitalne | LR-03.7/N457 | FAMED Żywiec | 0106/00751 | 2006 | wymiana układu sterującego oraz sprężyn gazowych
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 14
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Ch. Ogólna | Pompa infuzyjna strzykawkowa | AP14 | Ascor | 1405370/11 | 2011 | Brak stabilności , uszkodzenie podstawy pompy
2 | SOR | Pompa infuzyjna | SEP 21 S | Ascor | B/2859/01 | 2003 | Wymiana obudowy , części wewętrznych
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 15
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | Service Head | Kendroport | 1920130(5) | 2007 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
2 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | Service Head | Kendroport | 1920130(6) | 2007 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
3 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | Service Head | Kendroport | 1920130(4) | 2007 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
4 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | Service Head | Kendroport | 1920130(3) | 2007 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
5 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | Service Head | Kendroport | 1920130(8) | 2006 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
6 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | Service Head | Kendroport | 1920130(7) | 2006 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
7 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1383 | 2006 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
8 | Blok | naprawa kolumn chirurgicznych | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1384 | 2007 | do wymiany wszystkie gniazda do sprawdzenia instalacja elektryczna
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 16
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Prac.Endoskopia 2 | Myjnia dezynfektor | Innova E 2 | Medizin Mechanik | 52777002 | 2007 | uszkodzony- komunikat PD02 ,po każdorazowym uruchomieniu myjni, po wykonaniu płukanie program -P-16 działa do kolejnego mycia endoskopu
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 17
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 |  | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140236 | 2014 | uszkodzony tłok
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 18
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | WEW E | Pompa infuzyjna | TE-SS700 | TERUMO | 1304010172 | 2013 | Niesprawny uchwyt położenie tłoka
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 19
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | SOR | Kardiomonitor | BeneVision N12 | Mindray Chiny | F8-04020041 | 2020 | Nie pokazuje parametrów ciśnienia
2 | SOR | Monitor jezdny | TOPSOR | Mindray Chiny | F8-04020041 | 2020 | Nie można ustawic zapisu EKG
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 20
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | SOR | Ssak | SU-2 | Aga -Labor | 2002/160 |  | Brak mozliwości regulacji ssania , zepsute pokrętło
2 | Ch.gólna | Ssak | SU2 | Aga Labor | 1224 |  | Prawdopodobnie uszkodzenie łozyska . Gumowy pasek ściera się o plastikowe elementy silnika
3 | WEW.2 | Ssak | SU-2 | Aga -Labor | 1455 |  | ssak podczas odśluzowywania wyrzuca wode z filtra
4 | SOR | Ssak | SU-2 | Aga -Labor | 1225 | 2013 | zalecana diagnostyka oraz naprawa na chwilę obecną dopuszczony warunkowo
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 21 ENVITEC
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Neonatologia | Oxymetr | OxiQuant MC | Envitec | 1001179 | 2010 | konieczna wymian czujnika o2
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 22
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Urologia | Uretroskop kompaktowy | Wolf | 8703.524 | 5000275014 | 2013 | Brak przezierności
2 | Urologia | Uretroskop kompaktowy | Wolf | 8703.524 | 1100433617 | 2018 | Brak przezierności
3 | Urologia | Uretroskop gietki | Wolf | 7305.001 | 5000167027 | br | Nie przeszedł testu szczelności
4 | Urologia | Dźwignie Albarana | Wolf | 86.50.204 | 4500080622 | br | brak mozliwości modelowania , unoszenia i opuszczania narzędzia
5 | Urologia | Optyka Panoview 30 | Wolf | 8654.522 | 5000165884 | br | brak widoczności
6 | Urologia | Optyka Panoview 3 | Wolf | 8654.523 | 5000319282 | br | brak widoczności
7 | Urologia | Światłowód | Wolf | 8095.07 | 80663523 | br | Zbyt słabe światło
8 | Urologia | Światłowód | Wolf | 8095.07 | 80663523 | br | Zbyt słabe światło
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 23
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Neurolog | Holter | Digitrack | Elmiko Medical | 216102201 | 2016 | nie wykonuje zapisu
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 24
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | OAiIT | Pompa infuzyjna | AGILIA MC Z018193 | Fresenius Francja | 22893497 | 2015 | podaż leku w trybie pulsacyjnym
2 | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat Agilia MC Z018193 | Fresenius | 22383650 | 2014 | awaria podświetlenia wyświetlacza , parametry nie widoczne
3 | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat Agilia MC Z018193 | Fresenius (serw. Drager) | 22383649 | 2014 | awaria podświetlenia wyświetlacza , parametry nie widoczne
4 | OAiIT | Pompa infuzyjna | Injectomat Agilia MC Z018193 | Fresenius (serw. Drager) | 22383646 | 2014 | awaria podświetlenia wyświetlacza , parametry nie widoczne
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 25 GE Japan /USA
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Ginko-położ | Aprat USG Logiq P6 | Voluson P6 | GE Japan/USA | E86-R5;4C-RS | 2014 | naprawa głowic przy aparacie P6 E86-R5;4C-RS
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 26
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Geriatria | Aparat USG | SPARQ | Philips | US71310010 | 2013 | Występują zakłócenia w postaci dzwieków
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 27
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | PŁUCA | Respirator transportowy | Monnnal T-60 | Air Liquide Medical System | MT60-11260 | 2020 | Wskazuje uszkodzony akumulator wewnętrzny , cały czas włącza się alarm
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 28
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Ginko-położ | Autoklaw z osprz. + drukarka, + demineralizator | Vacuklav 44B+ | MELAG | 201944-B1544 | 2019 | problem z zaworem i taśma barwiącą
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 29
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Płuca | Aparat EKG Ascard | Mr. Blue | Aspel | 498/07/AL. | 2007 | aparat niesprawny nie wykonuje badania EKG, nie są aktywne pisaki
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 30
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Prątek Kocha | Sterylizator parowy | Asteca AC-450 | Celitron Węgry | 21 160008 | 2016 | zapchane przewody
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................