## P-1
PAKIET NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw naskórkowych testów alergicznych - płatkowych, test nie wymagający pobierania krwi do jego wykonania, zestaw zawierający min. 35 substancji testujących znajdujące się na 3 panelach/ plastrach samoprzylepnych, temeratura przechowywania między +2°C do +8°C Obligatoryjne alergeny: 1. Siarczan niklu 2. Alkohole sterolowe z lanoliny 3. Siarczan neomycyny 4. Dichromian potasu 5. Mieszanina kain 6. Mieszanina substancji zapachowych 7. Kalafonia 8. Mieszanina parabenów 9. Balsam peruwiański 10. Etylenodiaminy dichlorowodorek 11. Chlorek kobaltu 12. Żywica p-tertbutylofenolowo-formaldehydowa 13. Żywica epoksydowa 14. Mieszanina pochodnych węglowych 15. Mieszanina czarnej gumy 16. Cl+Me-izotiazolinon (Kathon CG) 17. Quaternium-15 18. Metylodibromoglutaronitryl 19. Parafenylenodiamina 20. Formaldehyd 21. Mieszanina pochodnych merkaptanowych 22. Tiomersal 23. Mieszanina tiuramów 24. Diazolidynylomocznik 25. Mieszanina chinolin 26. 21-piwalan tiksokortolu 27. Tiosiarczan sodowy złota 28. Imidazolidynylomocznik 29. Budezonid 30. 17-maślan hydrokortyzonu 31. Merkaptobenzotiazol 32. Bacytracyna 33. Partenolid 34.Błękit zawiesinowy 106 35. 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol | 10 | op. | 2
Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X
1. Jeżeli zestaw naskorkowych testów zawiera więcej niż 26 substnacji proszę o wyszczególnienie ich.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej

## P-2
PAKIET NR 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Końcówka sondy dla noworodków do urządzenia OtoRead | a'100 | op. | 3
Razem: |  |  |  |  | X |  | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej

## P-3
PAKIET NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pojemnik bez nakrywki do dozowania maści | 30 ml | szt. | 400
Razem | [6 empty] | X | X
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej

## P-4
PAKIET NR 4
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rękaw papierowo-foliowy rolka a’200 mb gramatura papieru 70 g/m2 | 50 | rol. | 1
|  | 75 | rol. | 2
|  | 100 | rol. | 10
|  | 150 | rol. | 15
|  | 200 | rol. | 6
|  | 250 | rol. | 4
|  | 300 | rol. | 4
|  | 400 | rol. | 1
2 | Rękaw papierowo-foliowy z zakładką rolka a’ 100 mb gramatura papieru 70 g/m2 | 420 x 90 | rol. | 1
3 | Rekaw foliowo-włókninowy o gramaturze włókniny 60g/m2, rolka a’100 mb zgodne z EN PN 868-5 | 300 x 100 | rol. | 1
|  | 360 x 100 | rol. | 1
|  | 420x100 | rol. | 1
4 | Papier krepowany pakowany naprzemiennie biały i zielony op. a’250 szt. | 1000x1000 | op. | 1 | [6 empty] | 0
5 | Papier krepowany pakowany naprzemiennie biały i zielony op. a’500 szt. | 600x600 | op. | 1
6 | Papier krepowany pakowany naprzemiennie biały i zielony op. a’250 szt. | 750x750 | op. | 1
7 | Papier krepowany pakowany naprzemiennie biały i zielony op. a’500 szt. | 450x450 | op. | 1
8 | Włóknina zielona op. a'250 szt. | 1000x1000 | op. | 2
9 | Włóknina zielona op. a '500 szt. | 600x600 | op. | 1
10 | Wzmocnione torby włókninowo-foliowe, dolna warstwa wykonana z laminatu, górna złożona z włókien celulozy i poliestru op. a’100 szt. | 600x900 | op. | 1
|  | 490x750 | op. | 1
|  | 490 x 640 | op. | 2
|  | 320x500 | op. | 6
11 | Torebki po sterylizacyjne op. 500 szt. (samoprzylepne) | 200x300 | op. | 2
12 | Torebki po sterylizacyjne op. 200 szt. lub op. 250 szt. (samoprzylepne) | 300x500 | op. | 2
13 | Torebki po sterylizacyjne op. 200szt. lub op. 250 szt. (samoprzylepne) | 400x550 | op. | 2
14 | Torebki po sterylizacyjne op. 100 szt.(samoprzylepne) | 600x760 | op. | 2
15 | Torebki po sterylizacyjne op. 100szt. (samoprzylepne) | 400x760 | op. | 2
Razem:
Opakowania sterylizacyjne
1. Rękawy papierowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu – wymagane parametry(Poz.1, 2)
(konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868 – 2,3,5, ISO 11607 – 1,2):
Papier o gramaturze 65-72g/m2 (PN EN 868 – 3):
zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
zawartość siarczków nie więcej niż 0,25%
wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 400 Kpa
wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 150 Kpa
nie zwilżalność wodą (hydrofobowość) 30 – 40 s
Folia co najmniej sześciowarstwowa o grubości nie większej niż 52 mikrometrów (PN EN 868 – 5) nie licząc warstwy kleju:
· przezroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów
Wymagania ogólne:
- wszystkie napisy i testy poza strefą pakowania
· wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskażnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [ PN EN 868 – 5]
· jednoznaczna zmiana koloru wskaźnika procesu po sterylizacji parowej, (określenie koloru wskaźnika po procesie)
· jednoznacznie oznaczony kierunek otwarcia
· zgrzew fabrycznie wielokrotny (minimum trzy kanałowy)
· ze względów techniczno – higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz
· ze wzglądu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producent.
. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym, wewnątrz rolki, oznaczenie wyrobu jako j.u. na rękawie
2. Rękawy włókninowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu, – wymagane parametry(poz. 3)
(konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami PN EN 868 – 2,3,5, ISO 11607 – 1,2):
Włóknina o gramaturze 60 g/m2 (PN EN 868 – 3):
zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%
zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25%
wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 220 Kpa
wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 190 Kpa
3. Papier sterylizacyjny(poz 4, 5, 6, 7)
włókno celulozowe kolor biały i zielony
gramatura nominalna minimum 60 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2)
Wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych t.zn. En ISO 11607-1 i ISO 11607-2
4. Włóknina(poz. 8, 9)
Celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana
gramatura min. 57 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2):
zawartość chlorków nie więcej niż 0,03%
zawartość siarczanów nie więcej niż 0,12%
wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 210 Kpa
wytrzymałość na rozerwanie na mokro min. 180 Kpa
charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
5. Torebki posterylizacyjne(poz. 10, 11, 12, 13, 14, 15)
Wykonane z przezroczystego polietylenu o grubości min. 0,05 mm,
Naprężenie zrywające wzdłuż min. 14,9 MPa, w poprzek min. 10,8 MPa
Szerokość warstwy klejącej od strony krawędzi torebki min. 7 mm
Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
karty techniczne wyrobów (rękawy papierowo-foliowe, włókninowo-foliowe, papier sterylizacyjny, włóknina, torebki posterylizacyjne)
dokumenty potwierdzające zgodność z normą PN EN 868 – 3, PN EN 868 – 5, PN EN ISO 11607 – 1,2.
Dla oferowanych papierów sterylizacyjnych należy dostarczyć potwierdzenia zgodności z normą EN 868-2 wydane przez niezależną organizację dla reprezentatywnej próbki systemu bariery sterylnej oraz dokument potwierdzający utrzymanie sterylności zapakowanych wyrobów w opakowanie utworzone z dwóch warstw papieru krepowanego przez minimum 30 dni (szczelność mikrobiologiczna opakowania).
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej