                                 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

    Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.
1.Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową,                       
    wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.
2. W przypadku braku lub zmiany daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający       

    powiadomi     o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 – dniowym 
    wyprzedzeniem.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu będzie zawarty                     

    w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

   a)  wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie                   
        z zaleceniami producenta urządzenia/urządzeń/,
   b)  potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa       
        w § 2. I.ust.2 i 3 niniejszej umowy,
   c)  uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem 
        niniejszej umowy, w celu udostępnienia urządzenia/urządzeń przez personel 
        Zamawiającego i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy  po wykonaniu 
        usługi,
   d)  konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ 
        urządzeń, w tym wymiany zużytych części /elementów/,
   e)  diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,
   f)   usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

   g)  dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie 

         z procedurami zalecanymi przez producenta,
   h)   sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy, 
         bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości    

         pomiarowych i aplikacyjnych aparatury,
    i)   przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących, 
    j)   wykonywania zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego
         i aplikacyjnego urządzenia /urządzeń/
    k)  wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy 
         urządzenie /urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych

         kosztów przez Zamawiającego,

     l)  w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów UDT –
         przygotowanie urządzeń do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami 
         inspektorów UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem inspektorów UDT.
  5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto : 
  a)  wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne  z należytą starannością, zgodnie z  

       właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, 
       obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i 
       normami,

     b) używać do przeglądów, konserwacji  tylko części i materiały fabrycznie nowe i 
          dopuszczone do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz  

          zgodne z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. Zamawiający 
          dopuszcza zastosowanie części regenerowanych w miejsce ujętych wcześniej w 
          kalkulacji naprawy, po uprzednim uzgodnieniu w formie pisemnej z Zamawiającym.
      c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –

           wszelkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte 
           i wymienione części zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.). 
d) w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia) do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji „ UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”. 
   6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie 
       Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w 
       siedzibie Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu 
       medycznego po stronie Wykonawcy.

   7. Sprzęt z adnotacją ,,nie wymaga przeglądów technicznych” znajduje się w okresie 
       gwarancyjnym, który upływa w trakcie trwania niniejszej umowy. W trakcie trwania 
       okresu gwarancyjnego wszelkie  przeglądy techniczne będą wykonywane u Gwaranta, 
       co w żadnym stopniu nie stanowi odstąpienia od niniejszej umowy.
8. Przy przeglądzie technicznym sprzętów należących do SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie każdorazowo jest wymagana obecność pracownika Działu Technicznego po wcześniejszym ustaleniu godziny przejazdu serwisanta wykonującego przegląd techniczny. 
