## Arkusz1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPECYFIKACJI FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cenna jedn. | Wartość netto poz.(5x6) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto poz.(7+8) | Nazwa handlowa, | nr katalogowy
[5 empty] | netto |  |  |  | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
[5 empty] | wg j.m. |  |  |  | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Aparaty do przetaczania krwi, z filtrem. Wykonany z bezlateksowych materiałów, posiadający dwukanałowy ostry kolec ze zmatowioną powierzchnią, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz kolorową klapkę, filtr do krwi o wielkości oczek 200 µm, dren o długości 150 cm, zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia, oba końce przyrządu zabezpieczone kapturkami, pakowany w blister z czerwonym kodem identyfikującym |  | szt. | 1450
2 | Aparaty do szybkiego przetaczania krwi, z filtrem, jałowe, wykonane z PCV, nie zawierające ftalanów, ręczna pompka o dużej skuteczności, ergonomiczna komora kroplowa z bardzo przezroczystego materiału, rolkowy regulator przepływu, pakowane w opakowania typu folia – papier. |  | szt. | 115
3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej biały przezroczysty dł. min.1,5m dł. max 2m .opakowanie papierowo-foliowe, sterylny, nie zawierający ftalanów,zapewniajacy szczelność i równomierność przepływu. |  | szt. | 2500
4 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej bursztynowy dł. min.1,5m dł. max 2m.,sterylny ,nie zawierający ftalanów; opakowanie papierowo-foliowe, zabezpieczony korkami z obu stron,zapewniający szczelność i równomierność przepływu |  | szt | 300
5 | Aparaty jałowe do przetaczania płynów infuzyjnych dł.150cm, wykonany z bezlateksowych materiałów, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, posiadający filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µ, nie zawierający ftalanów, posiadający komorę kroplową co najmniej 6 cm, oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi kapturkami, posiadający przy regulatorze pochewkę na igłę oraz skrzydełka ułatwiające wbicie kolca. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem Air Pass z filtrem hydrofobowym, który umożliwia wypełnienie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed wyciekaniem płynu. |  | szt | 1000
6 | Aparaty jałowe do przetaczania płynów infuzyjnych dł.150cm, wykonany z bezlateksowych materiałów, z dodatkowym portem do podawania leków, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową klapką, posiadający filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µ, nie zawierający ftalanów, posiadający komorę kroplową co najmniej 6 cm, oba końce przyrządu zabezpieczone ochronnymi kapturkami, posiadający przy regulatorze pochewkę na igłę oraz skrzydełka ułatwiające wbicie kolca |  | szt. | 35100
RAZEM
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 10, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.
3. Uwaga: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.
PAKIET NR 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cenna jedn. | Wartość netto poz.(5x6) | Stawka podatku VAT | Wartość brutto poz.(7+8) | Nazwa handlowa, | nr katalogowy
[5 empty] | netto |  |  |  | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
[5 empty] | wg j.m. |  |  |  | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada).
1 | Kaniula do wkłuć obwodowych wykonana z PTFE z portem bocznym, automatyczną zastawką portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli, na kaniuli informacja na temat rozmiaru (długość,grubość) kaniula bezlateksowa i bez PCV, pakowana w opakowanie typu nierozrywalnego Tyvec. | 22 Gx 25 mm przepływ 36 ml/min | szt. | 200
|  | 24 G x 19 mm przepływ 20 ml/min | szt. | 900
2 | Kaniula dożylna z cewnikiem z PTFE ( podwójnie oczyszczony teflon ) i zastawką antyzwrotną silikonową . Wkłucie z dodatkowym portem iniekcyjnym – zabezpieczonym obrotowym - samo domykającym się koreczkiem z oznaczeniem Logo producenta kaniuli na korpusie , koreczek w kolorze odpowiadającym międzynarodowemu kodowi rozmiarów.. Cewnik kontrastujący w RTG, cienkościenny o gładkiej powierzchni oraz gładkich – wyprofilowanych krawędziach – dopasowujący się szczelnie do mandrynu ( atraumatyczne i płynne przejście przez skórę i ścianę naczynia krwionośnego ) oraz dopasowujący się do naczynia pod wpływem temperatury. Wkłucie pakowane w sztywny –szczelny blister – pack dokładnie dopasowany do kształtu wkłucia (mała objętość opakowania ) , na opakowaniu informacje o materiale z jakiego wykonana jest kaniula , informacja o braku zawartości LATEXU , data ważności , wszystkie parametry kaniuli : rozmiar , średnica. zew. , długość kaniuli , przepływ , oraz piktogram wskazujący miejsce otwarcia. ) | 16G ( 1,7 ) , dł.- 45mm , przepływ : 180ml/min. | szt. | 50
|  | 17G ( 1,5 ) , dł.- 45mm , przepływ : 140ml/min. | szt. | 100
|  | 18G ( 1,3 ) , dł. - 45mm , przepływ : 90ml/min. | szt. | 3300
|  | 20G ( 1,1 ) , dł. - 32mm , przepływ : 60ml/min. | szt. | 9000
|  | 22G ( 0,9 ) , dł. - 25mm , przepływ : 36ml/min. | szt. | 3450
RAZEM
UWAGA:
1. Wykonawca zobowiązany jest do podania w kolumnie 10, nazwy własnej przedmiotu zamówienia stosowanej przez producenta / Wykonawcę zgodnie z fakturą.
2. W przypadku braku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze VAT.
3. Uwaga: Niespełnienie przez Wykonawcę w/w wymagań skutkuje odrzuceniem oferty w zakresie części.