## Arkusz1
Formularz asortymentowo -cenowy
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Urologia | Kleszcze do ciał obcych, giętkie - R. Wolf | 828.07 | WOLF | 4500030305 | brak danych | Część robocza narzędzia wkład uszkodzona, praca narzędzia niemożliwa - potrzebna wymiana wkładu na nowy.
2 | Urologia | Element roboczy - R WOLF | 1369753 | WOLF | 1369753 | brak danych | Uszkodzona sprężyna rękojeści, wziernik wgięty, trudność z wsunięciem optyki.
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Blok 1 | Zamrażarka niskotemperaturowa | ULT U 100 | NORDIC LAB | 92614629 | 2019r. | Wymiana sprężarki i wymiana czynnika chłodniczego, wykonanie pomiarów sprawności.
Suma wartości za naprawę :
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Wew. C | Respirator | R 50 | Sirusmed | 35001851049 | 2020r. | Zakres naprawy polega na wymianie czujnika przepływu.
Suma wartości za naprawę:
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Wew E | Pompa infuzyjna | SS 700 | Terumo | 1304010172 | 2013r. | Wymiana mechanizmu i akumulatora.
Suma wartości za naprawę : zł
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Gin-Poł | EKG | M-Track | M4 Medical | 2312 | 2014r. | Wymiana wyświetlacza i akumulatora.
2 | Chir. Ogól | EKG | M-Track | M4 Medical | 1987 | 2013r. | Brak automatycznego przesuwu, gaśnięcie EKG, uszkodzony rejestrator i układ zasilajacy oraz kabel.
3 | SOR | EKG | M-Track | M4 Medical | 1985 | 2013r. | Wymiana wyświetlacza i akumulatora.
4 | Płuca | EKG | MR Blue | Ascard | 498/07/AL. | 2007r. | Aparat niesprawny niewykonuje zapisu, pisaki nie są aktywne.
5 | Wew E | EKG | M-Track | M4 Medical | 2313 | 2014r. | Uszkodzony wałek napędowy, nie pobiera papieru.
Suma wartości za naprawę : zł
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Neonatologia. | Stanowisko do resuscytacji noworodka F&P | IW931AUE | Fisher&Paykel | .05113001312 | 2006r. | Wymiana frontu gondoli + wypełnienie.
Suma wartości za naprawę : zł
Podpis wykonawcy …....................................................
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena jednostkowa netto złotych (3x4) | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych (+)
1 | Blok 1 | Światłowód | OP 923 | ASCULAP | 338/5777 | Brak danych | Poziom światła 21%
Suma wartości za naprawę : zł
Podpis wykonawcy …....................................................