## P-1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Inkubator ampułkowych testów biologicznych szybkiego odczytu, wykorzystywanych w metodach sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu, formaldehydem, plazmą oraz gorącym powietrzem. Autoczytnik wyposażony jest w wyświetlacz LCD, który wskazuje temperaturę i odmierza czas w każdej z czterech cel osobno. Oznacza to, iż jednocześnie możemy inkubować próbki po różnych rodzajach sterylizacji (np. pary i plazmy jednocześnie). Cele podczas inkubacji są ochronione poprzez zamkniętą pokrywę. Odczyt automatyczny, na podstawie fluorescencji. Wynik jest widoczny na ekranie oraz na wydruku. Można go zapisać także w postaci pdf. Urządzenie posiada 24miesiące gwarancji. Urządzenie spełnia europejskie normy i dyrektywny m.in. EN 55032:2015+A11:2020(Class B) EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019. Ponadto zamawiający wymaga dostarczenia 50 szt.: Ampułkowch testów biologicznych do sterylizacji plazmowej, szybkiego odczytu, ostateczny odczyt wyniku po 20min, poprzez odczyt fluorescencji w autoczytniku. Rodzaj zastosowanych szczepów bakterii wyraźnie oznaczony na każdej ampułce. Dedykowany inkubator 4 celowy INCSBI-20-4. Etykieta na ampułce łatwo odklejana, ze wskaźnikiem sterylizacji parowej przebarwiającej się po prawidłowym procesie z koloru różowego na brązowy. |  | zestaw | 1
[5 empty] | Razem | 0 | x | x | 0
1. Do pozycji nr 1 wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paszport techniczny.
Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Uretrotom tzw. ślepy typ „Othis” - • Zakres minimum 15-45 Charr. • Długość minimum 236 mm. W zestawie minimum trzy typy wymienne końcówek roboczych w tym minimum jedna podgięta oraz minimum dwa noże. |  | kpl | 2
2. | Zapasowe noże wymienne do uretrotomu |  | szt. | 2
3. | Obturator z podglądem, 24 Fr. |  | szt. | 3
4. | Ureterorenoskop giętki, cyfrowy, wielorazowy. Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy. Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego min. 21 godzin. Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego F 7,5 Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. Ø 1,2 mm Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 270° góra i 270° dół Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej Sterrad 100S, Sterrad NX, oraz w tlenku etylenu. |  | kpl. | 4
5. | Element roboczy do włókien lasera z kanałem prowadzącym włókno, optyk o średnicy 4 mm i kącie patrzenia 30° w komplecie z przedłużoną uszczelką |  | szt. | 1
[5 empty] | Razem | 0 | x | x | 0
1. Do pozycji nr 1 wykonawca zobowiązany jest dostarczyć paszport techniczny.

## P-3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 3
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kleszczyki do endoskopów sztywne owalne, długość kleszczyków bez rączki | 600 mm, tubus rurka, 5 Fr | szt. | 2
2. | Kleszczyki do endoskopów sztywne tzw: „krokodylki”, długość kleszczyków bez rączki | 600 mm, tubus rurka, 5 Fr | szt. | 6
[5 empty] | Razem | 0 | x | x | 0
1. Kleszczyki muszą być kompatybilne z URS firmy Richard Wolf, posiadane przez zamawiającego.

## P-4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rączka do kleszczyków laparoskopowych z kablem | dł. minimum 4m. | szt. | 1
2. | Kleszyczyki laparoskopowe Kelly żłobione | ø5 mm, dł. 340 mm | szt. | 1
3. | Kleszyczyki laparoskopowe Micro | ø5 mm, dł. 350 mm | szt. | 1
4. | Rączka do kleszczyków laparoskopowych z kablem | dł. minimum 4m. | szt. | 1
5. | Kleszczyki laparoskopowe okienko żłobione; | ø5mm; dł. 340mm | szt. | 1
[5 empty] | Razem | 0 | x | x | 0
Osprzęt wymagany do ditermii chirurgicznej i przystawki argonowej ERBE VIO 300D/APC2. Posiadanej przez zamawiającego.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.

## P-5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Fartuch jednostronny "krzyżak" ochronność minimalna 0,35 mmPb, zapinany na pasy, skonstuowane w taki sposób, aby szybko zdjąć fartuch bez narażania aseptyki pola operacyjnego, z materiału owołowiowego. | M | szt. | 2
2. | Fartuch jednostronny "krzyżak" ochronność minimalna 0,35 mmPb, zapinany na pasy, skonstuowane w taki sposób, aby szybko zdjąć fartuch bez narażania aseptyki pola operacyjnego, z materiału owołowiowego. | L | szt. | 2
[5 empty] | Razem | 0 | x | x | 0

## P-6
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta. Kod EAN (jeżeli posiada). | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Hak Turner Warwick urologiczny automatyczny, 1 obręcz, 6 chwytaków w zestawie |  | zestaw | 2
[5 empty] | Razem | 0 | x | x | 0