Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

dot. Wymiany nagrzewnicy wody zapewniającej podgrzew ciepłego powietrza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w szpitalu przy ul. Mirowskiej 15.

w szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15

- Wykaz części do wymiany:

- Zakres czynności do wykonania:

- Wymontowanie starej nagrzewnicy wody marki Vents HKB 200 -4

- Montaż nowej nagrzewnicy w miejsce starej o parametrach technicznych takich samych jak demontowana nagrzewnica

Również przy użyciu niezbędnych podzespołów. Przy montażu należy odtworzyć ocieplenie rur w które będzie wkomponowana nowa nagrzewnica

- Urządzenie po montażu należy skonfigurować i ustawić aby współpracowało należycie z instalacją wentylacyjną

- Wykonawca zobowiązuje się udzielić Gwarancji na montowany  sprzęt

W ilości 24 miesięcy od daty montażu która będzie potwierdzona protokołem odbioru końcowego.

- Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.

W załączeniu zdjęcia miejsca montażu oraz starej nieczynnej w chwili obecnej nagrzewnicy.