## p-1
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączania próżni , możliwość sterylizacji w temperaturach 121 st.C. | 3000 ml. | Szt. | 1
2 | Pojemnik wielorazowego użytku na wkłady workowe, wykonany z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażony w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy schodkowy do przyłączania próżni , możliwość sterylizacji w temperaturach 121 st.C. | 2000 ml. | Szt. | 2
3 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami z poz. 2 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy. | 2000 ml. | Szt. | 800
4 | Wkłady workowe jednorazowego użytku z trwale dołączoną pokrywą, kompatybilne z pojemnikami z poz. 1 uszczelniane automatycznie po włączeniu ssania, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, posiadające w pokrywie tylko jeden króciec łączący obrotowy schodkowy. | 3000 ml. | Szt. | 263
5 | Uniwersalny uchwyt mocujący do pojemników z poz. 1 i 2. |  | Szt. | 1
6 | Dren medyczny 7 mm x 30 metrów z podziałką co 1 metr |  | op. | 1
7 | Igła do pobierania szpiku kostnego z mostka i talerza biodrowego z regulacją długości ostrza, rozmiar 15G x 45 (oraz inne rozmiary do wyboru przez Zamawiającego) | 15 G x 45 | szt. | 13
8 | Woreczki ekstrakcyjne typu Endo-Bag do bezpiecznego wyciągania struktur tkankowych podczas laparoskopii, woreczek nie uwalniany z prowadnicy. (rozmiar 110 ml - 410 ml do wybory przez zamawiającego). |  | szt | 13
9 | Preparat przeciwko roszeniu optyki | a'30 | op. | 1
Razem
| Miejscowość i data |  |  |  | 7: Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## p-2
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 2
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2 i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 95,4 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 88,5 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: XXL. |  | szt. | 83
2 | Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min. 45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonane z materiału spunlace o gramaturze 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 35 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 80,6 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 82,10 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: M, L, XL, XXL,XXXL. |  | szt. | 340
3 | Jednorazowe męskie ubranie chirurgiczne dwuczęściowe wykona z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2. koloru niebieskiego w rozmiarze M, L, XL. |  | zest. | 55
4 | Jednorazowy sterylny zestaw ochronny. Skład: a) fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach konstrukcja fartucha w tylnej części gwarantująca sterylne plecy, b) maska chirurgiczna trójwarstwowa pełnobarierowa z przezroczystą, nierosiejącą, antyodblaskową osłoną na oczy, wykonana z włókniny PPSB trzy warstwy, warstwa twarzowa specjalnie wygładzona, nie powodująca uczuleń, bezwonna; c) czepek pielęgniarski z gumką, duży okrągły, wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 15g/m2; d) pokrowce higieniczne na buty. |  | zest. | 1
5 | Sterylny pokrowiec na ramię C |  | szt. | 50
6 | Jednorazowa serweta sterylna o wymiarach 50x70cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze minimum 60 g/m2. Pakowana pojedyńczo.Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. |  | szt. | 300
7 | Sterylna jednorazowa serweta o wym. 50x60cm z otworem samoprzylepnym 6x8cm otoczonym taśmą lepna do obłożeń pola operacyjnego. Wykonana z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze minimum 60g/m2. Pakowana pojedyńczo.Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej |  | szt. | 126
8 | Sterylna jednorazowa folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola operacyjnego o wymiarach zewnętrznych min. 40x40cm, powierzchni lepnej min.40x36cm wysoka przepuszczalność dla pary wodnej gwarantuje bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich zabiegów, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, łatwa w aplikacji dzięki fingerliftom odrywanym po przyklejeniu. Wykonana z folii poliuretanowej o max. grubości 0,025mm i parapszepuszczalności min. 400g/m2/24h. Opakowanie ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. |  | szt. | 110
9 | Jednorazowy sterylne zestaw do cięcia cesarskiego. Skład: 1. Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm, wypełniony folią chirurgiczną, wzmocnienie pod otwotem o wymiarach 50x77cm. Serweta posiada duży zintegrowany okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, podłączenie do ssaka i organizatory przewodów. obłożenie o gramaturze 23g/m2 folii PE 40 mikronów, wzmocnienie o gramaturze min. 60g/m2, worek wykonany z folii PE o gramaturze 100 mikronów; właściwości: odporność na przenikanie płynów >100 200 cmH2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho/okro 58/70 98/118 kPa -1szt 2. Owinięcie noworodka o wymiarach 90x120cm o gramaturze nie mniej niż 60 g/m2 – 1szt 3. Serweta z taśmą lepną o wymiarach 50x50cm - 1szt 4. Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 1szt 5. Ręczniki chłonne o wymiarach 18x25cm – 4szt 6. Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, włóknina wiskozowa min 27 g/m2, Folia PE 60 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie - 1 szt. 7. Serweta dwuwarstwowa na stolik instrumentalny służąca jako owinięcie zestawu o wymiarach 150x190cm o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55mikronów – 1szt. |  | szt. | 20
10 | Jednorazowa dwuczęściowa piżama dla pacjenta, bluza + spodnie. Rozmiar L i XL |  | zest. | 1
11 | Zestaw serwet do resekcji przezcewkowej 2-IP Comfort: Serwety wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2, : w strefie krytycznej wyposażona w dwa wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów: • 1 x serweta o wymiarach 175 cm x 240 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym o średnicy 3 cm, zintegrowana z bezlateksową osłoną palca do badania per rectum, oraz torebką do zbiórki płynów. • 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm • 1 x taśma typu rzep 2x22cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1 na wysokim poziomie. Wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 207 cm H2O. Współczynnik pylenia 3.4log10. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%, stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1. |  | zest. | 283
12 | Majtki dla pacjentów stosowane jako ochrona podczas badań diagnostycznych, wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowe 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe | a'10 | op. | 5
Razem
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## p-3
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET NR 3
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Pakiet kontrolny (typu Bowiego-Dicka), nietoksyczny - czas sterylizacji : 3,5-4 min.; 134 stopni C. |  | szt. | 316
2 | Ampułkowy test biologiczny (S) do inkubatora -czas inkubacji max 10 g | a'50 | op. | 2
3 | Nietoksyczny wskaźnik chemiczny do sterylizacji o wartościach ustalonych 121/20, 134/7, samoklejący,odpowiadający klasie VI wg ISO 11140-1 lub równoważną | a'250 | op. | 17
4 | Przyrządy PCD kompatybilny z poz. 3 oraz poz.19 |  | szt. | 1
5 | Taśma ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej 18-19 mm | a'1 szt. - 50 mb | rol. | 3
6 | Etykiety podwójnie przylepne ze wskaźnikiem do metkownicy trzyrzędowej Blitz | a'500 | rol. | 60
7 | Koperty wchodzące w skład dokumentacji sterylizacji |  | szt | 167
8 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją Testową zgodną z PN EN ISO15883 lub równoważną do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach naniesiony na blaszkę aluminiową. | a'100 | op. | 8
9 | Pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych |  | szt. | 3
10 | Wskaźnik do kontroli dezynfekcji termicznej na 93°C ; 10 min samoprzylepny | a'200 | op. | 3
11 | Osłony silikonowe na ostre narzędzia z możliwością sterylizacji parowej opakowanie 100 szt. | 1,6 x 19 | op. | 1
12 |  | 2,7 x 19 | op. | 1
13 |  | 3,2 x 25 | op. | 1
14 |  | 10,5 x 19 | op. | 1
15 |  | 1,6 x 25 | op. | 1
16 | Filtry jednorazowe do kontenerów średnica 19cm. | a'500 | op. | 2
17 | Plomba jednorazowa plastykowa do kontenerów typu "Aesculap" | a'1000 | op. | 2
18 | Test kontroli zgrzewu - zgrzewarki | a'250 | op. | 1
19 | Ampułkowy test biologiczny o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną wstępny odczyt po 3 godzinach a ostateczny po 5 godzinach. Rodzaj szczepu bakterii oznaczony na każdej ampułce. Etykieta na ampułce odklejana ze wskaźnikiem do pary. Biopopulacja testów 10,6. | a'100 | op. | 1
Razem
1 | Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowód na spełnianie w/w wymaganych Norm wydane przez producenta a nie dystrybutora.
2 | Zamawiający wymaga odpowiedniego przeliczenia opakowań do ilości wymaganych (nie pełnych opakowań). Zamówienia będą realizowane w pełnych opakowaniach opakowaniach (maksymalna wielkość opakowania a'250 szt.).
3 | Dostawca jest zobowiązany na dostarczenie Holtera do umieszczania testów zaoferowanych w poz. 8. na czas trwania umowy .
| Miejscowość i data |  |  |  | 7: Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## p-4
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 4
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy, jednorazowy 22mm / 160cm, współosiowy z funkcją wymiany ciepła (światło w świetle), w zestawie ramię do worka roziągalne do 50cm, tester szczelności, łącznik ze zwężką tlenową 6mm, linia monitorująca zintegrowana z układem, układ zakończony kapturkiem zabezpieczającym, układ mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 1
2 | Układ oddechowy do respiratora o długości 160 cm składający się z 2 rur karbowanych z systemem montowania niszowo- zatrzaskowym zapobiegający powstawaniu nieszczelności , ,łącznikiem typu Y , posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F |  | szt. | 1
3 | Układ oddechowy do respiratora antybakteryjny z jonami srebra o długości 160 cm składający się z 2 rur karbowanych z systemem montowania niszowo- zatrzaskowym zapobiegający powstawaniu nieszczelności , ,łącznikiem typu Y z 2 portami , posiadający zewnętrzny zawór zabezpieczający układ jednostronnie otwarty o rozmiarze 22F |  | szt. | 183
4 | Zestaw T układów oddechowych z nebulizatorem z drenem o dł 1,8 m , rozmiar 22 mm, z samouszczelniająca się zastawką |  | szt. | 1
5 | Maska do tracheostomii wykonana z materiały pozbawionego PVC, z elastomerowym kołnierzem eliminującym nieszczelność |  | szt. | 1
6 | Wapno sodowane z barwnym indykatorem zużycia - biały do fioletu, o współczynniku pochłaniania CO2 >140 litra CO2/kg. Kształt nieregularnych granulek „D-profile". Nie zawiera wodorotlenku potasu (KOH). Zawartość pyłu nie przekracza 0.2% a zawartość wilgoci <16%. Opakowanie 4.5 kg / 5l. |  | szt. | 15
7 | Przewód do czujnika próbki gazów oddechowych dł 3m |  | szt. | 1
RAZEM
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## p-5
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Układ oddechowy do aparatu do znieczulenia, jednorazowy 22mm / o kompresji 42-200cm , ramię do worka oddechowego 150cm po rozciągnięciu, worek oddechowy 2 - 3 litrowy układ zakończony łącznikiem, mikrobiologicznie czysty. |  | szt. | 233
2 | Filtr oddechowy antybakteryjno- wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych od 200ml obj. oddech., bez wymiennika, skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 60ml, opór 2,2cm, waga 28g, |  | szt. | 883
3 | Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheotomijnych wykonany z tworzywa gwarantującego szczelność , zaopatrzony w port do podawania tlenu o przestrzeni martwej 19 ml, minimalnej objętości oddechowej 50 ml. zwrot wilgoci 26mgH2O/L, waga 8g, zwrot wilgoci 30L/min-0,2 cm H2O, 60L/min-0.7cm H2O |  | szt. | 300
4 | Maski krtaniowe, żelowe z elastomerowym, nienadmuchiwanym mankietem z kanałem gastyrcznym oraz z zintegrowanym blokerem zgryzu w roz. 3 (30-60kg), 4 (50-90 kg), 5 (90+ kg) |  | szt. | 200
5 | Zamknięty system do odsysania na 72h, do rurek intubacyjnych długość 50-55 cm rozmiar 10,12,14,16 Fr i do rurek trachostomijnych długość 30-35 cm rozmiar 10,12,14,16Fr Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej kontrolę siły ssania oraz system blokowania zatrzaskowy, transparetny rękaw, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem , obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania , zamkniecie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika , w zestawie widełki do odłączania systemu, oraz martwa przestrzeń. |  | szt. | 1
Razem
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## p-6
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Butelka z dynamicznym smoczkiem. W skład zestawu wchodzi: butelka, smoczek dynamiczny, nakrętka oraz kubeczek do pojenia. Z systemem antykolkowym | 150ml | kpl | 100
RAZEM
Butelka musi być kompatybilna z laktatorem szpitalnym LOVI Expert 3D Med. posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika