Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

dot. naprawy systemu monitoringu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

i Oddziale Chorób Wewnętrznych Paw. E

w szpitalu przy ulicy Mirowskiej 15

- Wykaz części do wymiany:

- Monitor Led 22” – przeznaczony do pracy ciągłej instalacji                       w centrum monitoringu

- Switch niezarządzany PoE, 16 – portowy

- Kabel VGA – 15 m

- Zakres czynności do wykonania:

- Montaż monitora

- Montaż switcha

- Wymiana kabla

- Konserwacja rejestratora

- Konfiguracja całego systemu

- Gwarancja na sprzęt 24 miesiące

- Termin płatności 60 dni – zgodnie z projektem umowy.