## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Myjnia automatyczna do endoskopów PAA kwas nadoctowy | ETD-3 | Olympus | 06130367 | 2006 | Czynności do wykonania: Wymiana softenera: 1 szt. Wymiana gniazda przyłącza A/W 2 szt Wymiana gniazda przyłącza ssania 2 szt Wymiana gniazda przyłącza biops 2 szt
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOGin2 | Aparat do znieczulania ogólnego | Leon Plus | Heinen+Loewenstein | 0200010hul00404873 | 2013 | Czynności do wykonania: Uszkodzony panel podaży gazu, nie reaguje na obsługę panela.
2 | OAiIT | Aparat do znieczulania | Leon Plus; | Loewenstein Medical | 0200010HUL317 | 2019 | Czynności do wykonania: Test bez powodzeń Wzrost ciśnienia w fazie kontrolnej, proszę sprawdzić: - czy zewnętrzny monitor gazu jest wyłączony? - czy świeży gaz jest odłączony (Leon)? - powtórzyć test - jeżeli błąd wystąpi ponownie, powiadomić serwis
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok | Stół operacyjny | Axis 500 | Schaerer | 3495 | 2006 | Czynności do wykonania: Do naprawy podpora pod głowę (nie trzyma siłownik lewa str.) do regulacji/synchronizacji układ siłowników sekcji siedziska. Do naprawy/wymiany blacha pogięta w okolicach gniazda pilota.
2 | Blok | Stół operacyjny | Axis 400 | Schaerer | 3472 | 2006 | Czynności do wykonania: Do naprawy podpora pod głowę (siłownik prawa str.) do aprawy/wymiany, pogięta blacha w okolicach gniazda pilota ; do naprawy zaciski blokad ruchu na boki podpór pod nogi, uszkona tapicerka poduszki sekcji pod plecy.
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.