## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urolog | Aparat do urodynamiki DUET z akcesoriami | Logic G/2 | USA | 2946 | 2004 | Czynności do wykonania: - wymiana 2 zestawów jednorazowego przetwornika ciśnienia, DPT, numer katalogowy: 9022K0123
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wew E | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio-Control | 48709860 | 2020 | Czynności do wykonania: - KIT REPAIR, - POST REDUX, - PRINTER, 4TH ED
2 | Chir Og | Defibrylator | Lifepak 20e | Physio-Control | 48710148 | 2020 | Czynności do wykonania: - urządzenie nie odczytuje łyżek
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | ZOL | Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wys. leża | LEO | Reha-Bed | Brak | 2017 | Czynności do wykonania: - uszkodzony siłownik wezgłowia i nóg
2 | ZOL | Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wys. leża | LEO | Reha-Bed | Brak | 2017 | Czynności do wykonania: - brak możliwości opuszczenia wezgłowia
3 | ZOL | Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wys. leża | LEO | Reha-Bed | Brak | 2017 | Czynności do wykonania: - brak możliwości opuszczenia wezgłowia
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wew E | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E006176 | 2020 r. | Czynności do wykonania: - ukruszenie narożnika szyby dotykowej
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Respirator transportowy z torbą transportową | Monnal T60 | Air Liquide | MT60-04695 | 2018 | Czynności do wykonania: - wymiana zasilacza, - wymiana akumulatora wewnętrznego
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wew E | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140237 | 2014 | Czynności do wykonania: - naprawa pompy, - wymiana akumulatora, - naprawa płyty sterującej
2 | Wew E | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140238 | 2014 | Czynności do wykonania: - naprawa pompy, - wymiana akumulatora, - wymiana docisku strzykawki, - wymiana silnika toru pompy
3 | Wew E | Pompa infuzyjna dwutorowa | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140239 | 2014 | Czynności do wykonania: - naprawa pompy, - wymiana akumulatora, - naprawa płyty sterującej
4 | Wew E | Pompa infuzyjna | TE-SS700 | TERUMO | 1304010171 | 2013 | Czynności do wykonania: - naprawa pompy, - wymiana akumulatora, - wymiana uchwytu strzykawki, - wymiana zestawu pokręteł/manipulator
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wew C | Rejestrator ciśnienia | ASPEL 308 ABPM | ASPEL | 722 | 2022 | Czynności do wykonania: - wymiana modułu pompy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok | Stół operacyjny | Axis 400 | Schaerer | 3446 | 2006 | Czynności do wykonania: - uszkodzona - złamana poduszka lędźwiowa, - wymiana pokrycia tapicerskiego, zgodnie z załączonym zdjęciem - wymiana pianki tapicerskiej na nową (grubość 4 cm)
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wew 2 | Kardiomonitor | FX - 3000 MD | EMTEL | 09140829 | 2014 | Czynności do wykonania: - wymiana karty programu - wymiana akumulatora
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chir Og | Urządzenie do leczenia ran 60400 | V.A.C. Ulta | KCI | VFVS00450 | 2015 | Czynności do wykonania: - wymiana niesprawnej uszczelki (błony) bocznej
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Pdermat | System do naświetlań skóry | TP - 4 UVA | Cosmedico | 3040152, 7040153 | 2000 | Czynności do wykonania: - zamiana promienników UVA na UVB-311 - pomiar natężenia promieniowania UVB, - kalibracja czujnika pomiaru natężenia, - przeprogramowanie sterownika urządzenia
2 | Pdermat | Półkabina do naświetlań | Octaderm UVB 311 nm | MEDlight GmbH | 100516-0000112 | 2016 | Czynności do wykonania: - zamiana promienników UVB-szerokie pasmo na UVB-311 (zgodnie z zaleceniami producenta), - pomiar natężenia promieniowania UVB, - kalibracja czujnika pomiaru natężenia, - przeprogramowanie sterownika urządzenia
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 12
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | PDiagKardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 441 | 2004 | Czynności do wykonania: - diagnostyka
2 | PDiagKardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 442 | 2004 | Czynności do wykonania: - diagnostyka
3 | PDiagKardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 0384 0/52 | 2004 | Czynności do wykonania: - diagnostyka
4 | PDiagKardio2 | Rejestrator ciśnieniowy HoLCARD | CR-07 | Aspel | 210 07 | 2007 | Czynności do wykonania: - diagnostyka
5 | Położ2 | Zestaw KTG do ciąży pojedynczej | SRF618B++ | Oxford | P0223-04006-ABP008 | 2011 | Czynności do wykonania: - diagnostyka
Suma wartości za naprawę: