## Pakiet 1
Pakiet 1
Cement kostny, mieszadełko i system do płukania
1. Cement kostny z antybiotykiem op. a’40 g - Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylantem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,5 % substancji sproszkowanej. Proszek i płyn – oba komponenty są barwione chlorofilem. 2. Mieszalnik próżniowy do cementu - (zestaw pojedynczy tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawki zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa, krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, szpatułę (dyszę) ze zwężoną płaską końcówką, dedykowany lejek z zabezpieczeniem w postaci siateczki chroniącym przed dostaniem sie do cementu niepożądanych elementów jak np. opiłki szkła, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy. Objętość 1x80g. 3. Jednorazowy system do płukania z odsysaniem - jednorazowy system do płukania zasilany bateryjnie służący do czyszczenia każdego rodzaju ran oraz przygotowania łożyska kostnego z możliwością dwustopniowej regulacji mocy : moc niska z minimalną siłą natrysku 0,9 l/min oraz moc wysoka z minimalną siłą natrysku 1,3 l.min. Uniwersalny zestaw do kolana i biodra/oraz chirurgii urazowej z odsysaniem wyposażony w 2 jednorazowe końcówki: długą kanałową i krótką do płukania powierzchni/ kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Cement kostny, mieszadełko i system do płukania
1 | Cement kostny z antybiotykiem op. a’40 g | szt. | 50
2 | Mieszalnik próżniowy do cementu. | szt. | 50
3 | Jednorazowy system do płukania z odsysaniem | szt. | 50
Razem
Uwaga Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia depozytu. Dotyczy pkt 3.: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nieodpłatnie odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonywania zabiegów na czas trwania umowy.