Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Opis uszkodzenia instalacji solarnej

Zdj. nr 1 uszkodzony panel solarny (nieszczelność wewnętrznego systemu połączeń w panelu)

Zdj. nr 2 zdjęcia instalacji

- Zakres czynności do wykonania

- odłączenie uszkodzonego panelu solarnego od głównej instalacji i wykonanie by-pasu,

- ponowne połączenie instalacji i sprawdzenie szczelności układu,

- wystawienie protokołów serwisowych po przeprowadzonej naprawie.