## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
PAKIET nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Zestaw analizatora wodoru w wydychanym powietrzu. Parametry analizatora: Zakres stężeń (H2): 0-550 ppm Metoda detekcji: czujnik elektrochemiczny Powtarzalność: < 10% różnicy przy kolejnych pomiarach W skład kompletu wchodzi również: Interferencja krzyżowa H2: < 1% Czułość sensora: 1 ppm Czas reakcji T90: ≤ 45 sekund Zakres temperatury pracy: 10 – 40 ºC Zakres ciśnienia otoczenia: 800 – 1200 mbar Zakres wilgotności otoczenia: 10 – 90% bez kondensacji W skład kompletu Aparatu do wykonywania wodorowych testów oddechowych wchodzi: • Pojemnik do przenoszenia i przechowywania aparatu • Baterie zasilających AA – 3 szt. • D-konektor do podłączania ustników – 1 szt. • Kabel USB • Podręcznik wykonywania testów wodorowych • Komplet instrukcji obsługi • Oprogramowanie komputerowe do zarządzania badaniami, analizy i przechowywania danych i wydruku raportów badań. • zestaw a'250 ustników słomkowych na D-konektor • zestaw do kalibracji aparatu • zestaw D- konektorów a'12 szt -5 op. • zestaw do podłączenia masek oddechowych - 10 szt. • maska oddechowa w 3 rozmiarach - 10 szt. | kpl | 1
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Zamawiający wymaga gwarancji: 1. min. 24 miesięcy na aparat 2. min. 12 miesięcy na sensor wodoru