## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Op. | Insuflator | PG-150 | Aesculap - Chifa | 1805CE0117 | 2018 | - blokuje się - wyświetla komunikat "service"
2 | SOGin | Insuflator | PG - 080 | Aesculap - Chifa | 1112CE078 | 2011 | - głośna praca - mały przepływ gazu
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | P.Diag.Kardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 0384 0/52 | 2004 | nie uruchamia się
2 | P.Diag.Kardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 442 | 2004 | nie uruchamia się
3 | P.Diag.Kardio2 | Rejestrator holterowski EKG Silikon Beat 2000 | RCH - 3 | MEDEA | 441 | 2004 | nie uruchamia się
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat w złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewnC | Rejestrator ciśnienia | Aspel 308 ABPM | Aspel | 722 | 2022 | - brak zapisu
2 | WewnC | Rejestrator ciśnienia | HolCARD CR-07 | Aspel | 65/09 | 2009 | - brak zapisu, uszkodzony króciec
3 | Wewn2 | Rejestrator ciśnienia | HolCARD CR-07 | Aspel | 1300 | 2015 | - brak zapisu
4 | WewnC | Rejestrator ciśnienia | Aspekt 702 | Aspel | 213/07 | 2007 | - naprawa modułu cyfrowego 029-109-00
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Zakład rehab. | Aparat Cyborg | magnoCoo20 Cyborg Magno | Emildue -Cosmogamma | C 0020 | 2009 | - wymiana wyświetlacza z powodu odchodzącej folii
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Op. | Stół operacyjny | MEERA | MAQUET GmbH Niemcy | 10686/10661 | 2021 | - osłona kolumny od strony nóg do wymiany - głośna praca urządzenia podczas zmiany pozycji - synchronizacja ułożenia pozycji nóg stołu wyciągowego
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Gin-Położ | Aparat KTG | STAR 5000 | COMEN | K2210904001 | 2021 | - nie załącza się
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Źródło światła | CLV-190 | Olympus | 7206561 | 2023 | - wymiana lampy xenon
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | ChirUraz | Pompa infuzyjna | TE-331 NMMS | TERUMO | 2013-01062 | 2013 | - uszkodzone szczęki strzykawki w głowicy tłoka, konieczna wymiana
2 | WewnE | Pompa infuzyjna | TE-SS700 | TERUMO | 1304010173 | 2013 | - uszkodzone szczęki strzykawki - czyszczenie pokrętła nekodera
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok1 | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1383 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych VAC
2 | Blok1 | Kolumna chirurgiczna | K60S Alfa 60/80 | Kendroport | 1384 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych VAC
3 | Blok1 | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130/3 | 2007 | - naprawa odciągu AGSS
4 | Blok1 | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130/5 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych: O2, AIR, VAC
5 | Blok1 | Kolumna anestezjologiczna | Service Head | Kendroport | 1920130/6 | 2007 | - naprawa nieszczelności w torach gazowych: VAC
Suma wartości za naprawę: