## Arkusz1
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Akumulaterek AA 1600-2000 mAh |  | szt. | 12
2 | Akumulaterek AAA 850-1200 mAh |  | szt. | 20
3 | Akumulator zasilania awaryjnego 12V 7Ah (do UPS) |  | szt. | 1
4 | Akumulator zasilania awaryjnego 12V 18Ah (do central Schrack) |  | szt. | 1
5 | Automat zmierzchowy |  | szt. | 1
6 | Bateria alkaliczna 12 V "LR 23A" |  | szt. | 1
7 | Bateria alkaiczna 2 CR-5 |  | szt. | 1
8 | Bateria alkaliczna 6F22 9V (do mierników cyfrowych) |  | szt. | 1
9 | Bateria alkaliczna CR 1620 |  | szt. | 1
10 | Bateria alkaliczna CR 2032 - 3V |  | szt. | 10
11 | Bateria alkaiczna CR 2025 |  | szt. | 1
12 | Bateria alkaliczna LR 44 |  | szt. | 1
13 | Bateria alkaliczna R-14 C |  | szt. | 70
14 | Bateria alkaliczna R-20 |  | szt. | 1
15 | Bateria alkaliczna R-3 AAA |  | szt. | 520
16 | Bateria alkaliczna R-6 AA |  | szt. | 610
17 | Bateria alkaliczna 6LR6 |  | szt. | 1
18 | Swietlowka 2D 4 pinowe 28W (Gr10q) |  | szt. | 1
19 | Świetlówka 2D 16W 4 pinowa (Gr10q) |  | szt. | 1
20 | świetlówka 2D 16 - 20W 2 pinowa (Gr8) |  | szt. | 1
21 | Świetlówka 2D 21W 4 pinowa (Gr10q) |  | szt. | 1
22 | Świetlówka 2-pinowa 8-9W |  | szt. | 1
23 | Świetlówka 2-pinowa 11W/841 |  | szt. | 1
24 | Świetlówka 2-pinowa 13W/840 |  | szt. | 1
25 | Świetlówka 4-pinowa 18W /840 |  | szt. | 28
26 | Świetlówka 4-pinowa 26W /840 |  | szt. | 1
27 | Świetlówka E-14 11W (barwa ciepła) |  | szt. | 1
28 | Świetlówka E-14 8W (barwa ciepła) |  | szt. | 1
29 | Świetlówka E-27 15-16W (barwa ciepła) |  | szt. | 1
30 | Świetlówka E-27 20-21W (barwa ciepła) |  | szt. | 1
31 | Świetlówka E-27 8W kształt standardowy (temp. barwowa 3000K barwa ciepła) |  | szt. | 1
32 | Świetlówka liniowa 11W G5 |  | szt. | 1
33 | Świetlówka liniowa 13W |  | szt. | 1
34 | Świetlówka liniowa 14W T5/840 |  | szt. | 25
35 | Świetlówka liniowa 18W T8/840 |  | szt. | 230
36 | Świetlówka liniowa 36 W T8 barwa ciepła 830 |  | szt. | 180
37 | Świetlówka liniowa 36W T8/840 |  | szt. | 1
38 | Świetlówka liniowa 39W / 830 |  | szt. | 1
39 | Świetlówka liniowa 58W T8/840 |  | szt. | 2
40 | Świetlówka liniowa 8W |  | szt. | 16
41 | Świetlówka liniowa 28W |  | szt. | 1
42 | Świetlówka liniowa bakteriobójcza 30 W UV G13 |  | szt. | 16
43 | żarówka 5W E8 P24V (samochodowa bez gwintu do tablicy przyzywowej) |  | szt. | 1
44 | Żarówka E-14 25W |  | szt. | 1
45 | Żarówka E-14 40W |  | szt. | 1
46 | Żarówka E-27 25W |  | szt. | 1
47 | Żarówka E-27 40W |  | szt. | 1
48 | Żarówka E-27 60W |  | szt. | 315
49 | Żarówka E-27 75W |  | szt. | 315
50 | Żarówka halogenowa 35W 12V z odblaskiem (wejście szpilkowe) |  | szt. | 7
51 | Żarówka halogenowa Gu10 35W |  | szt. | 1
52 | Żarówka LED E-14 5-8 W (barwa ciepła) min 600 lm |  | szt. | 50
53 | Żarówka LED E-27 12-15 W (barwa ciepła) min 1500 lm |  | szt. | 110
54 | Żarówka LED E-27 8-10 W (barwa ciepła) min 1000 lm |  | szt. | 130
55 | Żarówka LED E27 20 W |  | szt. | 10
56 | żarówka LED typ gwintu GU 10 2-3W |  | szt. | 6
57 | żarówka do lampy Lumina sollux 375W 230V (biała) |  | szt. | 1
58 | żarówka do lampy bezcieniowej 12 V, 35 - 40 W BHK (z odblaskim) |  | szt. | 1
59 | Żarówka halogenowa 15V 150W GZ6, 64634 HLX |  | szt. | 1
60 | Świetlówka liniowa 35W (np. Osram FH 35W/830 T5) |  | szt. | 1
61 | Lampa HPL 127W E27 lub odpowiednik LED |  | szt. | 1
62 | Świetlówka 2-pinowa 9W (kolor światła: zielony lub żółty) np. Osram Dulux S 9W/66 Green |  | szt. | 1
63 | Świetlówki liniowe LED 18W 120 cm (odpowiednik świetlówki liniowej 36W) |  | szt. | 115
64 | Żarówka bezcieniowa 12V 35 W Ba15d |  | szt. | 2
65 | Świetlówki liniowa LED 9W (odpowiednik świetlówki liniowej18W) |  | szt. | 1
66 | Żarówki do lamp operacyjnych Dr Mach M3 50W; 22,8 V |  | szt. | 6
67 | Żarówki do lamp operacyjnych Dr Mach M5 80W; 22,8 V |  | szt. | 6
68 | Żarówka EATON M22-LED 230 (sygnalizacja do rozdzielni elektrycznej) |  | szt. | 1
69 | Świetlówka liniowa bakteribójcza 15 W UV |  | szt. | 1
70 | Bezpieczniki typu BM 100 A |  | szt. | 1
71 | Bezpieczniki typu BM 125 A |  | szt. | 1
72 | Bezpieczniki typu BM 160 A |  | szt. | 1
73 | Bezpieczniki typu BM 200 A |  | szt. | 1
74 | Bezpieczniki typu BM 250 A |  | szt. | 1
75 | Bezpieczniki typu BM 32 A |  | szt. | 1
76 | Czujnik ruchu |  | szt. | 1
77 | Dzwonek bezprzewodowy zasilanie 230V (przycisk + dzwonek) IP44 zasięg min. 50 m |  | szt. | 1
78 | Dzwonek bezprzewodowy zasilanie z baterii (przycisk + dzwonek) IP44 zasięg min. 50 m |  | szt. | 1
79 | Gniazdo 400/16A 5b z wyłącznikiem |  | szt. | 1
80 | Gniazdo 400/32A 5b z wyłącznikiem |  | szt. | 1
81 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t podwójne 16A |  | szt. | 8
82 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t podwójne hermetyczne 16A |  | szt. | 2
83 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t pojedyncze 16A |  | szt. | 10
84 | Gniazdo z uziemieniem 230V n/t pojedyncze hermetyczne 16A |  | szt. | 1
85 | Gniazdo z uziemieniem 230V p/t podwójne 16A |  | szt. | 4
86 | Gniazdo do ramki z uziemieniem 230V p/t podwójne 16A + ramka do gniazda (kolor biały) |  | szt. | 6
87 | Gniazdo z uziemieniem 230V p/t pojedyncze 16A |  | szt. | 4
88 | Gniazdo do ramki, z uziemieniem 230V p/t pojedyncze 16A + ramka do gniazda (kolor biały) |  | szt. | 1
89 | Gniazdo z uziemieniem do przedłużacza (4+0 gniazd) |  | szt. | 1
90 | Gnizado hermetyczne do ramki z uziemieniem, z klapką i uszczelką p/t pojedyncze IP44, 230V, 16A + ramka do gniazda (kolor biały) - typu seria impresja ospel |  | szt. | 17
91 | Ramka podwójna do gniazda |  | szt. | 60
92 | Ramka pojedyncza do gniazda (typu seria impresja ospel) |  | szt. | 1
93 | Izolacja elektryczna szer. 19 mm dł. 20 m |  | szt. | 2
94 | Korytko instalacyjne 18 x 20 mm dł 2m "białe" |  | szt. | 20
95 | Korytko instalacyjne 20 x 40 mm dł 2m "białe" |  | szt. | 1
96 | Korytko instalacyjne 40 x 60 mm dł 2m "białe" |  | szt. | 1
97 | Koszulka termokurczliwa śred od 3,2-9,5 mm, dł 1 mb |  | szt. | 1
98 | Oprawa oświetleniowa 4x18W n/t (klosz mleczny) |  | szt. | 1
99 | Oprawa oświetleniowa 4x18W p/t (klosz mleczny) |  | szt. | 1
100 | Lampa sodowa wysokoprężna SON-T 100W E40 |  | szt. | 1
101 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 10 mm2 |  | szt. | 1
102 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 16 mm2 |  | szt. | 1
103 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 4 mm2 |  | szt. | 1
104 | Listwa łączeniowa 12 torowa rozmiar 6 mm2 |  | szt. | 1
105 | Listwa maskująca przewody podłogowa dł. 2m, szer. 50 mm |  | szt. | 1
106 | Łącznik prądowy 230V n/t podwójny |  | szt. | 1
107 | Łącznik prądowy 230V n/t podwójny hermetyczny |  | szt. | 1
108 | Łącznik prądowy 230V n/t pojedynczy |  | szt. | 1
109 | Łącznik prądowy 230V n/t pojedynczy hermetyczny |  | szt. | 1
110 | Łącznik prądowy 230V p/t krzyżowy |  | szt. | 1
111 | Łącznik prądowy 230V p/t podwójny |  | szt. | 1
112 | Łącznik prądowy 230V p/t podwójny hermetyczny |  | szt. | 1
113 | Łącznik prądowy 230V p/t pojedynczy |  | szt. | 1
114 | Łącznik prądowy 230V p/t pojedynczy hermetyczny |  | szt. | 1
115 | Łącznik prądowy 230V p/t schodowy |  | szt. | 1
116 | Łącznik prądowy 230V p/t dzwonkowy |  | szt. | 1
117 | Łącznik elektryczny dzwonkowy p/t 250V; 10 A (do ramki) |  | szt. | 1
118 | Łącznik elektryczny podwójny p/t 250V; 10 A (do ramki) |  | szt. | 1
119 | Łącznik elektryczny pojedynczy p/t 250V; 10 A (do ramki) |  | szt. | 1
120 | Łącznik elektryczny schodowy p/t 250V; 10 A (do ramki) |  | szt. | 1
121 | Łącznik elektryczny podwójny p/t żaluzjowy (do ramki) |  | szt. | 1
122 | Ramka do wyłącznika pojedyncza |  | szt. | 1
123 | Ramka do wyłącznika podwójna |  | szt. | 2
124 | Opaska zaciskowa dł 20 cm op. a 100 szt. |  | szt. | 1
125 | Oprawa oświetlenia okrągła typu plafoniera IP44 |  | szt. | 1
126 | Oprawa oświetleniowa hermetyczna 60W typu "kanałowa" |  | szt. | 1
127 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 1 x 18 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t |  | szt. | 1
128 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 1 x 36 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t |  | szt. | 1
129 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 2 x 18 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t |  | szt. | 1
130 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 2 x 36 W -hermetyczna zapłonnik EVG n/t |  | szt. | 2
131 | Oprawa oświetleniowa -jarzeniowa 2 x 36 W -klosz przeźroczysty lub mleczny zapłonnik EVG n/t |  | szt. | 1
132 | Oprawa oświetleniowa LED-owa typ wyjście ewakuacyjne |  | szt. | 1
133 | Oprawa oświetleniowa zewnetrzna halogenowa 200-300W dł żarnik a118 mm |  | szt. | 1
134 | Oprawka ceramiczna na gwint M10x1 na uchwyt kątowy (do opraw kanałowych) |  | szt. | 1
135 | Oprawka metalowa do żarówki E-27 |  | szt. | 3
136 | Przedłużacz z uziemieniem, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym długość 1,5 mb 5 gniazd - 16A |  | szt. | 2
137 | Przedłużacz z uziemieniem, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym długość 3 mb 5 gniazd - 16A |  | szt. | 6
138 | Przedłużacz elektryczny z uziemieniem 4 lub 5 punktów, długość przewodu około 3m |  | szt. | 1
139 | Przedłużacz elektryczny z uziemieniem 4 lub 5 punktów, długość przewodu około 5m |  | szt. | 1
140 | Przełącznik podświetlany kołyskowy 250V/15A |  | szt. | 1
141 | Przewód elektryczny 3 x 1,5 mm2 linka okrągły |  | mb | 15
142 | Przewód elektryczny 3 x 1,5 mm2 YDYP |  | mb | 45
143 | Przewód elektryczny 3 x 2,5 mm2 linka okrągły |  | mb | 5
144 | Przewód elektryczny 3 x 2,5 mm2 YDYP |  | mb | 5
145 | Przewód elektryczny 5x1,5 mm linka okrągły |  | mb | 5
146 | Przewód elektryczny 5x1,5 mm YDYP |  | mb | 5
147 | Przewód elektryczny 5x2,5 mm linka okrągły |  | mb | 5
148 | Przewód elektryczny 5x2,5 mm YDYP |  | mb | 5
149 | Przewód elektryczny w gumie OW 3x2,5 mm, 300-500V |  | mb | 20
150 | Przewód elektryczny ziemny 5x6 mm2 w igielicie |  | mb | 1
151 | Przewód elektryczny ziemny 5x4 mm2 w igielicie |  | mb | 1
152 | Przewód przyłączeniowy radiowy (2 bolce) |  | szt. | 1
153 | Przewód telefoniczny 4 żyłowy linka (połączenie aparatu z gniazdem) płaski |  | szt. | 1
154 | Przycisk dzwonkowy typu "gruszka" |  | szt. | 2
155 | Puszka łączeniowa n/t mała 80-100mm hermetyczna (wraz z listwą łączeniową 4 x 10 mm2) |  | szt. | 1
156 | Statecznik elektroniczny 1x18W |  | szt. | 1
157 | Statecznik elektroniczny 2 x 18-20W |  | szt. | 1
158 | Statecznik elektroniczny 2 x 36-40W |  | szt. | 6
159 | statecznik elektroniczny SCS 14.3-4 F-01/ 220-240 |  | szt. | 1
160 | Statecznik elektroniczny specjalny QT 2x58W DIM |  | szt. | 1
161 | Statecznik elektroniczny 2x58 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania (1…10V; +<0,6 mA) |  | szt. | 1
162 | Statecznik elektroniczny 2x58 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania (1…10V; +<0,6 mA) i układem awaryjnym |  | szt. | 1
163 | Statecznik elektroniczny 2x28 / 230-240 DIM z regulacją ściemniania układem awaryjnym Philips HF-R 228 TL5 220-240 |  | szt. | 1
164 | statecznik elektroniczny typ T8/TC-L type ELXe 238.527 |  | szt. | 1
165 | Statecznik elektroniczny 4x18W |  | szt. | 2
166 | Transformator do oświetlenia halogenowego 230V-12V |  | szt. | 1
167 | Uchwyt paskowy do mocowania przewodów elektrycznych do ściany (montaż za pomocą kołków rozporowych) |  | szt. | 1
168 | wentylator kanałowy fi 100 (biały) |  | szt. | 1
169 | Wentylator kuchenny ścienny SILENT 200 |  | szt. | 1
170 | Wentylator kuchenny ścienny SILENT 100 |  | szt. | 1
171 | Wentylator ścienny średnica 100mm kolor biały (wyciągowy, łazienkowy) |  | szt. | 5
172 | Wkładka topikowa cylindryczna 10A (10x38 gG) |  | szt. | 1
173 | Wkładka topikowa cylindryczna 16A (10x38 gG) |  | szt. | 10
174 | Wkładka topikowa cylindryczna 25A (10x38 gG) |  | szt. | 10
175 | Wkładka topikowa 25A (gL/gG) |  | szt. | 1
176 | Wkładka topikowa 35A (gL/gG) |  | szt. | 1
177 | Wkładka topikowa 63A (gL/gG) |  | szt. | 1
178 | Wkładka topikowa D01 10A |  | szt. | 1
179 | Wkładka topikowa D02 25A |  | szt. | 1
180 | Wkładka topikowa WTZ 25A (DII gG) |  | szt. | 1
181 | Wkładki topikowe WTS 16A |  | szt. | 1
182 | Wkładki topikowe WTS 20A |  | szt. | 50
183 | Wkładki topikowe WTS 25A |  | szt. | 1
184 | Wtyczka 400V/16A 5b |  | szt. | 1
185 | Wtyczka 400V/32A 5b |  | szt. | 1
186 | Wtyczka z uziemieniem 16A |  | szt. | 1
187 | Wtczka 230V 32A 3 pin |  | szt. | 1
188 | wyłącznik nadprądowy 2 polowy 16A typB |  | szt. | 1
189 | wyłącznik nadprądowy 2 polowy 16A typC |  | szt. | 6
190 | Wyłącznik różnicowoprądowy 2 polowy 40 AC |  | szt. | 1
191 | Wyłącznik różnicowoprądowy 4 polowy 40 AC |  | szt. | 1
192 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 25A 230V |  | szt. | 1
193 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 25A 400V |  | szt. | 1
194 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 16A 230V |  | szt. | 1
195 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 16A 400V |  | szt. | 1
196 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 40A 230V |  | szt. | 1
197 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC ze zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym 40A 400V |  | szt. | 1
198 | Wyłącznik różnicowoprądowy AC RCCB 63A 4-biegunowe |  | szt. | 1
199 | Wyłączniki nadpradowe 20A 1 polowe "B" |  | szt. | 1
200 | Wyłączniki nadpradowe 20A 3 polowe "B" |  | szt. | 1
201 | Wyłączniki nadprądowe 10A 1 polowe "B" |  | szt. | 1
202 | Wyłączniki nadprądowe 10A 3 polowe "B" |  | szt. | 1
203 | Wyłączniki nadprądowe 16A 1 polowe "B" |  | szt. | 1
204 | Wyłączniki nadprądowe 16A 3 polowe "B" |  | szt. | 1
205 | Wyłączniki nadprądowe 25A 1 polowe "B" |  | szt. | 1
206 | Wyłączniki nadprądowe 25A 3 polowe "B" |  | szt. | 1
207 | Wyłączniki nadprądowy 10A 1 polowe "C" |  | szt. | 1
208 | Wyłączniki nadprądowy 10A 3 polowe "C" |  | szt. | 1
209 | Wyłączniki nadprądowy 16A 1 polowe "C" |  | szt. | 1
210 | Wyłączniki nadprądowy 16A 3 polowe "C" |  | szt. | 1
211 | Wyłączniki nadprądowy 25A 1 polowe "C" |  | szt. | 1
212 | Wyłączniki nadprądowy 25A 3 polowe "C" |  | szt. | 1
213 | Wyłączniki nadprądowy 32A 1 polowe "C" |  | szt. | 1
214 | Wyłączniki nadprądowy 32A 3 polowe "C" |  | szt. | 1
215 | Zapłonnik do lamp bakteriobójczych ELXe 238 |  | szt. | 1
216 | Zapłonnik EF-E +236 Electronic Ballast T8 |  | szt. | 1
217 | Zapłonnik jarzeniówki 4-22W (starter) |  | szt. | 50
218 | Zapłonnik jarzeniówki 4-65W (starter) |  | szt. | 50
219 | Zapłonnik lampy 4x18W T8 Innovo EEI=A2 |  | szt. | 1
220 | Żarnik halogenowy liniowy 100Wdo 300W /230V dług.118mm, |  | szt. | 1
221 | puszki elektryczne natynkowe 60 x 60 x 30 mm |  | szt. | 1
222 | puszki elektryczne podtynkowe (okrągłe) |  | szt. | 1
223 | kalafonia do lutowania 40g |  | szt. | 1
224 | tinol / cyna 250g / 0,7mm |  | szt. | 1
225 | rurki termokurczliwe (małe rozmiary) |  | szt. | 1
226 | Bezpieczniki topikowe szklane rurkowe (różne wartości) |  | szt. | 1
227 | Zapłonnik elektroniczny 1x18 OT ECO (krótki) 220-240V |  | szt. | 1
228 | Zapłonnik elektroniczny 4x14W ngn5 |  | szt. | 1
229 | Oprawki do żarówek halogenowych (pionowych) |  | szt. | 1
230 | Elektrozaczep 24V (typ 1420RF z wyłącznikiem, szer. 1,6 cm) |  | szt. | 1
231 | Elektrozaczep 12V |  | szt. | 1
232 | Oprawa oświetleniowa na świetlówki LED 120 cm (odpowiednik oprawy 2 x 36 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż n/t |  | szt. | 4
233 | Oprawa oświetleniowa na świetlówki LED 120 cm (odpowiednik oprawy 2 x 36 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż p/t |  | szt. | 1
234 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 4 x 18 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż n/t |  | szt. | 1
235 | Oprawa oświetleniowa na świetlówki LED 60 cm (odpowiednik oprawy 4 x 18 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż n/t |  | szt. | 1
236 | Oprawa oświetleniowa LED (odpowiednik oprawy 4 x 18 W) do pomieszczeń wewnętrznych - montaż p/t |  | szt. | 1
237 | Oprawa oświetleniowa LED 2 x 9W |  | szt. | 1
238 | Oprawa oświetleniowa LED 60 cm (odpowiednik oprawy 2 x 18 W) - montaż n/t |  | szt. | 1
239 | Oprawa oświetleniowa LED 60 cm (odpowiednik oprawy 1 x 18 W) - montaż n/t |  | szt. | 1
240 | Gniazdo elektryczne 32A 230V (niebieskie) |  | szt. | 1
241 | Przewód 3x4 mm2 (linka) |  | szt. | 1
242 | Wtyczka do gniazda 32 A (niebieska) |  | szt. | 16
243 | Maskownica do kabli podłogowa |  | szt. | 1
Razem | [6 empty] | X | X