## Pakiet 1
Pakiet 1
Endoproteza całkowita stawu kolanowego - 9 kompletów
Komplet (komponent udowy, piszczelowy oraz wkładka polietylenowa): Warunki techniczne: Komponent udowy, w wersji z zachowaniem więzadeł lub z tylną stabilizacją, posiada wbudowaną 3 stopniową zewnętrzną rotację, wykonany jest ze stopu CoCr, anatomiczny: prawy, lewy i dostępny w 8 rozmiarach. Taca piszczelowa tytanowa, również anatomiczna /lewa, prawa/ z systemem zatrzaskowym, dostępna w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa uniwersalna, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15 i 18 mm Wkładka polietylenowa do tylnej stabilizacji, dostępna w grubościach: 9, 11,13,15,18, 21 i 25 mm. W skład kompletu wchodzi: komponent udowy, taca piszczelowa, wkładka polietylenowa. Istnieje możliwość rozbudowy endoprotezy pierwotnej o trzpienie i podkładki.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza całkowita stawu kolanowego CoCr | komplet | 9
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 2
Pakiet 2
Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CoCr - 5 kompletów
Trzpień: Trzpień tytanowy Ti6Al4V, prosty, stożkowy w trzech płaszczyznach, dostępny w 13 rozmiarach w skoku co 1 mm; o długościach od 135 mm do 190 mm w skoku co 5 mm, dostępny w wersji Standard Offset i High Offset, bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostniny, natomiast koniec dalszy gładko polerowany. Trzpień ze stożkiem 12/14 o przekroju szyjki cyrkulotrapezoidalnym (nie cylindrycznym) zwiększającym zakres ruchu. Wyposażony w platformę do bez rotacyjnego osadzania i podłużne płetwy antyrotacyjne. Zamiennie: Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatyten na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. Opcje panewkowe: Panewka bezcementowa ze stopu tytanowego, umożliwiająca śródoperacyjny wybór artykulacji (metal – metal, ceramika – ceramika, metal – polietylen, ceramika – polietylen) napylana czystym tytanem, w rozmiarach 40 – 66 mm –ze skokiem co 2 mm, w wersji press-fit, gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami – śruba lub zaślepka do otworu. System umożliwia śródoperacyjne wyjęcie i włożenie wkładki polietylenowej, bez jej uszkodzenia, w celu lepszego dopasowania pozycji nadbudowy do warunków anatomicznych pacjenta. Wkładka panewkowa z kroslinkowanego polietylenu przystosowana do średnic głów 28, 32 i 36 mm, w wersji standard i z 20 stopniową nadbudową lub wkładka metalowa ze stopu CoCr z progresywna średnicą wewnętrzną dla głów od 38 do 56 mm lub wkładka ceramiczna do wyboru śródoperacyjnie – Głowa metalowa CoCr o średnicach 28 i 32 mm, przy czym dla rozmiaru 28 mm wymaga się 6 długości szyjki lub głowa metalowa ze stopu CoCr przeznaczona do artykulacji metal – metal o progresywnej średnicy od 38 do 56 mm.
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego CoCr | komplet | 5
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 3
Pakiet 3
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną - 4 komplety
Trzpień typ I:długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 150 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujące stabilność rotacyjną oraz otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 22,2 28, 32 i 36 mm w 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) oraz średnica 22,2 mm w 3 długościach Panewka dwumobilna bezcementowa, ze stali wysokoazotowej zgodnie z ISO 5832-9, Panewka pokryta podwójną warstwą Ti SPS oraz dodatkowo warstwą HA Osprovit. Panewka hemisferyczna, z 3mm rantem polerowanym na wysoki połysk oraz wycięciem w dolnej części panewki pozwalającym uniknąc konfliktu z szyjką kości udowej/mięśniem biodrowo-lędźwiowym. Panewka posiada trzy rowki na obwodzie poprawiające pierwotny press-fit. Panewka w rozmiarach 42-72, dostępna również w opcji rewizyjnej (dwa otwory na kołki stabilizujące oraz hak z otworem na śrubę. Wkład do panewki dwumobilnej, wykonany z wysokousieciowanego polietylenu najnowszej generacji XLPE zgodniie z ISO 5834-2
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną
1 | Endoproteza stawu biodrowego trzpień i panewka bezcementowana, CoCr | komplet | 4
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.

## Pakiet 4
Pakiet 4
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną - 3 komplety
Trzpień typ I:długi trzpień bezcementowy ze stopu tytanu napylony 150 mikronową warstwą hydroksyapatytu. Trzpień zaopatrzony w wypustki gwarantujące stabilność rotacyjną oraz otwór umożliwiający zamocowanie specjalnego narzędzia do ekstrakcji trzpienia. Stożek konusa 12/14. Kąt szyjkowo-trzonowy trzpienia 135 stopni w opcji trzpień o kącie szyjkowo-trzonowym 125 stopni. Trzpień w minimum 9 rozmiarach, w zakresie od 127 do 177 mm. Głowy wykonane z CoCr na stożek trzpienia 12/14 o średnicach 22,2 28, 32 i 36 mm w 5 długościach szyjki (dla 36 mm - o 4 długościach szyjki) oraz średnica 22,2 mm w 3 długościach Panewka dwumobilna cementowana, ze stali wysokoazotowej zgodnie z ISO 5832-9. Polerowana na wysoki połysk, posiada symetryczne pionowe i poziome rowki umożliwiające równą dystrybucję cementu kostnego. Sferyczna, z dolnym wcięciem w celu uniknięcia konfliktu z szyjką kości udowej/mięśniem biodrowo-lędźwiowym. W rozmiarach 42-72mm. Wspóln taca narzędziowa do obu typów panewek. Wkład do panewki dwumobilnej, wykonany z wysokousieciowanego polietylenu najnowszej generacji XLPE zgodniie z ISO 5834-2
L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Vat | Cena jednostkowa brutto (kol 5 + kol 6) | Wartość Netto (kol 5 x kol 4) | Wartość podatku VAT (kol 8 x kol.6) | Wartość Brutto (kol. 8 + kol 9) | Numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Endoproteza stawu biodrowego z trzpieniem długim, przynasadowym oraz panewką dwumobilną
1 | Endoproteza stawu biodrowego trzpień bezcementowy, panewka cementowana, CoCr | komplet | 3
Elementy wchodzące w skład kompletu
Proszę o wycenę kompletnej endoprotezy, a także o podanie cen wszystkich elementów wchodzących w skład endoprotezy wraz z podaniem numerów katalogowych.
Zamawiający wymaga dostarczenia niezbędnego instrumentarium do zakładania protezy oraz cyklicznych, bezpłatnych szkoleń personelu medycznego w ramach zawartej umowy.