## P-1
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Pasy unieruchamające kostki pacjenta - zapobiegające samookaleczeniu i spadnięciu z łóżka, - regulowany obwód każdego z pasów na kostki 24-30 cm (+/- 2 cm) - wzmocniona struktura pasów we wszystkich obszarach podatnych na duże obciążenia - krawędzie pasów ze wzmocnionymi szwami a przy tym miękkie, aby uniknąć obrażeń u pacjenta - oczka regulacyjne ze stali nierdzewnej zapewniające większą wytrzymałość - możliwość prania w temperaturze do 90°C - możliwość dezynfekcji - certyfikowany wyrób medyczny 1 klasy Wyposażenie zestawu pasów na kostki: opaski na kostki - 2 szt.; pas łóżkowy z zapięciami do opasek na kostki - 1 szt.; zamki magnetyczne - 4 szt.; klucze magnetyczne - 1 szt. instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna | kpl. | 2
2 | Pasy unieruchamające nadgarstki pacjenta - zapobiegające samookaleczeniu i spadnięciu z łóżka, - regulowany obwód każdego z pasów na nadgarstki 19-25 cm - wzmocniona struktura pasów we wszystkich obszarach podatnych na duże obciążenia - krawędzie pasów ze wzmocnionymi szwami a przy tym miękkie, aby uniknąć obrażeń u pacjenta - oczka regulacyjne ze stali nierdzewnej zapewniające większą wytrzymałość - możliwość prania w temperaturze do 90°C - możliwość dezynfekcji - certyfikowany wyrób medyczny 1 klasy Wyposażenie zestawu pasów na nadgarstki: opaski na nadgarstki - 2 szt.; zamki magnetyczne - 4 szt.; klucze magnetyczne - 1 szt. instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna | kpl. | 2
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Zamawiający wymaga gwarancji:
min. 2 letniej gwaracji
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-2
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Jednoskrzydłowy parawan ochronny przed promieniowaniem jonizującym "X", mobilny, model z szybą ołowianą min. 2,2 mmPb. Szyba o wymiarach 12x15 cm (+/- 3 cm). Wymiary: 100-190 cm (+/- 10 cm) ekwiwalent ołowiu min. 1.00mmPb. | szt. | 1
Razem |  |  |  | x |  | x | x
1. Wykonawca wraz z asortymentem winien jest dostarczyć certyfikat na zastosowany ołów i szybę ochronną
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-3
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Kleszczyki, zakrzywione 18° okładki gładkie, długość min. 200 mm z kablem przyłączeniowym o długości min. 4 m i wtyczką MF | szt. | 1
2 | Kleszczyki laparoskopowe, okienkowe, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości min. 4 m i wtyczką MF | szt. | 1
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Osprzęt wymagany do ditermii chirurgicznej i przystawki argonowej ERBE VIO 300D/APC2. Posiadanej przez zamawiającego.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-4
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Nasadka toaletowa Wymiary siedziska wewnętrzne: min. 20 x 25 cm Wymiary siedziska zewnętrzne: min. 36 x 40 cm Wysokość: 10 cm (+/- 2 cm) Maksymalne obciążenie: 250 kg Beznarzędziowy montaż Pokrywa toaletowa | szt. | 4
Razem |  |  |  | x |  | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-5
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5
L.p. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | Rozmiar | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 5x6) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.7+8) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, petla okrągła o śr. 0,3 mm,do płaszczy klasycznych 24 fr, do płaszczy z ciągłym przepływem od 24/26 fr. Nr kat. 8622131 |  | szt. | 40
RAZEM | [6 empty] | X | X
* Podane numery katalogowe służą jedynie identyfikacji asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów potwierdzajacych równoważność zaoferowanego asortymentu.
Zamawiajacy dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej pod warunkiem dołączenia do składanej oferty dokumentów wydanych przez producenta sprzętu potwierdzających kompatybilność oferowanego asortymentu ze sprzętem posiadanym przez Zamawiającego.
| Miejscowość i data |  |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika