## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Gastroskop | GIF-H180 | Olympus | 2901037 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - wymiana światłowodu - wymiana pancerza wgłębnika - wymiana stożka wgłębnika - wymiana kanału biopsyjnego - wymiana osłony gumowej końcówki skrętnej
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | CDiTE | Kolonoskop | CF-H180AL | Olympus | 2909450 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - wymiana pokrętła UD łącznie z zestawem o-ringów
2 | CDiTE | Kolonoskop | CF-H180AL | Olympus | 2909451 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - wymiana światłowodu - regeneracja złącza elektrycznego (bolca pozycjonującego) - wymiana osłony gumowej
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Stół Operacyjny | Meera | MAQUET GmbH Niemcy | 10661 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana przewodu pilota
2 | Blok Operacyjny | Stół Operacyjny | Meera | MAQUET GmbH Niemcy | 10686 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana przewodu pilota - płytka I/O portu IR - osłona kolumny od strony nóg - klawiatura sterująca kolumny - mocowanie obudowy
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriatria | Aparat EKG | AsCARD Grey v.07.204 | Aspel | 6517 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2017 | - uszkodzone elementy złącza display - płyta główna - uszkodzony zamek docisku printera z głowicą termiczną - błędne ustawienia Menu
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriatria | Pompa infuzyjna | Perfusor Compact | B_Braun | 170852 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2011 | - uszkodzony tłok - uszkodzone baterie
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Prątka Kocha | Komora laminarna | Bio 130A II | Alpina | 181 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2013 | - zmiana sterowania z panelu na wyświetlacz dotykowy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Geriatria | Kardiomonitor | Q7 | BLT | Q071E007411 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - uszkodzony ekran
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Centralna Sterylizatornia | Myjnia dezynfektor | WD 200 | Belimed | 992101151034 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - wymiana węża Benolpress ID 25 AD 37 (1034099) - wymiana opaski zaciskowej (970104)
2 | Prątka Kocha | Sterylizator parowy 25-28 litrów | Sting11B | Celitron Medical Technologies | C000227 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2016 | - nowy zawór elektromagnetyczny 1/4NPT 2S NC 24AC - nowa cewka elektrozaworu 1.6x1/4 NC 24VAC - nowy mikroprzełącznik 250VAC / 10A
3 | Prątka Kocha | Sterylizator parowy 75-85 litrów | Azteca AC-450 | Celitron Węgry | 21 160008 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2016 | - nowa grzałka 230V, 2900W STING11
Suma wartości za naprawę: