## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Aparat do znieczulania ogólnego | Leon Plus | Heinen+Loewenstein | 0200010HUL00302611 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2010 | - wymiana zaworu wydechowego
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Defibrylator | TEC-5631 | Nihon Kohden | 00028 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - instalacja nowej baterii
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Insuflator | PG 080 | Aesculap | 1207CE601 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2012 | - wyświetlany jest błąd wynikający z obecności zanieczyszczeń wewnątrz urządzenia
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | ACC RMU-1000 | Defibtech lifeline | 500016916 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana akumulatora RBP-1000
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Prątka Kocha | Komora laminarna | BIO 130A II | ALPINA | 181 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2013 | - zmiana sterowania z panelu na wyświetlacz dotykowy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | OAiIT | Bronchoskop | BF-Q170 | Olympus | 2900852 | do 10 dni | 2019 | - Przebita osłona gumowa, - Zużyty, uszkodzony oplot mechanizmu zginania końcówki - Ubytki kleju ochronnego soczewki CCD
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chir. Urazowa | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W. Brytania | PO912149 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - naprawa pompy wody
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Płuca | Myjnia dezynfektor | BP100HSE | Steelco Spa | 1803E11JE847 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - czujnik pływakowy poziomu L-290 - wężyk przyłączeniowy płynów
2 | SOR | Myjnia dezynfektor | BP 100HSE | Steelco Spa | 2003E11FR497 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - czujnik pływakowy poziomu L-290 - wężyk przyłączeniowy płynów - uszkodzony czujnik poziomu wody E8
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urolog | ELEMENT ROBOCZY | 8680.205 | R. Wolf | 1551256 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymiana bloku przyłączy elektrody
2 | Urolog | KLESZCZYKI | 828.05 | R. Wolf | 500306823 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymiana elementu roboczego
3 | Urolog | KLESZCZYKI | 8083.00 | R. Wolf | 500338757 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymiana elementu roboczego
4 | Urolog | KLESZCZYKI | 8736.685 | R. Wolf | 1074752 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymiana elementu roboczego
5 | Urolog | KLESZCZYKI | 828.05 | R. Wolf | 500306823 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymiana elementu roboczego
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewnE | Defibrylator panelowy | Cardio SerwP. | Hellige | 200286 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 1996 | Wymiana akumulatora i zaczepu elektrody zewnętrznej Cardioserv
2 | Izba2 | Defibrylator półautomatyczny zewn. | AED 10 | WelchAllyn-USA | 013510 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2004 | Wymiana akumulatora
3 | Wewn2 | Defibrylator półautomatyczny zewn. | AED 20 | WelchAllyn-USA | 207567 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2004 | Wymiana akumulatora
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania: | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Uraz | Kardiomonitor | Biolight Q7/I | BLT | Q071E006170 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - naprawa pompki do ciśnieniomierza
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 12
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Ginek2 | Sterylizator parowy | VACUKLAV 44B+ | MELAG | 201944-B1544 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2019 | Uszkodzony elektrozawór
Suma wartości za naprawę: