## P-1
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Resuscytator silikonowy wielorazowego użytku Wymagania minimalne: - bez dodatku lateksu - resuscytator przystosowany do sterylizacji w autoklawie (temp. 134 C) - zintegrowany adapter do podłączenia zastawki PEEP - dwie maski silikonowe w rozmiarach: 1 szt. - rozmiar 4; 1 szt. rozmiar 5 - silikonowy worek resuscytacyjny o pojemności min. 1 500 ml - worek rezerwy poj. 2 500ml - dren O2 dł. min. 200 cm - sztywne, przezroczyste pudełko w zestawie | kpl. | 25
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Gwarancja min. 12 miesięcy
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-2
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Nasadka toaletowa Wymiary siedziska wewnętrzne: min. 20 x 25 cm Wymiary siedziska zewnętrzne: min. 36 x 40 cm Wysokość: 10 cm (+/- 2 cm) Maksymalne obciążenie: 250 kg Beznarzędziowy montaż Pokrywa toaletowa | szt. | 4
Razem |  |  |  | x |  | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-3
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Ssak elektryczny przeznaczony do pracy ciągłej na podstawie jezdnej z czterema kołkami w tym dwa przednie z blokadą DANE TECHNICZNE: - wydajność ssaka - przepływ 90 L/min (+/- 5l) - podciśnienie max. 95 kPa (+/- 5kPa) - wymiary 470x740x430mm (+/- 20 mm) - waga max 17 kg - napięcie zasilania 230 V / 50 Hz WYPOSAŻENIE STANDARDOWE: - dwa pojemniki 2L z poliwęglanu (sterylizacja w min. 120stopniach C) - wskaźnik i regulator podciśnienia - dreny silikonowe, filtr bakteryjny, łącznik drenów - kabel zasilający min. 2m - 1 szt. | kpl. | 1
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Zamawiający wymaga gwarancji:
min. 2 letniej gwarancji
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-4
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 4
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Laryngoskop światłowodowy (zestaw wraz z łyżkami) Macintosh Łyżka Laryngoskopowa Światłowodowa w rozmiarze 2, 3 oraz 4 Macintosh 2: długość 111 mm, szerokość 21 mm(+/- 2mm) Macintosh 3: długość 131 mm szerokość 22 mm(+/- 2mm) Macintosh 4; długość 154 mm, szerokość 24 mm(+/- 2mm) Wykonana ze stali nierdzewnej Łyżka i rękojeść zgodne z normą ISO 7376-3 Możliwość sterylizacji do 134 ° C / 4 min. około. 4000 razy (akceptowana sterylizacja ETO i sterylizacja parą) Produkt dostarczony w etui lub pojemniku transportowym. | kpl. | 7
2
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Wymagania dodatkowe: - instrukcja obsługi w j. polskim - gwarancja min. 12 miesięcy
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-5
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 5
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Krążek pod głowę dla osoby dorosłej, wielokrotnego użytku Spełniający ponizsze wymagania: - wykonane z wysokiej jakości polimerów -hipoalergiczne, bez dodatku silikonu i lateksu - bezpieczne w radioterapii, przezierne dla promieni RTG - dopuszczone do stosowania z MRI - łatwe do naprawy z wykorzystaniem dedykowanej folii naprawczej - zmniejszają nacisk punktowy i zabezpieczają skórę pacjenta przed uszkodzeniem nerwów oraz powstawaniem odleżyn i owrzodzeń - wskazane do stosowania w zakresie temperatury od -29℃ do +70℃ - łatwe w utrzymaniu czystości i pielęgnacji - wymiary ok. 200 mm x 60 mm (+/- 10 mm) | szt. | 4
Razem |  |  |  | x |  | x | x
Zamawiający wymaga gwarancji:
mi. 2 letniej gwaracji
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-6
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 6
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Jednoelementowa maska twarzowa wielorazowa, wykonana z silikonu z wtopionym usztywnieniem/ szkieletem z PSU z szczelnie przylegającym do twarzy zmatowionym kołnierzem. Szkielet maski z okienkami umożliwiającymi kontrolę wnętrza maski. Łącznik maski o średnicy 15 mm. Silikon nie zawiera lateksu oraz ftalanów. Rozmiary maski do wyboru przez zamawiającego 2,3,4,5,6 kodowane kolorem wtopionego szkieletu maski. Możliwość sterylizacji maski w autoklawie 134 stopnie C. | szt. | 20
Razem |  |  |  | x |  | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-7
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 7
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Regulator ssania wyposażony w butelkę posiadającą filtr bakteriobójczy oraz zabezpieczenie przed przelaniem się wydzielin. zakres:0-1000mbar/hPa (+/- 100mbar), posiada zawór szybkiego otwierania butelka 0.1l, wersje: na szynę z wejściem AGA ,wtyk ze stali nierdzewnej, możliwość stosowania wkładów jednorazowych; | szt. | 5
Razem |  |  |  | x |  | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika

## P-8
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 8
Lp. | Przedmiot zamówienia / wymagania/ | J.m. | Ilości | Cena jedn. Netto wg j.m. | Wartość Netto (poz. 4x5) | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Brutto (poz.6+7) | Nazwa producenta | Nr katalogowy (jeżeli posiada), identyczne jak na Fakturze.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mankiet do szybkich przetoczeń płynów 1000ml Trwały, bawełniany mankiet z uchwytem do wieszania na stojaku, łatwy do prania w temperaturze do 60 °C, manometr o średnicy (+/-5mm) 49 mm, z łatwą do odczytu skalą do (+/-50mm) 300 mm Hg,brak konieczności zerowania wskazówki, bez-lateksowa gruszka ciśnieniowa. | szt. | 2
Razem |  |  |  | x |  | x | x
| Miejscowość i data |  |  |  | Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub Pełnomocnika