## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Cystoskop |  |  | PS.0029 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - brak obrazu - uszkodzone soczewki wałeczkowe (8szt.) - uszkodzony obiektyw - oderwany / złamany wziernik - zniszczone światłowody na końcu dystalnym
2 | Urologia | Cystoskop | 26105FA | Karl Storz | 120BRY | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - brak obrazu - uszkodzone soczewki wałeczkowe (8szt.) - uszkodzony obiektyw - zniszczone światłowody na końcu dystalnym - zniszczone (lub rozszczelnione) okno dystalne
3 | Urologia | Płaszcz | 26154 BO | Karl Storz | WQ02 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - rekonstrukcja płaszcza - uszczelnienie kołnierza - spawanie elementów - odrdzewianie - konserwacja
4 | Urologia | Płaszcz | 26153 BO | Karl Storz | TS06 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - wymiana mechanizmu zamykającego płaszcza - odrdzewianie kraników - konserwacja
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Pompa ssąco - płucząca | PG 145 | Aesculap | 1209CE522 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - ramy przednie - wysokość 175 mm - rolka - silnik - rurka blokująca w pozycji, w tym wymietacz - panel przedni, w tym folia projektowa Multiflow - folia na przód F.PG130 Multiflow - dolna część obudowy
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | RTG ramię C | Cios Select | Siemens | 10237 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2022 | - uszkodzona obudowa - Monoblock cover w/o laser
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Sterylizacja | Sterylizator parowy | MST-V 6-6-6 VS 2 | BELIMED | 2016482 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2022 | - przełącznik poziomu LS7 Type3 mechaniczny
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | ACC RMU-1000 | Defibtech lifeline | 500016916 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana akumulatora RBP-1000
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej | Easy Pulse | SCHILLER | 4000.001250 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - wymiana 2 akumulatorów Easy Pulse
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
| Prątka Kocha | Komora laminarna | BIO 130A II | ALPINA | 181 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2013 | - zmiana sterowania z panelu na wyświetlacz dotykowy
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Światłowód | 80663523 | Richard Wolf | 1286116 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - wymiana wiązek włókien światłowodowych - wymiana osłony światłowodowej - wymiana przyłączy
2 | Urologia | Światłowód | 8061.253 | Richard Wolf | 1317101 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - nowy adapter
3 | Urologia | Światłowód bez nasadki | 809509 | Richard Wolf | 1286113 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - wymiana wiązek włókien światłowodowych - wymiana osłony światłowodowej - wymiana przyłączy
4 | Urologia | Światłowód+ nasadka 8095.07-1284954 | 809509 | Richard Wolf | 1286113 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - wymiana wiązek włókien światłowodowych - wymiana osłony światłowodowej - wymiana przyłączy
5 | Urologia | Cystoskop | 8654.422 | Richard Wolf | 5000319282 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - ekstrakcja systemu optycznego - konieczna wymiana światłowodu wraz z tubusem w celu podniesienia poziomu oświetlenia pola operacyjnego - wymiana okna dystalnego - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - wymiana koncentratora światła - naprawa soczewki okularu - sterylne złożenie systemu optycznego - hermetyczne zamknięcie endoskopu - test szczelności w autoklawie - kontrola jakości
6 | Urologia | Cystoskop | 8654.422 | Richard Wolf | 1100794496 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - ekstrakcja systemu optycznego - konieczna wymiana światłowodu wraz z tubusem w celu podniesienia poziomu oświetlenia pola operacyjnego - wymiana okna dystalnego - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - wymiana uszkodzonych soczewek wałeczkowych - naprawa soczewki okularu - sterylne złożenie systemu optycznego - hermetyczne zamknięcie endoskopu - test szczelności w autoklawie - kontrola jakości
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Stół operacyjny ortopedyczny | MEERA | MAQUET GmbH Niemcy | 10686 /10661 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - gniazdo pilota z osłoną i przewodem - płytka We/Wy terminalu IR - gniazdo pilota z osłoną i przewodem - osłona strony stopy - klawiatura foliowa panelu sterowania - nit mocowany do korpusu
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Płuca | Myjnia dezynfektor | BP100HSE | Steelco Spa | 1803E11JE847 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - czujnik pływakowy poziomu L-290 - wężyk przyłączeniowy płynów
2 | SOR | Myjnia dezynfektor | BP 100HSE | Steelco Spa | 2003E11FR497 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - czujnik pływakowy poziomu L-290 - wężyk przyłączeniowy płynów
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Kleszcze | 8650.654 | Richard Wolf | 1425265 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - naprawa spawu
2 | Urologia | Kleszczyki | 828.07 | Richard Wolf | 4500120727 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | - | - wymiana branszy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 12
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | Łóżko elektryczne z wyposażeniem | Eleganza 2 | Konkret | 20170101626 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - wymiana jednostki sterującej
2 | OAiIT | Łóżko do intensywnej terapii | LE - 12 | Famed-Żywiec | 1107/01126 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2007 | - wymiana pilota Pacjenta
3 | WewnE | Łóżko szpitalne - intensywnego nadzoru | Eleganza Smart | Linet Spol. | 20140041286 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - wymiana panelu centralnego
4 | Chir. Urazowa | Łóżko szpitalne z wyposażeniem | Calma | Konkret | 20170017819 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2017 | - wymiana siłownika pleców
5 | Chir. Urazowa | Łóżko szpitalne z wyposażeniem | Calma | Konkret | 20170017813 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2017 | - wymiana siłownika nóg
6 | SOR | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/016 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - uszkodzony hamulec centralny, - uszkodzone hamulce nożne
7 | SOR | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/019 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - uszkodzony hamulec centralny, - uszkodzone hamulce nożne
8 | SOR | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/020 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - uszkodzony hamulec centralny, - uszkodzone hamulce nożne
9 | SOR | Wózek transportowy z wyposażeniem | Transporter Max | Konkret | TM2018/06/021 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - uszkodzony hamulec centralny, - uszkodzone hamulce nożne
10 | SOR | Łóżko szpitalne z wagą | Eleganza 3XC | Linet Konkret | 20180031723 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - uszkodzony akumulator
Suma wartości za naprawę: