Załącznik Nr 1

Zakres robót:

- Ułożenie kabli elektroenergetycznych pomiędzy rozdzielniami – pawilon B.

- Modernizacja rozdzielni RG – pawilon B.

- Dostawa rozdzielni IT dla Sali zabiegowej – oddział urologiczny.

- Modernizacja rezerwowego układu zasilania wraz z UPS.