Załącznik Nr …

- Wykaz punktów poboru gazów medycznych przeznaczonych                                  do modernizacji SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie

|  |  |  | Tlen O2 | Powietrze AIR | Próżnia VAC | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Oddziału | Komplet gniazd | szt. | szt. | szt. |  |  |
| 1 | OAiIT | 40 szt. | 16 | 16 | 8 |  |  |
| 2 | Sala Wybudzeń | 30 szt. | 12 | 12 | 6 |  |  |
|  | RAZEM | 70 | 28 | 28 | 14 |  |  |

Należy wypełnić wartość netto i brutto oraz przenieść sumę do formularza ofertowego.

- Wykaz czynności do wykonania

- dostawa i montaż punktów poboru gazów medycznych (O2, VAC, AIR),

- sprawdzenie szczelności punktów poboru gazów medycznych,

- wystawienie protokołów serwisowych po przeprowadzonych czynnościach,

- utylizacja zużytych materiałów.