Załącznik Nr 1

Zakres robót:

- Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami obowiązującymi

w poniższym zakresie.

- Dostawa i montaż dwóch kotłów 90kW – każdy, pracujących w układzie kaskadowym,  wraz z neutralizatorem kondensatu, montażem pomp obiegowych do kotłów, sprzęgłem hydraulicznym, rozdzielaczem do podłączenia kotłów, pompą ładującą CWU oraz niezbędną infrastrukturą hydrauliczną.

- Realizacja zadania zgodnie z powyższymi wytycznymi.