## Pakiet 1
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto wg j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Netto (poz. 5x6) | Wartość podatku VAT | Wartość Brutto (poz.9+10) | Nr katalogowy - Jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Wkręty do kości korowej (z gniazdem sześciokątnym) Ø 4,5 mm | 12 mm | szt. | 2
|  | 14 mm | szt | 2
|  | 16 mm | szt. | 2
|  | 18 mm | szt. | 2
|  | 20 mm | szt. | 2
|  | 22 mm | szt. | 2
|  | 24 mm | szt. | 2
|  | 26 mm | szt. | 2
|  | 28 mm | szt. | 2
|  | 30 mm | szt. | 2
|  | 32 mm | szt. | 2
|  | 34 mm | szt. | 2
|  | 36 mm | szt. | 2
|  | 38 mm | szt. | 2
|  | 40 mm | szt. | 2
|  | 42 mm | szt. | 2
|  | 44 mm | szt. | 2
|  | 46 mm | szt. | 2
|  | 48 mm | szt. | 2
|  | 50 mm | szt. | 2
|  | 52 mm | szt. | 2
|  | 54 mm | szt. | 2
2 | Wkręty do kości gąbczastej (z gniazdem sześciokątnym) Ø 6,5mm | 30 mm | szt. | 2
|  | 35 mm | szt. | 2
|  | 40 mm | szt. | 2
|  | 50 mm | szt., | 2
|  | 55 mm | szt. | 2
|  | 60 mm | szt. | 2
|  | 65 mm | szt. | 2
|  | 70 mm | szt. | 2
|  | 75 mm | szt. | 2
|  | 80 mm | szt. | 2
|  | 85 mm | szt. | 2
|  | 90 mm | szt. | 2
|  | 95 mm | szt. | 2
|  | 100 mm | szt. | 2
|  | 105 mm | szt. | 2
|  | 110 mm | szt | 2
|  | 115 mm | szt. | 2
|  | 120 mm | szt. | 2
3 | Wkręty do kości gąbczastej (z gniazdem sześciokątnym) „pełny gwint” Ø 6,5 mm | 25 mm | szt. | 2
|  | 30 mm | szt. | 2
|  | 35 mm | szt. | 2
|  | 40 mm | szt. | 2
|  | 45 mm | szt. | 2
|  | 50 mm | szt. | 2
|  | 55 mm | szt. | 2
|  | 60 mm | szt. | 2
|  | 65 mm | szt. | 2
|  | 70 mm | szt. | 2
|  | 75 mm | szt. | 2
4 | Wkręty kostkowe samogwintujące (z gniazdem sześciokątnym) Ø 4,5 mm | 25 mm | szt. | 2
|  | 30 mm | szt. | 2
|  | 35 mm | szt. | 2
|  | 40 mm | szt. | 2
|  | 45 mm | szt. | 2
|  | 50 mm | szt. | 2
|  | 55 mm | szt. | 2
|  | 60 mm | szt. | 2
|  | 65 mm | szt. | 2
|  | 70 mm | szt. | 2
5 | Podkładki pod wkręty | Ø 15 mm | szt. | 3
|  | Ø 20 mm | szt. | 3
6 | Druty do wiązania odłamów | Ø 0,5 mm 10 m | szt. | 2
|  | Ø 0,7 mm 10 m | szt. | 2
|  | Ø 1,0 mm 10 m | szt. | 2
|  | Ø 1,2 mm 10 m | szt. | 2
|  | Ø 1,5 mm 10 m | szt. | 2
7 | Drut Kirschnera | Ø 1,0 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 1,2 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø1,4 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 1,6 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 1,8 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 2,0 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 2,2 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 2,4 mm 310 m | szt. | 3
|  | Ø 3,0 mm 310 m | szt. | 3
8 | Gwóźdź piszczelowy z kompresją |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Gwóźdź śródszpikowy |  | Szt. | 1
| Śruba blokująca Ø 4,5 |  | Szt. | 2
| Śruba blokująca Ø 5 |  | Szt. | 2
| Zaślepka / śruba kompresyjna |  | Szt. | 1
9 | Gwóźdź udowy z kompresją uniwersalny |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Gwóźdź śródszpikowy |  | Szt. | 1
| Śruba blokująca Ø 4,5 |  | Szt. | 2
| Śruba blokująca Ø 6,5 |  | Szt. | 2
| Zaślepka / śruba kompresyjna |  | Szt. | 1
10 | Gwóźdź krętarzowy |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Gwóźdź śródszpikowy |  | Szt. | 1
| Śruba blokująca Ø 4,5 lub Ø 5 |  | Szt. | 1
| Śruba zespalająca Ø 11 |  | Szt. | 1
| Śruba zespalająca Ø 6,5 |  | Szt. | 1
| Zaślepka M 8 lub M 12 |  | Szt. | 1
| Śruba kompresyjna |  | Szt. | 1
11 | Śrubopłytki dynamiczne DSB |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka ustalająca |  | Szt. | 1
| Śruba zespalająca |  | Szt. | 1
| Śruba kompresyjna 31 mm |  | Szt. | 1
12 | Śrubopłytki dynamiczne DSK |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka ustalająca |  | Szt. | 1
| Śruba zespalająca |  | Szt. | 1
| Śruba kompresyjna 31 mm |  | Szt. | 1
13 | Płytki LCP system 4,0 |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa |  | Szt. | 1
| Wkręty korowe blokowane tytanowe |  | Szt. | 4
| Wkręty korowe z łbem kulistym |  | Szt. | 1
14 | Płytki LCP system 4,5 |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa |  | Szt. | 1
| Wkręty korowe blokowane tytanowe |  | Szt. | 6
| Wkręty korowe z łbem kulistym |  | Szt. | 1
15 | Płytki LCP system 5,0 |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa |  | Szt. | 1
| Wkręty korowe blokowane tytanowe |  | Szt. | 6
| Wkręty korowe z łbem kulistym |  | Szt. | 1
16 | Płytki LCP system 7,0 |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka z ograniczonym kontaktem tytanowa |  | Szt. | 1
| Wkręty korowe blokowane tytanowe |  | Szt. | 5
| Wkręty korowe z łbem kulistym |  | Szt. | 1
| Wkręty gąbczaste blokowane tytanowe |  | Szt. | 1
17 | Płytka strzałkowa dalsza boczna |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Płytka strzałkowa dalsza boczna |  | Szt. | 1
| Wkręty korowe blokowane tytanowe |  | Szt. | 6
| Wkręty korowe z łbem kulistym |  | Szt. | 1
18 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny + rekonstrukcyjny |  | kpl | 1
Ceny poszczególnych elementów kompletu
| Gwóźdź |  | Szt. | 1
| Śruby blokujące |  | Szt. | 4
| Zaślepka / śruba kompresyjna |  | Szt. | 1
19 | Płytka prosta szeroka gruba różne rozmiary |  | szt. | 1
20 | Płytka prosta wąska cienka różne rozmiary |  | szt. | 1
21 | Gwóźdź Rusha | 2,4 x 100 | Szt. | 1
|  | 2,4 x 110 | Szt. | 1
|  | 2,4 x 120 | Szt. | 1
|  | 2,4 x 140 | Szt. | 1
|  | 2,4 x 150 | Szt. | 1
22 | Szpilka prowadząca gwintowana do DSB |  | Szt. | 1
23 | Drut prowadzący do gwoździ śródszpikowych Ø 2,5 |  | Szt. | 1
24 | Drut prowadzący do gwoździ śródszpikowych Ø 3,0 |  | Szt. | 1
25 | Wkręty kostne kaniulowane gąbczaste Ø 3,5 |  | szt | 1
26 | Wkręty kostne kaniulowane gąbczaste Ø 4,5 |  | szt | 1
27 | Wkręty kostne kaniulowane gąbczaste Ø 7,0 |  | szt. | 1
28 | Zestaw blokujący do gwoździ udowych wstecznych |  | kpl. | 1
29 | Wkręt kaniulowany Herberta 3.0/3.9 tytanowy |  | Szt. | 1
30 | Gwóźdź piszczelowy wsteczny |  | Szt. | 1
31 | System mikropłytek 1,5 mm różnokształtnych |  | szt | 1
32 | System mikropłytek 2,0 mm różnokształtnych |  | szt | 1
33 | System mikropłytek 2,7 mm różnokształtnych |  | szt. | 1
34 | Wkręty do oferowanych systemów mikropłytek |  | szt. | 1
35 | Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy Długość L=285-390 mm( ze skokiem co 15 mm) |  | szt. | 1
36 | Wkręty blokujące Ø 5,0 mm, 5,5 mm dł. 30-90 mm skok co 5 mm |  | szt. | 1
37 | Śruba zaślepiająca lub kompresyjna |  | szt. | 1
38 | Płytka okołoprotezowa, nakrętarzowa kształtowa blokowana do bliższej nasady kości udowej. Wersja z krótką częścią nakrętarzową. Płyta posiadająca haki do dodatkowej stabilizacji. Płytka w rozmiarze 42mm. Płyta posiadająca 1 parę otworów odsadzonych symetrycznie umożliwiających wprowadzenie wkrętów z ominięciem trzpienia protezy. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Gwint na pełnym obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Niewymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Wszystkie otwory blokowane z pogłębieniem kulistym umożliwiającym użycie wkrętów nieblokowanych. Posiadająca poprzeczne otwory do zastosowania cerklarzu bez użycia dodatkowych elementów łączących z płytką. Do otworów wkręty blokowane 5mm, samogwintujące. Do otworów wkręty korowe 4,5 z łbem kulistym. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych-tytanowych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów. Tytan |  | szt | 1
39 | Drut/linka do cerklarzu wyposażona w zacisk śrubowy. Drut/linka wykonana ze splotu 75 włókienkowego zapewniający wysoką elastyczność i wytrzymałość implantu. Śrubowy zacisk linki umożliwiający poluzowanie lub korektę ustawienia i siły naciągu linki. Linka jak i zacisk wykonany ze stopu kobaltu. Długość linki 600mm, średnica linki 2,0mm. Gniazdo w śrubie zacisku typu Torx. Instrumentarium wyposażone w obcinak linki zapewniający cięcie wewnątrz korpusu zacisku, co eliminuje kontakt postrzępionej końcówki linki z tkankami okołoszczepowymi i ich podrażnienie. Instrumentarium wyposażone w naciągacz umożliwiający obsługę jedną ręką, typu pistoletowego, z mechanizmem zapadkowym, z pomocniczym dynamometrycznym ustawieniem siły naciągu linki. Instrumentarium wyposażone w przewlekacze oraz w klucz dynamometryczny do blokowania zacisku śrubowego linki. |  | szt | 1
40 | Gwóźdź piętowy. Gwóźdź piętowy do leczenia złamań kości piętowej lub artrodezy stawu skokowo-piętowego. Wprowadzany od strony guza piętowego. Gwóźdź kaniulowany, prosty o przekroju okrągłym na całej długości. Wersja do prawej i lewej kończyny. Anatomiczne ścięcie części bliższej. Wierzchołek gwoździa z atraumatyczną powierzchnią oporową pod kość skokową. Długość L=45÷55 mm (ze skokiem co 5 mm) oraz 70 mm, pokryty w całości celownikiem; średnica 10,12 mm. Gwóźdź posiada dla długości L=45÷55 - trzy gwintowane otwory. Dla długości gwoździa 70mm - cztery gwintowane otwory oraz jeden otwór kompresyjny, zapewniające stabilne blokowanie wielopłaszczyznowe. Długość otworu kompresyjnego 5mm. Możliwość zastosowania wkrętów kaniulowanych 5,0 lub 5,5 mm. Połączenie wkrętów 5,5 stabilne kątowo. Śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa w przynajmniej 5 rozmiarach w zakresie 0÷20 mm stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach typu torx. Śruby blokujące kodowane kolorami – każda średnica inny kolor. Gwóźdź znakowany kolorem dla wersji lewa/prawa i ze względu na średnicę. System wykonany ze stopu tytanu. |  | szt | 1
41 | Płytka kształtowa blokowana do korekcji pierwszej kości śródstopia. Płytka posiadająca nakostną część z otworami pod wkręty blokowane oraz część śródkostną wprowadzaną w kanał szpikowy kości. W części nakostnej posiadająca 2 otwory blokowane. Wersja prawa i lewa. Długości min. 40mm, 45mm i 50mm. Płytki w 2 wersjach kształtowych części śródkostnej: prostej i odgiętej. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Wszystkie otwory blokowane w płytce kompatybilne z wkrętami zmienno-osiowymi 2,4mm. Tytan. |  | szt. | 1
42 | Drut Steinmanna A 4,0 x200 |  | szt. | 1
Razem | [8 empty] | x
Pozycja 8-18 zamawiający wymaga zaproponowania przez wykonawcę poszczególnych elementów kompletów oraz podanie ilości wchodzących w skład kompletu.
Pozycja 7, 21, 42 realizacja na podstawie zamówienia złożonego przez zamawiającego.
Miejscowość i data

## Pakiet 2
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 2
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto wg j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Netto (poz. 4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość Brutto (poz.8+9) | Nr katalogowy - Jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 2,2 mm, szerokość 10 mm, L = 48 – 144 mm, co 12 mm; ilość otworów blokujacokompresyjnych 4,5,6,7,8,9,10,11,12, dla śrub blokowaneych 3,5mm.;3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm. | szt. | 1
2 | Płytka rekonstrukcyjna prosta blokowana grubość 3,0 mm, szerokość 10 mm, L = 48 – 144 mm, co 12 mm; ilość otworów blokujacokompresyjnych 4,5,6,7,8,9,10,11,12, dla śrub blokowanych 3,5mm.; 3,5/2,7mm. lub korowych HA 3,5mm. | szt. | 1
3 | Śruby samogwintujące blokowane 3,5 mm, z gniazdem heksagonalnym L = 8 – 50 mm. ze skokiem co 2 mm | szt. | 2
4 | Śruby samogwintujące blokowane 3,5 mm, z gniazdem heksagonalnym L = 55 – 75 mm, ze skokiem co 5 mm. | szt. | 2
5 | Śruby samogwintujące blokowane D = 3,5/2,7 mm, L = 10 – 50 mm co 2 mm ; z gniazdem heksagonalnym | szt. | 2
6 | Śruba dystansująca blokowana D = 3,5 mm, L = 6 mm z gniazdem heksagonalnym | szt. | 2
7 | Śruba korowa samogwintujaca – D = 3,5 mm, L = 8 - 50 mm co 2 mm z gniazdem heksagonalnym | szt. | 2
8 | Śruba korowa samogwintujaca – D = 3,5 mm, L = 55 - 70 mm co 5 mm z gniazdem heksagonalnym | szt. | 2
9 | Płytka anatomiczna blokowana do nasady bliższej kości udowej, prawa i lewa z ograniczonym kontaktem, grubość 5,0 mm., szerokość 16 mm ilość otworów 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 dla śrub blokowanych 5mm.; 5/3,5mm.; lub korowe 5mm.; | szt. | 1
10 | Obejma Fig. 1,2,3 ze śrubą mocującą do płytek anatomicznych blokowanych do nasady bliższej kości udowej w pozycji 8. | szt. | 1
11 | Śruby samogwintujące blokowane 5 mm, z gniazdem heksagonalnym L- 16-105mm. | szt. | 5
12 | Śruby samogwintujące korowa 5/3,5 mm, z gniazdem heksagonalnym L- 14-110mm. | szt. | 5
13 | Płytka do nasady dalszej kości promieniowej od strony dłoniowej wykonana ze stopu tytanu prawa i lewa, w rozmiarach 6x2,7x2,8x2, kompatybilna ze śrubami blokowanymi 2,4mm i 2,7mm. jak i śrubami korowymi 2,7mm. W skład zestawu wchodzą: 1xpłytka, 5 x śruba blokowana , 1 x śruba korowa | kpl. | 1
14 | Podkładka 13,/6,35 ; 8,8/4,4 ; 7/3,6 mm | szt. | 10
15 | Płyta anatomiczna, blokowana do dalszej części kości strzałkowej. Płyta posiada od 4 do 10 otworów blokowanych i jeden otwór owalny do pozycjonowania płyty. Długość płyty od 57 mm do 105 mm. Szerokość płytki 10 mm. Do otworów blokowanych wkręty korowe samogwintujące blokowane o średnicy 3,5mm lub 3,5/2,7 mm. Do otworu owalnego wkręty korowe 3,5 z łbem kulistym. Główki wkrętów z gniazdami sześciokątnymi. Wszystkie otwory blokowane umożliwiają wprowadzenie wkrętów korowych HA 3,5 mm. Materiał – tytan. Płyta anatomiczna, stabilna kątowo, blokowana do dalszej części kości strzałkowej. Płyta prawa i lewa. Płyta w części bliższej posiada otwory pod wkręty korowe, blokowane, o średnicy 3,5 mm. W części środkowej znajduje się 1 otwór owalny oraz 3 otwory na śruby nieblokowane, średnicy 3,5mm. W części dalszej posiada 7 otwory na śruby korowe, blokowane o średnicy 2,7 mm. Płyta długości od 80mm do 128 mm, grubości 2mm ilość otworów w płycie 3-7. Materiał tytan. W skład zestawu wchodzi: Płyta, 8 śrub 3,5mm, 3,5/2,7mm, 2,7mm do wyboru przez operatora. | kpl. | 1
16 | Implant Śródstawowy Palucha Stopy. Skłądający się z częsci paliczkowej tytanowej, częsci pierwszej kości śródstopia tytanowej, wkładki paliczkowej i wkładki pierwszej kości śródstopia. | szt. | 1
17 | Gwóźdź wykonany ze stali z możliwością wielokierunkowego blokowania kości piętowej o długości 65mm. i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź wyposażony dodatkowo dwa otwory kątowo-stabilne pod śruby umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. Śruby blokujące o średnicy 3,5mm. i długości 22-70mm. umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. W skład zestawu wchodzą: 1xgwóźdź , 6x śruba blokowana, 1xzaślepka. | kpl. | 1
18 | Gwóźdź śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny pełny długi i krótki, prawy i lewy. Gwóźdź ma cztery otwory w części bliższej umożliwiające blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóżdż krótki ma w części środkowej dwa otwory dla wkrętów blokujących i w części dalszej jeden otwór. Długi gwóźdź ma trzy otwory w części środkowej na wkręty blokujące, oraz w części dalszej pięć otworów umożliwiających blokowanie w trzech płaszczyznach. Gwóźdź o rozmiarach: krótki, średnica 8 i 9 mm i długość 150 mm, długi o średnicy 7 i 8 mm, długość 190-290 mm. Wkręty zaślepiające o długości: 0, 5 i 10 mm. Wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5 mm i długości od 20 mm do 70 mm. Materiał tytan. W skład zestawu wchodzą 1x gwóźdź, zaślepka, 6x wkręt 3,5 | kpl | 1
19 | Gwóźdź podudziowy rekonstrukcyjny umożliwiajacy zaopatrzenie złaman w obrebie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli. Gwóźdź w części bliższej z wycięciem umożliwiającym osadzenie gwoźdźia bespośrednio pod stawem kolanowym. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej, za pomocą śrub korowych o średnicy 5 mm i długościach od 25 mm do 90 mm, oraz dwupłaszczyznowego blokowania po stronie dalszej. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym. Możliwość kompresji odłamów za pomocą wkrętu dociskowego. Zaślepki w długościach 12, 22, 27 mm. Średnice gwoździa od 9mm do 12 mm w długościach od 270 mm do 390 mm dla gwoździ o średnicy 11 i 12 mm oraz o długościach od 270 mm do 420 mm dla gwoździ o średnicy 9 i 10 mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Gwoździe kaniulowane. Materiał tytan. x 1 sztuka Zaślepka x 1 sztuka wkręt blokujący 5,0 mm 25-90mm x 6 sztuki, wkręt dociskowy x1 sztuka | kpl | 1
20 | Grotowkręt fi 3mm długośc od 30mm do 70 mm | szt. | 10
21 | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego dwoma wkrętami doszyjkowymi o średnicy 8 mm i długościach od 70mm do 135mm. Zaślepka w długości 18mm.Wkręt nastawczy umożliwiający zablokowanie wkrętów doszyjkowych o długościach 32mm i 47mm. Wkręty blokujące z gniazdem sześciokątnym o średnicy 5 mm w długościach 25 do 105 mm ze skokiem co 5mm. Średnice gwoździa 11 mm i 13mm , długość 200 mm. W kątach CCD: 130º, 135º. Gwóźdź kompletnie pokryty celownikiem. Materiał stal implantowa.x1 Gwóźdź, 2x wkręt doszyjkowy,x1 wkręt zaślepiający, x1 wkręt nastawczy,x2 wkręty mocujące. | kpl | 1
Razem | [7 empty] | x
Miejscowość i data

## Pakiet 3
Załącznik Nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Pakiet nr 3
L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. Netto wg j.m. | Stawka podatku VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość Netto (poz. 4x5) | Wartość podatku VAT | Wartość Brutto (poz.8+9) | Nr katalogowy - Jeśli dotyczy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej Ø 9-13mm, dł. 300-500mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | kpl | 1
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 3 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | szt. | 1
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, uniwersalny do lewej i prawej kończyny o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Długość od 180mm do 400mm w całości pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 8mm do 12mm. W części proksymalnej kąt wygięcia gwoździa 10 stopni i 4 stopnie w części dystalnej, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika. Gwóźdź blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), w części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | szt. | 1
4 | Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej (używany przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej) wprowadzany metodą ante i retrograde, średnica 9‎÷12 mm ze skokiem (co 1 mm), lewy i prawy. Długość od 200mm do 500mm do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym. W części dalszej posiadający min. 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach ( w tym co najmniej 1 dynamiczny). W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym.: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 wkrętami samogwintującymi o średnicy Ø 6,5mm (dł.65-125mm). Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania wkrętami o średnicy Ø 4,5mm oraz dodatkowo wkrętami o średnicy Ø 6,5mm. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 wkrętami lub zestawem blokującym o średnicy Ø 6,5.mm W części dalszej blokowany wkrętami o średnicy Ø 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | szt. | 1
5 | Gwóźdź udowy anatomiczny, blokowany, kaniulowany, lewy i prawy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Uniwersalny gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej- używany przy metodzie rekonstrukcyjnej oraz podkrętarzowej - antegrade. Długość od 300mm do 480mm (skok co 10mm) do długości 440mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica od 9mm do 12mm. W części dalszej możliwość wielopłaszczyznowego blokowania. W części bliższej posiadający 4 otwory: 2 rekonstrukcyjne, jeden do blokowania proksymalnego antegrade i jeden do blokowania kompresyjnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych o średnicy 6,5 mm i długościach od 60 do 130 mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0 do 30 mm. Śruby blokujące o średnicy 4,5 mm, dł. 20-100 mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | szt. | 1
6 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany wprowadzany odkolanowo do kości udowej, Ø 9-13mm, dł. 150-440mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, śruba zaślepiająca. | szt. | 1
7 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 220-280mm (opcjonalnie również 180-210mm), pokryty celownikiem , średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość blokowania gwoździa w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | szt. | 1
8 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi, lewy i prawy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm z 6 stopniową antetorsją, długości 340-440mm, do długości 420mm pokryty celownikiem dystalnym, średnica 10-12mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, 135°. Blokowany w części bliższej śrubą szyjkową teleskopową Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4. Śruba zaślepiająca i śruba kompensacyjna wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śrub z wkrętaka. Możliwość blokowania gwoździa w części bliższej pinem antyrotacyjnym Ø 4mm (dł. 65-125mm). W części dalszej posiadający 2 otwory statyczne i jeden dynamiczny pod wkręty blokujące o średnicy 4,5mm. | szt. | 1
9 | Gwóźdź udowy proksymalny do leczenia złamań części bliższej kości udowej, długości 170-240mm, średnica 9-14mm, kąt szyjkowo – trzonowy 125°, 130°, blokowany w części bliższej śrubą szyjkową o średnicy 10 mm (dł. 70-120mm) oraz opcjonalnie dwoma wkrętami trzonowymi o średnicy 6 mm (dł. 40-140mm), w części dalszej blokowany wkrętem o średnicy 5 mm. | szt. | 1
10 | Gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, Ø 9-11mm, dł. 140-320mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, śruba zaślepiająca. | szt. | 1
11 | Gwóźdź piszczelowy, mocowany odpiętowo, blokowany w części piętowej trzema wkrętami o średnicy 4,5mm w dwóch płaszczyznach. Jeden z otworów w kształcie fasoli służący do wykonania kompresji. Gięty na odległości 70mm, kąt gięcia 8 stopni. W części piszczelowej blokowany dwoma wkrętami blokującymi o średnicy 4,5mm jeden z otworów wydłużony, umożliwiający dynamiczną stabilizację złamania. Średnica w części piętowej – 12,5mm, Średnica w części piszczelowej – 7 do 12mm. Dostępna wersja z jednolitą średnicą 13mm. Długość od 150 mm do 350 mm. Gwóźdź z 3 kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe. Gwóźdź kaniulowany umożliwiający wprowadzenie po drucie prowadzącym. | szt. | 1
12 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Ø 8-12mm, dł. 180-400mm, o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa 2 otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm, śruba kompresyjna. | szt. | 1
13 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), prosty, lewy i prawy. Wersja krótka L=150mm oraz długa 220mm i 250mm, średnica 6-9mm dla wesji litej i 7-9mm dla wersji kaniulowanej. W części bliższej 4 otwory gwintowane na wkręty blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach tych możliwość zastosowania zarówno śrub o średnicy 4,5 i 5,0. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym jeden dynamiczny) natomiast w wersji długiej posiadający 4 otwory ryglujące (w tym jeden dynamiczny) zapewniające dwupłaszczyznową stabilizację. W części dalszej dla gwoździ o średnicy 6-7mm- wkręty blokujące 3,5mm, a dla gwoździ o średnicy 8-9 otwory pod wkręty blokujące 4,5mm. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie gwoździa w zakresie 0-30mm stopniowane co 5mm. | szt. | 1
14 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia, Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm, śruba zaślepiająca. | szt. | 1
15 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 26-100mm | szt. | 1
16 | Wkręt blokujący samogiwntujący Ø 5,0 mm dł. 22-115 mm | szt. | 1
17 | Wkręt blokujący samogiwntujący Ø 4,5 mm dł. 22-115 mm | szt. | 1
18 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 65-125mm | szt. | 1
19 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych (rekonstrukcyjnych) Ø 5,0mm, dł. 26-60mm | szt. | 1
20 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm i Ø 3,5mm | szt. | 1
21 | Zespoły blokujące Ø 6,5mm dł. w zakresie 50-105mm | szt. | 1
22 | Śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm ze śrubą kompresyjną M4, dł. 70-125mm | szt. | 1
23 | Śruba szyjkowa Ø 11mm, dł. 70-125mm | szt. | 1
24 | Śruba szyjkowa do gwoździ proksymalnych Ø 10 mm, dł. 70-120mm | szt. | 1
25 | Pin antyrotacyjny Ø 4mm, dł. 65-125mm | szt. | 1
26 | Pin derotacyjny trzonowy Ø 6,5mm, dł. 65-125mm | szt. | 1
27 | Wkręt trzonowy do gwoździa proksymalnego Ø 6,0 mm, dł. 40-140 | szt. | 1
28 | Wkręt kaniulowany samogwintujący o średnicy 7,0 mm dł. 40 - 130 mm | szt. | 1
29 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=4-14mm, długość wkrętu L=10-30mm | szt. | 1
30 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 2,4mm, długość gwintu A=5-6mm, długość wkrętu L=17-30mm | szt. | 1
31 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, długość gwintu A=4-20mm, długość wkrętu L=10-60mm | szt. | 1
32 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 3,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=10-60mm | szt. | 1
33 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=8-36mm, długość wkrętu L=16-72mm | szt. | 1
34 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,0mm, długość gwintu A=5-24mm, długość wkrętu L=10-72mm | szt. | 1
35 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, długość gwintu A=7-26mm, długość wkrętu L=20-80mm | szt. | 1
36 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 4,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-80mm | szt. | 1
37 | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø6,5mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-140mm | szt. | 1
38 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-140mm | szt. | 1
39 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 6,5mm, długość gwintu A=16mm, długość wkrętu L=30-140mm | szt. | 1
40 | Wkręt kaniulowany samowiercący Ø7,0mm, gwint na całej długości wkręta, długość wkrętu L=20-130mm | szt. | 1
41 | Wkręt kaniulowany samowiercący o średnicy 7,0mm, długość gwintu A=32mm, długość wkrętu L=45-150mm | szt. | 1
42 | Podkładki | szt. | 1
43 | Wkręt kaniulowany kompresyjny tytanowy Ø 3,0/3,9 mm, dł. 12 – 30 mm | szt. | 1
44 | Wkręt kolanowy interferencyjny tytanowy o średnicy 6,7,8,9,10mm, długość od 20 do 50 mm – skok co 5 mm, kaniulacja śruby dla drutu prowadzącego o średnicy 1,2- 2,0mm, gniazdo sześciokątne 2,5- 3,5mm; wersje z główką i bez główki; twarde i miękkie. | szt. | 1
45 | Wkręt Click-Off o średnicy 2,0 mm, długość 10 – 15 mm | szt. | 1
46 | Płyty blokowane do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza. Różne kształtne płyt: proste, typu T, Y, H, L, talerzowe, dwu i czteromostkowe, do osteotomii, kłykciowe, hakowe, proste i proste rekonstrukcyjne. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,0 i korowych 2,0/1,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
47 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
48 | Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
49 | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, z dostępu grzbietowo-bocznego bez i z bocznym podparciem kłykci, do złamań przynasadowych, zakładana z dostępu przyśrodkowego oraz płytka złamań pozastawowych, grzbietowo-boczna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4; 2,7; 3,5) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
50 | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa oraz płytka hakowa do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3,5/3,5 mm. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
51 | Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki, jak i głowy kości promieniowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2.4/2.7mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płytki głowowe prawe i lewe, szyjkowe – uniwersalne. Materiał tytan. | szt. | 1
52 | Płytki blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości promieniowej, dłoniowe, grzbietowe, dwukolumnowe, w różnych kształtach – T, L, H, Y oraz proste. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7/3,5 mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) pod różnymi kątami. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
53 | Płytka anatomiczna, blokująco - kompresyjna do artrodezy nadgarstka, Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych. Płyta w części dalszej posiada zmniejszony profil i kształt dopasowany do anatomii oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Płyty w wersji z anatomicznym wygięciem, z krótkim wygięciem oraz proste z możliwością domodelowania. Materiał tytan. | szt. | 1
54 | Płytki wygięte rekonstrukcyjne, o promieniu wygięcia R88 lub 108mm, proste rekonstrukcyjne do zaopatrzenia złamań w obrębie miednicy z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej oraz wygięte rekonstrukcyjne do zespoleń spojenia łonowego. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Materiał tytan. | szt. | 1
55 | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5 mm. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5,0 - 7,3mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
56 | Nakładka do stabilizacji złamań okołoprotezowych, 4 lub 8 otworów pod śruby blokowane 3,5 mm lub korowe 3,5 mm. | szt. | 1
57 | Zestaw do mocowania nakładki do stabilizacji złamań | szt. | 2
58 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
59 | Płytka „T”, klinowa, dystansowa, blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części dalszej kości udowej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 5,0/4,5mm. W głowie płytki otwory blokowane prowadzące śruby 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał tytan. | szt. | 1
60 | Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia i przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 3,5/5,0 samogwintujące z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał tytan. | szt. | 1
61 | Płytka do wysokiej osteotomii kości piszczelowej, anatomiczna, o kształcie litery ”T”, blokująco – kompresyjna, zakładana od strony przyśrodkowej. Otwory w płytce blokowane (śruby 5,0 mm) oraz dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 mm. Płytka w dwóch rozmiarach. Materiał tytan. | szt. | 1
62 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej „T”, od strony bocznej „L”, płytka kłykciowa piszczelowa oraz płytka zakładana z dostępu tylno-przyśrodkowego. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5/5,0 i korowych 3.5/4,5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5/5,0. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
63 | Płytki anatomiczne, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, przyśrodkowa z małym anatomicznym wygięciem, przednio-boczna lewe i prawe oraz płytka zakładana od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 3,5 i korowych 3.5/2,7. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
64 | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe lub uniwersalne, mocowane od strony bocznej i tylno-bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe 2,4/2,7mm pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
65 | Płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1,2 - 1,8 mm. Różne kształty: X, prostokątna, prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa. Otwory gwintowane do śrub o średnicy 2,4/ 2,7/3,5 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym i korowych 2,4/2,7 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
66 | Płytki blokowane proste, wąskie i szerokie, wygięte, rekonstrukcyjne, tubularne, również płytki do złamań przynasadowych. Otwory w płytce blokowane nie wymagające zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 2,4/2,7/3,5/5,0 mm oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne dające możliwość użycia wkrętów blokowanych z gwintem stożkowym 2,4/2,7/3,5/5,0 i korowych 3,5/4,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Materiał tytan. | szt. | 1
67 | Wkręt blokowany samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | szt. | 1
68 | Wkręt blokowany wielokątowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 6 – 30mm, gniazdo gwiazdkowe | szt. | 1
69 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | szt. | 1
70 | Wkręty kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica 5,0mm. | szt. | 1
71 | Wkręty kaniulowane kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym – średnica: 7,3mm. | szt. | 1
72 | Wkręty blokowane zmienno-kątowe, samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym – średnice: 2,4mm, 2,7mm, 3,5mm. | szt. | 1
73 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 2,0, o długości 5 – 38mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | szt. | 1
74 | Wkręt korowy samogwintujący Ø 1,5 mm, o długości 5 – 22 mm, gniazdo sześciokątne lub gwiazdkowe | szt. | 1
75 | Wkręty korowe średnica 2,7mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | szt. | 1
76 | Wkręty korowe średnica 3,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | szt. | 1
77 | Wkręty korowe średnica 4,5mm z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym. | szt. | 1
Razem | [7 empty] | x
Miejscowość i data