## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny | Piła oscylacyjna | GA673 | Ausculap | 963 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2008 | - wymiana wirnika - wymiana stojanu - zestaw części do GA673
2 | Blok Operacyjny | Piła oscylacyjna | GA673 | Ausculap | 7971 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2018 | - wymiana kołnierza ostrza - zestaw części do GA673
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Płuca | Pompa infuzyjna strzykawkowa | S1 | Medima | 12090514 | do 23.12.2025 | 2014 | - naprawa napędu tłokowego - sprawdzenie działania na strzykawkach o różnych objętościach
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chir. Or. | Aparat USG | Affinti 50 | Philips | US915D0072 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - reinstalacja oprogramowania wraz z kontrolą pracy drukarki w aparacie
2 | OAiIT | Aparat USG | SPARQ | Philips | US91610086 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2016 | - wymiana siłownika ramienia monitora w aparacie
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Uraz. | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W. Brytania | PO912149 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - dysza myjąca - zamek pokrywy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny Urazowy | Stół operacyjny ortopedyczny | MEERA | MAQUET GmbH Niemcy | 10686 /10661 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana śruby uchwytu M8
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny Urologiczny | Stół operacyjny | Axis 400 | Schearer | 3472 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2006 | - naprawa / wymiana pilota steryjącego - naprawa górnego segmentu osłony kolumny stołu - naprawa / wymiana uchwytu do sprzętu / zacisku szybkomocującego - naprawa / wymiana podpory bocznej mocowanej do ramy stołu
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Centralana Sterylizacja | Myjnia dezynfektor | WD 200 | Belimed AG | 2012215 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2020 | - grzałka komory, krótka, 3000W - uszczelka drzwiowa myjni WD
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOR | EKG | Ascard Grey 305 | Aspel | 8807 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2019 | - wymiana drukarki - wymiana pokrywy papieru
2 | Wew2 | EKG | M-TRACE | M4 MEDICAL | 2836 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - sprawdzenie testerem sprawności kabla pacjenta - przywrócenie ustawień konfiguracyjnych - test z generatorem sygnałów EKG
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOGin | Cystoskop - optyka 30° | J 1330 E | SHENDA | 390.0290 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | brak | - ekstrakcja systemu optycznego - wymiana wziernika wraz z światłowodem - wymiana okna dystalnego - wymiana lub naprawa obiektywu - wymiana uszkodzonych soczewek wałeczkowych - sterylne złożenie systemu optycznego - hermetyczne zamknięcie endoskopu - test szczelności w autoklawie - kontrola jakości
2 | SOGin | Histeroskop - optyka 30° | J 1330 E | SHENDA | 390.0291 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | brak | - ekstrakcja systemu optycznego - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - wymiana uszkodzonych soczewek wałeczkowych - sterylne złożenie systemu optycznego - hermetyczne zamknięcie endoskopu - test szczelności w autoklawie - kontrola jakości
Suma wartości za naprawę: