Załącznik nr 4
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

                 Przeglądy techniczne i konserwacja urządzeń.

1. Przeglądy, konserwacja, ocena stanu technicznego urządzeń objętych niniejszą umową,                       
    wykonywane będą w miejscu użytkowania tych urządzeń.

2. W przypadku braku lub zmiany daty przeglądu technicznego w Pakietach, Zamawiający       

    powiadomi o terminie wykonania przeglądu technicznego z 14 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Harmonogram, o którym mowa w ust. 2  niniejszego paragrafu będzie zawarty                     

    w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobowiązuje się w szczególności do:

    a)  wykonywania okresowych przeglądów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami      producenta urządzenia/urządzeń,

  b)  potwierdzania terminów przeglądów ustalonych w harmonogramie, o którym mowa       
       w § 2. I.ust.2 i 3 niniejszej umowy,

  c)  uzgadniania z Zamawiającym terminów wykonania usług objętych przedmiotem niniejszej
       umowy, w celu udostępnienia urządzenia/urządzeń przez personel Zamawiającego                             i podpisania przez personel Zamawiającego Karty Pracy  po wykonaniu usługi,
  d)  konserwacji urządzeń oraz inspekcji zużycia poszczególnych części /elementów/ urządzeń,
       w tym wymiany zużytych części /elementów,

  e)  diagnozowania błędów w funkcjonowaniu urządzenia /urządzeń,

  f)   usuwania drobnych usterek urządzenia/urządzeń/,

  g)  dostawy i wymiany materiałów oraz części /elementów/ urządzenia /urządzeń zgodnie 

       z procedurami zalecanymi przez producenta,

  h)  sprawdzenia funkcjonowania urządzenia/urządzeń, i jego /ich/ gotowości do pracy, 
       bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego oraz sprawdzenia wartości pomiarowych   

       i aplikacyjnych aparatury,

  i)  przeprowadzenia czynności kalibrujących i korygujących, 

  j)  wykonywania zalecanych przez producenta aktualizacji oprogramowania systemowego

      i aplikacyjnego urządzenia /urządzeń/
  k) wydawania orzeczeń technicznych dla urządzenia/urządzeń szczególnie, gdy urządzenie/ 
      urządzenia kwalifikują się do kasacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez      Zamawiającego,
5. Wykonawca jest zobowiązany ponadto : 

  a)  wykonywać czynności przeglądowo-konserwacyjne  z należytą starannością, zgodnie             z właściwościami urządzenia/urządzeń/objętych przedmiotem niniejszej umowy, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami, standardami i normami,
  b) używać do przeglądów, konserwacji  tylko części i materiały fabrycznie nowe i dopuszczone 
      do obrotu, spełniające wymagane przez producenta parametry oraz zgodne                                     z obowiązującymi w stosunku do nich normami i przepisami. 
  c) utylizować lub zagospodarować - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – wszelkie
      odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy (tj. zużyte i wymienione części     zamienne, podzespoły akumulatory, obudowy itp.). 
d) w przypadku wyłączenia z użytkowania naprawianego aparatu (sprzętu, urządzenia) 
    do umieszczenia na danym aparacie (sprzęcie, urządzeniu) czytelnej informacji 
     „ UWAGA !!!  Urządzenie niesprawne – nie używać”. 
6. W szczególnych przypadkach, gdy przegląd techniczny nie może się odbyć w siedzibie 
    Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza wykonanie przeglądów technicznych w siedzibie
    Wykonawcy, koszt przesyłki urządzenia, wraz z ubezpieczeniem sprzętu medycznego 
    po stronie Wykonawcy.

7.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy autoryzacji producenta lub  posiadania w zasobach   Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych w pakietach numer: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34 przedmiotowego zapytania ofertowego. W przypadku pozostałych pakietów warunek ten nie jest wymagany, jednakże Zamawiający wymaga posiadania w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających aktualny ważny certyfikat SEP do 1 kV.  oraz  posiadania niezbędnego zaplecza technicznego potrzebnego do wykonania przeglądów technicznych we wszystkich pakietach zgodnie z zaleceniami producenta. 
8. Przy przeglądzie technicznym sprzętów należących do SP ZOZ Miejskiego Szpitala   Zespolonego w Częstochowie każdorazowo jest wymagana obecność pracownika Działu Technicznego po wcześniejszym ustaleniu godziny przejazdu serwisanta wykonującego przegląd techniczny. 
Wymagane przez Zamawiającego dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1. Dokument potwierdzający autoryzację producenta bądź certyfikat poświadczający   przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń objętych w pakietach numer:                 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34. – Załącznik nr 5
2. Certyfikat SEP do 1 kV dla pracowników wykonujących przeglądy techniczne – dotyczy   wszystkich pakietów. – Załącznik nr 3
3. Wypełniony formularz oferty.

4. Wypełniony formularz asortymentowo-cenowy.
