## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Ureterorenoskop | 8703.524 | Richard Wolf | 5000275025 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2013 | - ekstrakcja systemu optycznego - wymiana toru wizyjnego wraz z tubusem i światłowodem - wymiana obrazowodu - wymiana obiektywu - wymiana okularu - wymiana okna proksymalnego lub jego uszczelnienia - test jakości obrazu oraz szczelności
2 | Urologia | Element roboczy z kablem | 8680.205, 8108.253 | Richard Wolf | 1551256, 0033041022 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | - wymiana przewodu sygnałowego - naprawa bloku przyłączączenia elektrody (regeneracja kości przyłącza elektrody w celu przywrócenia odpowiednich wartości)
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewC | Pulsoksymetr | Rad-5 | Masimo | N208773 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | - naprawa łączy baterii wewnętrznych - wymiana baterii - sprawdzenie działania - korekta ustawień
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chirurgia Ogólna | Aparat USG | Affinti 50 | Philips | US915D0072 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - reinstalacja oprogramowania wraz z kontrolą pracy drukarki w aparacie
2 | OAiIT | Aparat USG | SPARQ | Philips | US91610086 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2016 | - wymiana siłownika ramienia monitora w aparacie
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Uraz. | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W. Brytania | PO912149 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - dysza myjąca - zamek pokrywy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny Urazowy | Stół operacyjny ortopedyczny | MEERA | MAQUET GmbH Niemcy | 10686 /10661 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - wymiana śruby uchwytu M8
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Blok Operacyjny Urologiczny | Stół operacyjny | Axis 400 | Schearer | 3472 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2006 | - naprawa / wymiana pilota steryjącego - naprawa górnego segmentu osłony kolumny stołu - naprawa / wymiana uchwytu do sprzętu / zacisku szybkomocującego - naprawa / wymiana podpory bocznej mocowanej do ramy stołu
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Urologia | Kabel do głowicy kamery | 1101065755 | Richard Wolf | 5525933 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | - wymiana kabla
Suma wartości za naprawę: