## Arkusz1
Załącznik nr 2 Specyfikacja - formularz cenowy - (pakiety) Nazwa Wykonawcy……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PAKIET NR 1
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Poradnia Urologiczna | Płaszcz do cystoskopu | A20911A | Olympus | LOT 23604 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | - wymiana kranika
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 2
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewC | Rejestrator ciśnienia | CR-07 | Aspel | 108/09 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - wymiana trójnika z sensorem (wyłamany króciec, nieszczelność) - sprawdzenie po wymianie + test szczelności - pomiary próbne
2 | WewC | Rejestrator ciśnienia | 308 ABPM | Aspel | 721 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2022 | - usunięcie uszkodzeń mechanicznych w obrębie pojemnika bateryjnego i przyłącza - sprawdzenie pneumatyki
3 | WewC | Rejestrator ciśnienia | 308 ABPM | Aspel | 722 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2022 | - wymiana trójnika z sensorem (wyłamany króciec, nieszczelność) - sprawdzenie po wymianie + test szczelności - pomiary próbne
4 | WewC | Rejestrator holterowski | DMS 300-3A | DM Software | 201408/51929 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - naprawa zasilania i sprawdzenie działania
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 3
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Prac. Prątka Kocha | Sterylizator parowy | Azteca AC-450 | Celitron Węgry | 21160008 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2016 | - R.O. membrana (odwrócona osmoza)
2 | Prac. Prątka Kocha | Sterylizator parowy | Sting11B | Celitron Medical Technologies | C000227 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2016 | - zestaw oczyszczacza wody metodą odwróconej osmozy STING
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 4
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Chirurgia Ogólna | Pompa infuzyjna | S 300 | Medima | 300029149 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2021 | - demontaż osłon i płyt czołowych - odłączenie płyty dotykowej rezystancyjnej - usunięcie uszkodzonych elementów ekranu dotykowego - kalibracja urządzenia
2 | OAiIT | Pompa infuzyjna | 18193 | Agilia | 22383650 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - kalibracja sensorów - ustawienie sensorów - sprawdzenie fukcjonowania i testy
3 | WewC | Pompa infuzyjna | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140233 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - naprawa pracy na torze A
4 | WewC | Pompa infuzyjna | SEP - 21S Plus | Vilitechmeda UAB | A21140236 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - wymiana akumulatorów wewnętrznych 4 szt - usunięcie błędu systemowego E40 - kalibracja po naprawach
5 | WewC | Pompa infuzyjna | AP22 | Ascor | AP22/0406/03 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2003 | - naprawa mechanizmu ramienia A
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 5
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | SOGin | Sterylizator parowy | AS 446 WA | SMS | 167 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - wymiana uszczelek - wymiana smaru
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 6
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Centralna Sterylizacja | Sterylizator parowy | MST V 666 VS2 | Belimed | 22168 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2013 | - wymiana wyłącznika krańcowego FM-531-1
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 7
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Sala Wybudzeniowa | Kardiomonitor | PROCARE B40 | GE Medical | SJF15374144WA | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2015 | - demontaż modułu pomiarowego - naprawa modułu pomiarowego NIBP z pompą ciśnieniową i zaworem zwrotnym
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 8
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | WewC | Pulsoksymetr | H100B | Edan | 113575 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2014 | - naprawa pojemnika bateryjnego - naprawa mocowania klapy pojemnika
2 | WewC | Pulsoksymetr | Rad-5 | Masimo | N208773 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | - naprawa łączy baterii wewnętrznych - wymiana baterii - sprawdzenie działania - korekta ustawień
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 9
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Uraz. | Myjka do basenów (płuczko-dezynfektor) | Panamatic-Optima 3 | DDC Dolphin-W. Brytania | PO912149 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2009 | - naprawa / wymiana dyszy myjącej - wymiana zamka pokrywy
Suma wartości za naprawę:
PAKIET NR 10
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Neurologia | Defibrylator | CU - ER5 | CU Medical | S5J43E005 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2011 | - wymiana akumulatora
2 | Chirurgia Urazowa | Defibrylator | CU - ER6 | CU Medical | S5J43E017 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2011 | - wymiana akumulatora
3 | Ginekologia | Defibrylator | CU - ER7 | CU Medical | S5J43E043 | do 30 dni od daty zawarcia umowy | 2011 | - wymiana akumulatora
Suma wartości za naprawę:
Wymagana autoryzacja producenta lub posiadanie w zasobach Wykonawcy osoby/osób posiadających imienny aktualny certyfikat wystawiony przez producenta urządzenia lub jego autoryzowanego przedstawiciela poświadczający przeszkolenie w zakresie obsługi serwisowej urządzeń w tym pakiecie.
PAKIET NR 11
Lp. | Kod PJS | Nazwa sprzętu | Typ, Model | Producent | Nr fabryczny | Termin wykonania | Rok produkcji | Opis awarii / czynności do wykonania | Cena netto złotych | Wysokość stawki podatku VAT % | Kwota podatku Vat złotych | Wartość brutto złotych
1 | Wew2 | Kardiomonitor | Q7 | BLT | Q71E007414 | do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | - wymiana obudowy
Suma wartości za naprawę: