Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH KONCENTRATORÓW TLENU –

(szt. 71)

| L.p | Funkcja/Parametr | Parametr Graniczny wymagany | Parametr oferowany (należy opisać dokładnie parametry oferowanego sprzętu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa i model urządzenia oraz numer seryjny. | Dołączyć wykaz wszystkich oferowanych urządzeń wraz z numerami seryjnymi |  |
| 2. | Rok produkcji (wymagany powyżej roku 2021) | Podać |  |
| 3. | Producent (pełna nazwa firmy, Kraj) | Podać |  |
| 4. | Waga koncentratora | ≤ 17 kg |  |
| 5. | Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | Podać |  |
| 6. | Filtr kurzu zewnętrzny | TAK |  |
| 7. | Filtr wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 8. | Poziom głośności | ≤ 40 dB |  |
| 9. | Alarmy wysokiego i niskiego ciśnienia | Wymagane |  |
| 10. | Stężenie 02 (podać wartość) | 1-5 L/min |  |
| 11. | Zakres przepływu w litrach/minutę | 1/2 -5 |  |
| 12. | Dostawa urządzeń do domu pacjenta wraz z przeszkoleniem pacjenta oraz członka rodziny lub opiekuna przez serwis techniczny potwierdzona własnoręcznymi podpisami. | Wymagane |  |
| 13. | Naprawa w domu u pacjenta przez serwis techniczny dostawcy | Wymagane |  |
| 14. | Gwarantowany czas przyjazdu serwisanta na zgłoszenie awarii-max 24h | Do 24 h |  |
| 15. | Urządzenie zastępcze w przypadku konieczności naprawy poza domem pacjenta | Wymagane |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |  |
| 17. | Zapewnienie w czasie trwania umowy bezpłatnych przeglądów serwisowych ( | TAK |  |
| 18. | Prowadzenie karty serwisowania koncentratorów tlenu Według załączonego wzoru określonego przez NFZ | TAK |  |

......................................................				…………………………

(miejscowość, data)			(podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy)