Załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Wymagane niezbędne wyposażenie ambulansu | TAK/NIE | Wymagane parametry. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji ambulansu. |  |  |
| 2. | Przebieg ambulansu. |  |  |
| 3. | Kabina kierowcy umożliwiająca przejście do przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym. |  |  |
| 4. | Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera. |  |  |
| 5. | Wspomaganie kierownicy. |  |  |
| 6. | Sygnalizacja dźwiękowa. |  |  |
| 7. | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem. |  |  |
| 8. | Układ zapobiegający poślizgowi kół ASR. |  |  |
| 9. | System zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania ABS. |  |  |
| 10. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ESP. |  |  |
| 11. | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego. |  |  |
| 12. | Oświetlenie przedziału medycznego, światło rozporoszone typu ledowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego. |  |  |
| 13. | Dodatkowe oświetlenie miejsca pasażera w przedziale kierowcy. |  |  |
| 14. | Dwie, niezależne klimatyzacje ( jedna na przedział medyczny, druga na przedział kierowcy ). |  |  |
| 15. | Przyłącze zewnętrzne umożliwiające pracę i ładowanie aparatury medycznej w ambulansie. |  |  |
| 16. | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego 230V. |  |  |
| 17. | Dodatkowe ogrzewanie postojowe przedziału medycznego ( webasto ) |  |  |
| 18. | W przedziale medycznym dwa miejsca siedzące. |  |  |
| 19. | Nosze wielozadaniowe przystosowanie do reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości materaca, z regulacją wysokości zagłówka, potrojone łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej do udźwigu max. 250kg. |  |  |
| 20. | Hydrauliczna lub elektryczna podstawa noszy. |  |  |
| 21. | Deska ortopedyczna. |  |  |
| 22. | Krzesło transportowe. |  |  |
| 23. | Miejsce mocowania wieszaków na defibrylator, respirator, ssak medyczny ( zabudowa medyczna). |  |  |
| 24. | Defibrylator transportowy wraz z uchwytem. |  |  |